# 关于火力发电厂电气工程自动化的应用策略论文_战文辉,郭云峰

陕西国华锦界能源有限责任公司 陕西神木 719300

摘要：近年来，我国对电能的需求不断增加，火力发电厂建设越来越多。火力发电厂电气工程自动化的发展越来越重要，自动化技术已逐渐进入人们的视野和生活，并在各个领域得到了广泛的传播和应用。火力发电厂的主要目标是实现自动化电子系统的监测，特别是对发电厂低压电气系统的实时监测。自动化不仅改变了我们，而且促进了社会的发展。本文将对火力发电厂电气工程及其自动化应用进行分析。

关键词：火力发电厂；电气工程；自动化；策略

引言

随着科学技术的不断发展，电气工程已经成为我国当代工业发展比较重要的组成部分，也是我国经济发展的重点基础工程，而且在火力发电厂中，电气工程自动化可以帮助发电厂提高供电水平，有效的降低发电成本，以此来提升发电厂的竞争实力。

1电气自动化技术在火力发电厂中的重要作用

传统的火力发电厂由于技术落后和其他一些因素，只能操控一些简单的发电设备，特别是炉、机等相关系统的控制方式，只能实现一些有限的简单控制。电气自动化技术的应用，改变了火力发电厂的被动局面。我国的电厂于20世纪90年代开始实行电气自动化控制，人工操作逐渐被电气自动化控制技术代替，有效降低了生产和运营成本，大大提高了工人操作过程中的安全性，确保了各类机械设备的安全运行，提高了供电效率。目前，我国电厂已大范围应用了电气自动化控制技术，但企业仍要坚持对电气自动化控制进行深化改革。电气自动化控制技术与传统的电厂手动控制电机发电相比具有明显的优点:第一，安全可靠。自动化控制技术的应用减少了人为操作和人工维护设备的工作量，可以避免人为操作的失误，提高了设备的准确度，确保设备安全精准运行。第二，快速控制。自动化设备控制的响应速度比人为控制的响应速度快很多。第三，降低了人力资源成本。电厂的电气自动化控制大大减少了对人力操作的需求，减轻了对人力的依赖，减少了人力成本，提高了企业的成本核算效率，促进了企业的长远发展。第四，独立控制模式。一般情况下，电厂有两种自动控制模式，当一种设备出错，将会实行紧急处理计划，可有效避免电厂设备的系统故障。所以，充分、合理地运用电气自动化技术，能够有效提高电厂的运作效率，实现火力发电厂的良好运营和长远发展。

2电气工程自动化的应用的必要性

在火电厂传统的生产系统中，DCS主要用于生产过程的控制，锅炉和系统的控制是主要部分，保障电气安全系统可以独立运行，如AUT等装置，刺激控制和交换网络电源反映出整个自动电气系统的信息，但所发映出的信息不足，从而使电气系统的工作人员难以调整到参数，无法创建一些快速、简单、方便的运行方式，不能准确分析火电厂突发性安全事故。因此，提高火力发电厂生产运行中的电气自动化水平，是提高火力发电厂运行质量的重要措施。传统的火电厂电气控制系统需要安装控制电缆和转换器，摒弃电信号提取的一对一硬接线，摒弃现场总线技术。为了改善发电厂，火力发电厂的综合通信网络不断完善，电力系统的相关价值数据也在深入挖掘。实现电气工程的自动化完全改变了电力工作人员对电网电压、负荷、电流和电路的监测，以便及时了解和检测运行状态、位置和大部分电气设备，它已成为电气工程自动化的重要组成部分。同时，自动化技术的网络定位可以控制和避免网络运行中安全事故的发生。此外，在安全事件发生时，网络定位技术能够快速反应和有效反应，有效避免人身和设备损失，保障相关人员的生命是安全的。在控制网络运行时，也容易降低能耗，控制和节约能源。它还可以增加大量用户的能源资源多样性，避免浪费电能。

3火力发电厂自动化工程的应用策略

3.1建立一体化炉机系统

火力发电厂电气自动化系统要确保各个单元炉机组能够互联互通，并且由主炉机统一管理、集中控制。单元炉机组网络的建立有助于形成管理一体化、监管集中化的信息管理系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基于一体化炉机管理系统，能够大大提升发电厂炉机组的工作效率，充分发挥其工作性能，同时减少炉机组的运营成本和操作成本。

3.2统一单元炉机组

创新电气自动化控制技术在火力发电中的最终应用，是实现发电机的机、电控制一体化，向火力发电厂的机、电、炉三种设施一体化的单元制的运行方向转化，这样，火力发电厂中的集散控制系统(DCS)就能通过电、机、炉的单元运作监控方式，对整个火力发电系统的所有运行参数和系统状态信息进行分析汇总，最大程度地发挥火力发电机组的潜力。充分发挥其自身的控制功能，从而简化监控系统，降低造价成本。与此同时，统一的单元炉机组可方便火力发电厂的信息管理系统(MIS)采集信息，加强了火力发电厂火电电网的整体统一运行和管控，保证完成中调 AGC 的相关指令和要求，提升火力发电厂电网的运行效率，使其处于最佳的经济运行状态。

3.3保护手段的创新与控制

传统的火力发电厂会为保障火力发电系统和生产运行安全采取一系列的手段，其中最为常用的保护方式是报警，一旦火力发电系统出现异常运行，报警系统就会立即发出警报。这种方式与联锁保护有一定的相似之处，但是在联锁保护和控制层面，依然是采用联锁跳板的方式，在一定程度上缺乏技术性。如果把创新型的自动化控制技术与现代计算机技术相融合，计算机就可以实现自行诊断漏洞并检测故障。与传统的报警系统相比，这种方式对系统有更好的保护作用，可以提前制定针对性的策略，及时修复漏洞。大多数的火力发电厂已采用这种创新型的保护手段，提高了生产效率。

3.4通用型网络结构控制

如今是互联网的时代，火力发电厂要想稳定持续的发展下去，就需要构建属于自己的网络，对电气自动化设备的信息进行收集与监督，从而提高火力发电厂的内部管理水平。除此之外，还需要对电气自动化技术进行优化与创新，让该技术不仅可以完成收集信息、监管设备的工作之外，还可以将收集到的信息通过网络春波到火电厂的管理层，继而实现火力发电厂的集成化、自动化、一体化的服务结构体系，使火力发电厂更好的、更快、更稳的发展下去。

3.5扩大自动化系统网络覆盖

网络技术是火力发电厂电气自动化系统的核心技术，扩大自动化系统网络覆盖面有助于拓宽信息交互渠道，丰富信息传输方式。例如，火力发电厂可以分别在场内工作区域场外停车区域进行一体化操作管理、监督保护，实现信息资源实时共享。

结语

综上所述，在电气工程自动化的基础上，不断完善性能体系是十分必要的。这是确保电力系统安全、稳定、可持续运行和发展的唯一途径。电气工程的自动化大大提高了成本节约，由此产生的经济效益可以提高发电厂在工业上的技术竞争力，从而提高经济效益。

参考文献

[1]翟宇强.火力发电厂电气工程自动化应用策略[J].黑龙江科学，2019，10(18):110－111.

[2]何阳.火力发电厂电气自动化应用探讨[J].环球市场，2019，(17):397.

[3]丁大伦.火力发电厂电气自动化应用分析[J].科学与信息化，2019，(10):71，74.

[4]刘静亭.火力发电厂电气控制系统与自动化设计[J].电力系统装备，2019，(08):35，37.

[5]许志强.火力发电厂电气自动化应用探讨[J].无线互联科技，2018，15(21):139－140.

[6]鲍德春，林浩.火力发电厂电气自动化技术的创新应用[J].建筑•建材•装饰，2018，(23):166.

论文作者:战文辉,郭云峰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23312eb292b9fcf908cd7e30.html