# 水利工程中泵站的安全运行管理探究论文_梅雪惠

嘉兴秀水工程监理有限公司 浙江嘉兴 314000

摘要：在水利工程当中，泵站是一个机电组合装置，主要应用于带有压力和流量的液压动力设备，功能相对多样，其中包含动态监控、传输、自动化控制和调节网络等等，在抵御洪水、改善水质等方面都有着极大的促进作用。不过，我国部分地区还存在泵站管理不当的情况，对此，想要提高水资源利用率和净化率，更好的满足日益增长的供水需求，相关部门应该立足安全管理，将试点范围扩大，培养管理人员的相关意识。

关键词：水利工程；泵站；安全运行管理；措施

引言：

泵站是水利工程中的一个机电组合装置，专用于带有压力与流量的液压动力设备，具有多项功能，例如远程传输、动态监控、自动化控制、网络调节等，对于抗洪排涝、水流量控制、改善水资源亏大等问题具有良好的意义。为了改进部分城乡地区泵站管理不当的问题，提高水资源净化与供应效率，需要立足安全管理，扩大试点范围，强化规范管理意识。

1、水利工程中泵站管理所存在的问题

近些年来，我国相继出台了各项有关政策，不光推动了水利工程的发展，也在泵站安全运行管理方面，进行了更加系统、科学的规范和改善，并取得了一定的成绩，特别是在微机控制和自动化运营管理上，进行了许多突破性的尝试。但是，由于多种客观因素的局限，诸多泵站的运行管理还存在一定的问题，这主要表现在以下几点：

1.1设备老化问题

这种现象主要在上世纪七八十年代兴建的水电站当中体现的最为明显。由于这批水电站已经运行了几十年，其主机和电气设备等都不可避免的出现了老化问题，导致安全性大幅度下降，为泵站的运行埋下了严重的安全隐患。除此之外，还有一部分建筑时间长、缺乏有效管理的工程，有的甚至已经开始出现深陷、裂缝等问题，故障时有发生，这会直接导致管控成本的上涨。闸阀、压力管道等，由于长时间受雨水的侵蚀，安全系数不断降低，这很不利于泵站的安全运行。

1.2技术引进问题

我国大多数水利站目前尽管已经开始引进先进技术，可自动化程度低的问题仍然存在。比如自动监控和网络信息的传输效率不高；泵站机组出现相互排斥的现象，很难提供高效率的运行，有待进一步的改进；计算机分析数据的技术还不成熟，缺乏充足的资金来支撑后续设备的改造等等。总的来说，和我国其他领域的管理方面相比，泵站安全管理的发展速度较为缓慢，尤其是我国西部、东南部地区，差距明显，距离我国现代化管理的要求，还有很长的路要走。

1.3生产操作流程的规范性较差

部分水利站在进行设备出厂质量的检查时，相关审查没有按照正常要求的标准实施。此外，生产操作流程的精密程度稍显不足，时常会出现一些失误。在具体实行管理的过程当中，导致质量安全问题时有发生的主要原因，就是生产单位相关技术人员本身的职业素养没有达到既定要求，理论知识的掌握程度不过硬，实践能力又不高，这样一来，很容易造成各类生产失误的发生。

2、泵站的安全运行管理

2.1提高泵站规划水平，实现泵站现代化管理

随着经济的发展，泵站运行管理中的各种问题日益突显。特别是规划设计方面的缺陷已经严重制约着地方经济的发展。为确保泵站的正常、安全、高效运转，地方政府需要结合实际，必须对泵站规划布局进行调整，实现科学合理的分布。同时，在泵站技术和泵站设备方面，也需要做大规模改造、改进，大力引进低能耗、性能高的新型泵站设备，充分依靠先进的科学力量，全面推进泵站进入现代化、科技化、环保化，同时结合现代数字、信息技术，大力提高泵站运行的信息采集效率以及信息处理能力，再引进自动化操作系统，逐渐实现泵站信息监控自动化，以及信息传递、信息处理、信息管理的网络化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2完善泵站运行管理制度和操作规程，提高管理水平

泵站运行管理模式施行“用制度管人，用制度管事，让制度管用”。切实做到“有章可循”。泵站运行管理制度需要做如下完善：第一，在制定管理制度时一定要结合泵站的实际情况，管理制度一定具备操作性强、可行性强、全面细致。第二，在制度制定后，一定要落到实处。这就需要加强相应的管理措施，对泵站管理制度的执行进行有力监管，将制度落到实处。比如，加强日常工作检查，加强绩效考核和奖惩制度，特别要将事故追究制度明确。再比如，对工作岗位的责任要细化，将岗位职责落到实处，对每个岗位的职责要分工明确，对整个工作流程做到协调有序。第三，特别要加强企业的内部管理，做到“制度管人＂“有章可循”，依靠管理制度的科学合理性、可执行性来实施，从根本上提高管理水平，依靠完善细致的人事制度推进管理的改革创新。

2.3强化泵站管理队伍建设

第一，需要提高技术人员聘用要求。聘用人员必须从事相关专业，具有扎实的泵站管理理论知识、专业化的技能、丰富的实践经验，能够对管理工作中遇到的问题及时采取可行的解决方法。第二，对员工加强技术培训，例如：机械类知识、电工类知识、安全类知识等进行定期培训，并且要进行考核，提高员工对知识的应用能力。第三，老员工起到“传、帮、带”的作用，以专业技术水平高的老员工对新员工进行培训，通过实际操作活动让新员工深入了解工作内容，促进新员工快速成长，提高业务能力。第四，对新员工进行岗证考核，实行持证上岗制度，通过提高准入标准提高员工的专业技能。

2.4加强日常维护保养

设备技术状态会随着泵站设备中零部件的动态变化而变化，从而一些设备故障或非正常故障现象就会出现在泵站设备运行的过程中，如果不能及时清除这些故障，泵站设备极有可能直接损坏，甚至对泵站设备运行周期造成影响。为了保证泵站设备更加稳定的运行，泵站的维修保养工作必须做好。对泵站设备运行稳定性进行优化控制时要遵循“养护为主，维修为辅”的原则，例如泵站区域的卫生要定期清洁，防止灰尘进入设备内部引发设备故障，泵站中的电气设备也要定期巡检，保证泵站运行的稳定性和安全性。

2.5各部门应协调发展，共同做好水利泵站运行与管理工作

在水利泵站安全运行管理中，各部门应协调一致，提高水资源统一调配的效率，管理人员应依据市场需求及当地取水许可实行水资源的分级管理，制定完善的用水计划。管理部门应积极的推广节水措施，合理控制并利用污水，在保证科学化建设的同时，强化水利泵站的管理，提高泵站系统整体的管理水平。管理人员应积极的引进现代先进技术，促进泵站运行的自动化及智能化水平，建立完善的管理制度及规范。水利泵站管理部门应积极的引进新技术，促进泵站管理的正规化发展。工作人员应禁止非操作人员进入工作场所，在泵房中应避免堆放与设备运行无关的杂物，对工作人员的违规行为应进行惩处。管理部门应组织设备操作人员进行培训，提高运行人员的安全意识及责任意识，保证泵站机电设备安全运行。

3、结束语

对于我国的水利工程而言，泵站的安全运行一直都是背受关注的问题，会直接影响到我国人民的生命安全，影响到整个国家的利益。所以说，一定要认真对待这项工作，做好机械设备的管理工作，及时进行检查维修。要加大力度开展管理工作，积极进行设备的维修与保养，认真遵从操作规程，对技术人员进行教育培训，认真排查安全隐患，并有效消除，最大程度的避免安全事故的发生，进而保证泵站能够安全顺畅的运行，切实保障我国人民的生命健康，维护国家的利益。

参考文献：

[1]房缠龙.关于加西泵站工程改造与效益分析[J].陕西水利.2012（04）

[2]张允良，王雷.浅析泵站工程钻孔灌注桩基础质量控制[J].水利建设与管理.2012（12）

[3]徐艳茹，陈坚.泵站工程老化评价浅析[J].中国农村水利水电.2009（11）

[4]曾光金.水利泵站工程施工中的高喷防渗墙技术[J].江西建材.2014（24）

[5]张娟，王林洪.浅谈泵站工程档案管理实践与思考[J].治淮.2015（09）

论文作者:梅雪惠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2360e71ee1d2f1035e537771.html