# 北方地区供热管网的改造和整体论文_关名洋

牡丹江热力设计有限责任公司 黑龙江牡丹江 157000

摘要：对北方城市来讲，供热工作是一项复杂且重要的工作，需要各部门之间的配合才能实现供热管网的安全运行。由于北方城市实现集中供热已经多年，很多管网存在着腐蚀现象，且管线的布设也存在着一定的问题，这就需要对其进行重新规划设计和改造，本文就以此为中心，结合工作实际，对北方地区供热管网的改造和整体规划问题进行了分析论述，希望能对今后的相关操作起到一定的帮助作用。

关键词：北方地区；供热管网；改造

1北方地区供热管网改造和整体规划的布置原则

要想更好的实现供热，在热源位置和热负荷范围确定之后，需要根据地形、道路以及地下管线的辐射位置等具体的条件确定好供热管网的整体布局，并且根据实际需求确定供热管网的走向。首先，要具有长远眼光，实现近期规划和长远发展的协调。在供热管网规划建设的过程中，需要同时兼顾长期利益和短期利益之间的关系，布局的过程中要充分的考虑到未来热负荷的发展，同时需要进行科学规划，既能够避免重复建设带来的经济损失，又能够将热能资源的浪费降到最低。例如，在具体的工程项目中，主干线的改造要尽可能的利用原有的直供管网主干线，并且要考虑到规划热负荷的发展情况，对管径的选择需要留有一定的余量，这样能在一定的范围之内进行改进。在工程开展之前需要做好整体管网的规划设计，并且要按照管网的规划进行分期分段施工作业，这样能够更好的推动北方地区供热管网的改造工作顺利进行。其次，供热管网的改造和规划需要坚持经济性原则。北方地区冬季寒冷漫长，实现集中供热是抵抗严寒的有效措施，在城区供热管网规划建设的过程中，主干线需要布置在热负荷大并且热用户集中的区域，这样能够避免长距离穿越无热负荷地区而造成的热能浪费现象。同时，在规划设计时还需要最大限度的缩减管线的长度，减少投资，实现经济节能的目标。最后，供热管线的敷设需要尽可能的沿着人行横道和绿化带进行，这样能减少地上或者是地下建筑物的拆迁工作，降低工程量。同时，供热管网的敷设还需要和市政道路的建设相统一，这样也能在一定程度上降低工程的造价。

2供热管网的改造施工

2.1改造施工准备工作

在施工之前，通过项目的审核，按照国家的要求，包括所在地级市的要求办理手续。建设单位应该要求施工单位熟悉施工图纸，掌握设计的图纸的技术要求，严格按照施工图纸施工，并且要求施工单位进入施工现场仔细的勘察，测量，制作出完善的施工技术组织设计或者拿出合理的施工方案。在物资准备阶段，要本着公开的原则，资金投入透明化，还要购买物美价廉的材料，购买材料还可以进行公开招标，总之一切以质量，利益为原则，保证材料及时到位。施工单位还要根据采购计划建立文件上报建设单位报告物资供应情况，在报告中要将主要的材料种类，数量，技术参数和进场时间明确指出。

2.2改造施工进度控制

施工单位要编制施工进度计划，施工进度需要根据设计图纸，工程特点和合同工期来设计，并且应该按照进度计划分解工程，要详细记载在施工中的人员、资金、设备等的投入量，同时向建设单位报告并请求审核，建设单位应该和监理工程师共同审核施工单位提交的施工进度计划。施工单位应在施工工程中对于影响工期或者影响工程质量的地方进行及时的改正，并以此来保证施工的进度，确保按照计划进行。

2.3  坚持经济性原则

北方地区冬季寒冷漫长，实现集中供热是抵抗严寒的有效措施，在城区供热管网规划建设的过程中，主干线需要布置在热负荷大并且热用户集中的区域，这样能够避免长距离穿越无热负荷地区而造成的热能浪费现象。

2.4  优质管网材料

质量好的供热管网材料是供热工作能做好的前提。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以在公司进行施工时，一定不能忽略好的供热材料在供热工作应该发挥的作用，不能为了节约成本而去购买伪劣产品，造成供热出现问题。不仅如此，我们还要对工作人员进行专业的教育培训，采购员要加强对材料的识别能力，施工员要增强本人的技能，其中对采购员的要求比较严格，因为这关系着整个工程的安全，所以我们在采购材料时一定要让厂家出具一定的证明。

2.5 加强施工管理维护

第一，我们在改造供热管网的时候，一定要重视工程的施工，严格按照要求去做。而且施工单位一定要设立严格的考核制度，在一定的时间内进行考核，以此来检验工作人员对本身技能的掌握情况。有的公司不具备改造施工的能力，我们就坚决拒绝让该公司进行施工。我们在施工前一定要制定严格的操作说明和方案，要确保我们施工的质量，保证供热性能；第二，在建成之后我们要加强对供热管网的维修。同时也需要物业部门制定供热管网维护的规定，使我们对供热管网的维护更加方便，以此来增加供热管网的寿命。在供热管网改造完成并可以使用时，物业要雇佣专业人士来对供热管网进行定时定点的维护。其次，就是要积极应对自然问题带来的损害，对供热管网做到，提前预防，损后及时维修，这样就可以减少很多不必要的问题。

3北方地区供热管网改造和整体规划的措施

首先，要科学的选择管网的敷设方式和补偿方式。长久以来，北方地区供热管网基本上为直埋供热管网，其在敷设的过程中是补偿直埋敷设，在当前规划建设的过程中，需要充分的考虑到技术的可行性问题，并且要在规划建设中能够最大限度的提升地下空间的利用效率，减少工期。如可以采用间接管网，在敷设的过程中能够用补偿直埋的方式进行敷设。在管网补偿方式的选择上，需要根据具体的情况进行综合分析。例如在北方老城区范围内，没有长距离的输送管线，但是原有的管线分支和不规则的转弯较多，且地下的管线较为复杂，在这种情况下，管网的敷设可以采用补偿器补偿和自然补偿相结合的方式进行操作，这样能达到最佳的效果。

其次，要科学的选择管道的附件设备。在供热管网规划建设的过程中，为了保障管网中热用户主干线、支线以及支干线出现故障而不想影响到其他相邻管线的正常运转，并且最大限度的减少管网检修时的难度，缩短补水的时间，并且在故障时候快速实现供热恢复，在支线和干支线分支的位置需要设置阀门，才能实现这一目标。在这些附件设置的过程中，需要遵循《城镇供热管网设计规范》中的相关要求进行操作，一般情况下热水热力网输送干线每隔两千到三千米设置分段阀门，而输配干线则每隔一千到一千五百米设置分段阀门。

最后，要对管网管道进行科学的养护施工，这样能更好地提升城区供热管网规划建设的效果。具体来讲，一定要做好管道的保温和防腐工作，如为了提升防腐性能，直埋预制保温管可以利用高密度聚乙烯作为保护的外壳。或者是架空敷设管道，管道的外表面要涂抹上二度防锈漆，并且保温层要利用岩棉保温材料。对法兰和阀门等附件来讲，在进行保温设置的过程中需要确保满足拆卸方便的要求。

4结论

对北方城市来讲，供热工作是一项复杂且重要的工作，需要各部门之间的配合才能实现供热管网的安全运行。本文就对北方地区供热管网的改造和整体规划问题进行了分析论述，希望能对今后的相关工作起到一定的帮助作用。

参考文献：

[1]蔺鹏飞.某集中供热系统管网节能改造研究[D].重庆大学,2012.

[2]陶志伟.浅谈北方地区供热管网改造整体规划[J].林业科技情报,2014,02:70-72.

[3]李雅铃.节能技术在集中供热系统改造工程中的应用[D].清华大学,2012.

[4]张伟龙.北方小城镇供热输配管网的节能改造研究[D].哈尔滨工业大学,2013.

论文作者:关名洋

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2361c143d87363992db286ce.html