# 房建工程安全控制中工程监理的意义论文_ 夏志中

摘要：工程监理人员的职责是要确保房建工程按照既定的设计施工规划进行，并针对房建工程的施工质量进行准确掌控，根据实际建筑安全控制情况制定对应的控制方案，针对建筑施工人员的组织结构实施科学有效的监理措施，充分保证房建工程在保证进度的基础上确保其安全性，在此基础上实现对整个房建工程的成本优化控制，降低房建工程的资金资源。

关键词：房建工程；安全控制；工程监理

将监理工程在房建工程的安全控制中进行运用，对于提高工程质量，提高安全作业水平，具有重要的意义。目前国内对于监理部门的重视程度还应该加强，同时做好对相关专业性人才的选拔工作，就其中的问题进行不断改进、完善，针对具体的施工项目应该做到一定的应变处理，保证监理部门更好地为工程服务，创造更大的社会效益。

一、房建工程中工程监理的内容

1 施工准备阶段工程监理的内容

在房建工程施工准备监理的主要内容就是对安全监理的具体规划，之后在制定出安全管理制度，主要就是为了保证施工中如果出现问题，就能够有管理制度为依据。另外，还需对施工单位进行更加详细的审查，重点审查施工单位内部的资料和人员。在施工之前还需对施工人员进行安全性教育，以此提升施工人员的安全意识。并在此基础上，制定出符合单位发展的应急方案，以此提升监督和管理工作的效率。

2 施工中工程监理的内容

在房建工程施工中，监理的工作内容主要是对施工中可能出现的问题进行监督和管理。还须让施工单位在施工的过程中能够定期上交安全措施实施方案。定期对施工中运用的材料进行详细的检查，只有这样才能够在一定程度上保证施工设备的安全性。

二、房建工程安全控制中的监理现状

1 监理制度不科学

在工程监理的过程中，施工现场监理制度建设有待完善，同时现场也没有采取科学有效的管理措施。再加上考核落实效果较差，过于重视形式，没有采取有效措施进行检查，而且安全管理方面也需要改进，施工现场管理制度没有得到有效落实，结合上述可以看出，工程监理制度建设还存在着十分明显的不足。

2 设备监管力度较弱

当前我国科技发展水平显著提高，建筑施工设备的性能也有所改进。设备保养工作是一个相对比较繁琐和系统的工作，同时其对管理也提出了更为严格的要求。加之由于施工设备使用不规范，使安全事故的发生概率更大。当前，社会发展水平不断提高，同时国际间的交流也日益密切。建筑行业在建设和发展的过程中也更多地学习和借鉴国外的管理经验，但是由于实践上的不足，所以在日常工作中也会出现不同的问题。

三、房建工程安全控制中工程监理的措施

1 现场质量控制

在房建工程现场的安全控制主要是由专业的人员进行，为了能够充分发挥工程监理人员在现场安全控制的作用，可以组织相关的施工单位以及监理单位的人员，组成现场安全控制小组，进而为现场安全控制管理提供人员基础，安全控制小组成员应当定期对施工现场进行全面巡查，并且在适当的时候进行突击检查。这样通过专项和全面检查相互结合，及时排查施工现场所存在的安全隐患，并且限时利用相关措施消除隐患。在安全隐患排查过程中必须按照施工现场的安全管理标准，需要监理人员发挥自身的监督管理作用，保证各项安全措施和设备可以有效的应用到施工作业过程中。在检查过后应当由监理人员提供相关的检查文件，内容必须贯穿全面检查的各项内容，例如检查的具体内容、检查过程、方法以及对应的相关施工区域等，从而有效的发现问题并解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 制定科学合理的安全保障措施

对于房建工程而言，过程比较繁琐和复杂，这就要求工程监理人员需要对施工整体的各项施工环节进行详细的了解，并且需要仔细研究工程所在区域的地理环境和施工特点，进而结合自身的经验和知识来制定科学的安全保障措施。为了可以有效的预防施工中可能出现的安全问题，需要在组建现场安全控制小组的基础上，落实各项工作的责任制度，保证每名监理人员可以负责一项或者是一块区域，然后经过监理人员的相互沟通和交流，将各项安全检查内容整合在一起，相互衔接，对于存在的一些安全隐患，应当制定科学的应急管理措施解决问题，并且要求施工人员严格按照相关的安全制度去实行施工操作，不断强化施工人员的安全观念，从整体上保证施工人员的人身安全。

3 保证房建施工质量水平

工程监理通过对施工过程中各个方面的监督，旨在提高项目的施工质量以及安全性。在具体的监督过程中需要对工程项目的进展、各个工程环节的协调、施工方案的审查以及工程竣工验收等多个方面有细致的了解。从而对工程施工进行全面的控制，就其中的具体施工事项制定出可实施的方案以及相关准则，同时将准则进行严格审查，通过不断的修改完善，最终在施工过程中加以运用。监督的过程中需要对承包商以及施工单位进行严格的审查，同时跟各部门之间保持良好的沟通，必要时在施工过程中对问题进行不断的协商解决，保证施工质量同时保证施工的灵活性。在最后的工程验收阶段，监理单位应该将整个过程中用到的检测报告，具体的施工情况以及方案改进进行上交，同时对施工质量进行认证，保证验收效果。

4 每日进行巡查工作

在施工过程中，从业人员的职责还包括每日的巡查工作，在巡查的过程中，能够及时发现安全问题，并且能够发现容易被忽视的安全问题，能够及时有效的进行处理，提高施工过程中的安全性。巡查的范围主要包括人员安全设施的配备、警示标示、设备运行状态以及消防设施、施工人员操作过程等等，如果在巡查的过程中发现了违规操作或是安全隐患，需要进行停工并及时解决。每日巡查工作结束后，从业人员要做好记录，为后期的安全工作提供依据和参考。

5 监理人员要加强工程施工的日常巡检工作

工程监理人员实施安全控制的一项重要举措就是实施日常巡检，安全巡检可以针对施工现场存在的安全隐患进行及时发现并处理，因此对于维持施工项目的质量以及效率具有重要作用。监理人员要做好日常巡检的记录工作，将相关的档案及时收集并保存，方便后期的查看。

6 监理人员应该不断加强施工的检查和监督

房建工程的日常监督和检查工作比较重要，相关监理人员应该具有针对性地进行检查和监督，针对检查中出现的问题就应该积极找出解决的对策，并能够引导施工人员对具体发生问题的原因进行分析。通常情况下，监理人员检查的内容主要有：施工人员使用的工具、护具、电梯井口等。要重点关注消防设施、施工用电和施工人员的具体技术操作。如果监理人员在日程巡检的过程中发现了安全隐患就应该及时处理，防止因出现问题对房建工程施工带来影响。

7 建立健全的项目监理机构

为了能够促进房建工程的有序进行，在单位内部中就应该建立健全的项目监理机构。单位不能随意派选人员到施工现象进行监督和控制，这样不利于施工的有序进行，也不利于房建工程的管理。因此，在房建工程单位内部就应该建立一个健全的项目监理机构，在建立的过程中应该有具体的法律规范为支撑，并选举监督管理意识强的人作为监理人员。因此，房建工程安全控制中应该建立健全的项目监理机构。

结语

房建工程安全控制中实施工程监理的作用非常明显，需要从整个工程施工的多个方面来实施，比如保障工程规划的规范合理性、加强施工技术监督、保障施工安全、保障房建施工质量水平等等，以此严密掌控其施工当中的细节问题，避免相应安全隐患的产生。因此，房建工程安全控制中的工程监理是整个工程项目的安全保障，直接影响到人民的切身利益，必须给予充分关注。

参考文献：

[1]吴伟凯。房建工程安全控制中工程监理的作用[J].建材与装饰，2018（39）：154-155.

[2]迟雪飞。房建工程安全控制中工程监理的作用研究[J].安徽建筑，2018,24（05）：284+290.

论文作者: 夏志中

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23c9698cb26c82a54f272f15.html