# 配电故障紧急抢修关键点解析及措施论文_张劲华

(广西电网有限责任公司玉林供电局 广西玉林 537000)

摘要：现阶段，为做好配电故障抢修工作，在进行配电故障紧急抢修时，对于抢修前、中、后整个过程中可能遇到的问题要充分考虑，结合实际经验指出相应的抢修要点，做到事前防微杜渐、事中精准抢修、事后总结完善，积极有效应对配电设施的各类故障，及时修复损毁的配电网设施，快速恢复电网的稳定运行。

关键词：配电故障；紧急抢修；问题解决

引言：供电质量及供电效率的提升离不开配电网的高效运行。提高电力输配质量，做好配电故障紧急抢修的关键点设置及措施跟进，能够大幅缩减配电网络故障范围，真正体现出故障紧急抢修的价值。当前配电故障紧急抢修通过工作单（票）的形式实行，相关的抢修保障措施也应同步跟进，以保障电力网络的高质量运行。

1、配电故障紧急抢修关键点解析

在高负荷及重大气候变化的背景下，对配电线路的故障进行抢修具有极大的作用，目前，人们根据相关的时间要求来进行提升。基于城镇配电网络需要进一步提升的背景，对故障紧急抢修的关键点进行分析，特别是相关的故障检测点，可以压缩判断及处理配电故障原因的时间。配电故障主要产生于低于20kV的配电线路或者电网中的电缆线路及相关附属设备等位置中。例如，在配电站、柱上开关及变压器、充电柱等大部分部位都存在紧急抢修的可能。在这种线路或者设施产生相关故障时，应当立即将其关掉，促使供电故障可以在最短时间内得以清除，使供电及时恢复。配电故障在紧急抢修过程中存在多种因素的影响，例如电网的分布等，再由于产生故障的现场中存在较大的复杂性，抢修存在较大的难度，故障清除所需的时间较长，同时还牵涉到二次检测等。在紧急抢修的关键点上，运用高科技电子检测技术及参考欧美国家的抢修办法，能够有效处理关键点故障。该行业需要采取有效的措施，先恢复供电再进行抢修，运用该方法来开展维修工作，先建立临时的电网或者运用相应的设备进行取代，及时恢复客户的供电。在国家电网中，通过相关的系统来对配电线路中的各个运行信息及数据进行分析研究，对线路故障的抢修进度进行实施监控，使故障抢修的时间得以降低，使作业的质量得到提升。

2、配电故障抢修前需注意的问题

2.1科学调度抢修人力物力，加强管理

首先，在对配电故障进行紧急抢修之前，参与紧急抢修的各类人员应明确各自的工作职责，在保证安全的前提下，落实全方位快速响应的原则，建立健全应紧抢修体系，细化紧急抢修工作流程，贯彻正确、高效、迅速、协同的原则。相关人员间应当积极主动、密切配合，不得推诿或故意拖延。相关故障负责人应当依据实际需要抢修的具体情况，评估可能耗费的工作量，在最快时间内及时将维修人员组织起来并进行工作分配，尽量做到人力有余。其次，在接到两个及以上的配电紧急维修任务时，可能出现维修人员调配不足的问题，应严格按照配电故障等级区分轻重缓急，按照抢修等级程度的先后顺序逐步完成紧急抢修任务。现有人员无法在短期内完成维修任务时，可申请上级调用其他抢修队伍参与抢修，但必须实行统一部署、统一协调、统一指挥，并明确各自责任范围。最后，故障发生地的地理位置、交通状况等也应当考虑在内，在车辆安排调度上，应结合实际情况确定调配车辆的数量和类型，同时对于紧急电车和维修人员用车要规范管理，严防操作不当、违规违章和交通事故的发生。

2.2充分准备抢修中所需各类设备物资

配电故障往往事发突然，在紧急状态中维修人员需要尽快到达抢修现场。因此在配电故障发生前期不仅要加强故障巡视和查找的效率，还要对配电故障抢修中可能用到的各种维修工具、设备充分准备、检查，以确保这些设备和工具能够在关键时刻正常使用。除了在配电故障抢修前要备足抢修中所需各类设备物资，在故障处理和维护的后期，供电所的抢修材料和工器具也应妥善管理进出库。在一些特殊情况发生时，如遇恶劣天气，还应当为维修人员配备安全防护用具。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、现场抢修中后期应注意的问题

3.1配电故障应急抢修现场故障巡视不能走过场

配电故障应急抢修现场故障巡视必须严格遵守相关标准，不能停留于形式。相关负责人员应当基于线路故障的实际状况进行巡视工作，而负责运行的人员会接受巡视工作。在开始巡视工作之前，相关的负责人员应当针对该工作召开会议，开展安全及技术的交底工作。在出发之前，相关负责人应当认真核实巡视工作的车辆、人员及器具等。安排特定的人员以现知的故障现象及属性为基础，对故障产生的部位及原因进行分析，再基于故障的实际状况寻找发生点，找出之后及时上报，并对现场加以保护，同时将故障产生的时间点、部位、原因、处理形式及相关的安全措施等进行详细记录。例如当故障寻找工作为缩短停电范围时应当开展相关的操作，可以通过相关负责人与调度机构进行联系，经过相关的许可，通过查找人员来开展操作，在故障线路及非故障线路中应当存在显著的断开点，并且需要确保抢修工作的安全性，该操作不能开票据。例如在查找故障点的过程中，相关工作人员不能进行自主排除，对于绝缘遥测等相关工作，应当安排专业的抢修人员来进行，要求工作人员必须采取有效的措施，同时做好记录。这类故障寻找需要供电公司作出统一的规划，制定出与实际状况相符合的故障查找作业流程卡。

3.2注意特殊状况下配电故障紧急抢修安全

对配电故障进行紧急抢修的现场环境过于复杂，若条件不符合要求，严禁开展抢修工作。若环境为雷雨天，现场必须具备有效的防滑措施，对于一些丛林、陡坡等地段应当绕道而行。若工作天气为高温，现场必须具备防暑措施，同时具有防蚊虫叮咬的措施。抢修工作人员需要配置相关的防护用具、防暑药物及水。在夜间开展抢修工作时，抢修人员必须配置充足的照明器具，并增强防护。若在冬季进行抢修，工作人员必须加强保暖，避免冻伤，所用车辆必须配置防滑设施，在攀登一些积雪、积霜等杆塔时，必须具备有效的防滑措施。现场必须具备充足的工作人员，确保工作人员劳逸结合。

3.3强化现场监督管理

现场管理人员应当具有清醒的头脑，严格遵照相关规定来进行操作，把控好现场的安全。在开展抢修之前，应当明确四个清楚，操作过程中明确四个到位。在开展工作之前，相关负责人必须召开会议，由线路的运行人员详细讲解故障状况。负责人员需要针对故障的实质及属性向抢修人员安排相应的技术及安全措施，对危险点及控制措施进行交代。对工作任务进行交代、对人员进行分工，确定各个人员的职责范围等，同时对操作过程所需的车辆、器具、材料等进行仔细核实。在抵达抢修现场之后，负责人员及许可人员必须进行严格把控。现场需要对相关的抢修单进行宣读，明确各种安全注意事项，要求现场必须严格遵守相应的抢修单进行操作，认真落实各种安全措施，这样才能许可相关人员进行抢修。

3.4配电故障紧急抢修后期的措施要点

配电故障紧急抢修后，在配电故障紧急抢修单填写抢修工作结束时间，现场设备状况，并及时报告现场设备状况。针对配电故障紧急抢修的报告及材料，要将相应的数据、资料及抢修更换过的元器配件交由供电所人员进行备案。配电故障抢修工作人员将其进行存档，据此制定后续的应急预案及故障处理措施，以此为配电故障紧急抢修方案的完善提供重要的技术资料。

4、结束语

我国经济长足发展，对于供电安全等级、质量标准的要求越来越高，在配电故障出现后，组织紧急抢修是快速恢复供电、降低断电损失的重要任务，这要求在配电故障紧急抢修中留意各种问题，完成故障抢修前的准备工作、抢修过程中的管理工作以及抢修完成后的撤离及总结工作，注重配电故障紧急抢修全程中安全与质量这两个要素。

参考文献：

[1]梁学辉．浅析配电网故障急修复电中存在的问题与解决对策[J]．科技与创新，2017(12):33－35．

[2]赵燕玲．低压配电故障分析与预防方法探讨[J]．电子测试，2018(23):60－62．

[3]李欣.低压配电故障原因分析及预防措施[J].中国设备工程，2017(24)：64-65.

论文作者:张劲华

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23d679fdd6e2c26b14efb38d.html