# 电气仪表工程安装和调试中需要注意的问题论文_李丹芮

李丹芮

大庆油田第一采油厂仪表安装维修大队 163000

摘要：在经济迅速发展和科技水平不断提高的推动下，电力机械设备的智能化和自动化水平得到很大的提高。电气仪表可以准确反映出电力设备的运行情况，进而确保配电系统和电力设备安全运行。毫无疑问，电气仪表的使用是科学技术进步的重要体现。电气仪表安装施工过程是一项复杂的工程，在施工中出现的任何小问题都有可能会对整个电力系统的运行产生极大的影响，所以，电气仪表的安装与调试是极为关键的一项工作。本文主要是对电气仪表工程的安装与调试要点进行分析，并提出一些相关看法。

关键词：电气仪表工程；安装和调试；注意事项

引言：

随着我国科技得到快速发展，经济也在飞速进步，科技的发展也让我国的电力系统在供电质量上得到很大程度的提高，它已由传统的简单的用电的供应设备转变为集各种科技于一身的电力系统。而电气施工的关键一直都是电力设备中的电气仪表的安装与调试，因为在其施工过程中，不管在其中的哪一个环节上出现一点点的差错都会影响整个电力设备的正常运行和使用。所以我们必须严格按照施工标准来进行电气仪表的安装与调试。

1、电气仪表在整个电力系统中的重要性

通过对电力、机械系统中某一个因素进行检测或者控制，进而有效的监控设备系统的整体运行情况，是电气仪表的主要功能。电气仪表的概念很广，例如各种机车中的速度测试仪、通信中的光功率计、各种开关等都可以称为电气仪表。在传统的电力系统中，因为没有办法预测较为常见的故障，所以在系统出现故障的时候，只能通过一一排除来对故障点进行确定。在现代化的电力系统中，因为电气仪表可以准确反映出电力设备的运行情况，所以当系统出现故障的时候，电气仪表上也会有相应的反常现象，进而可以迅速找出故障发生点，及时对设备进行维修。除此之外，在电力系统中安装电气仪表，可以提高整个电力系统的智能化水平。如果使用计算机技术对电气仪表上的数据进行检测，进而远程监控整个电力系统。毋庸置疑，在整个电力系统中，电气仪表能够发挥极大的作用。

2、电气仪表安装前的准备

电气仪表安装就是把各个独立的部件（仪表、管线、电缆、附属设备等）按设计要求组成回路或系统，以完成显示、检测或调节任务。这就是说电气仪表安装时根据设计要求完成仪表与仪表之间、仪表与工艺管道、现场仪表与中央控制室、现场控制室之间的连接。这样，在电气仪表安装时首先要对电气仪表安装设计图进行详细的阅读和分析，然后对施工进行详细的准备工作。在安装施工前要对仪表安装设计图中各个分项进行分析，其中主要包括设计说明书、电气仪表设备汇总表、电气仪表一览表、电气仪表加工组件汇总表、仪表布置图、供电系统布置图、供电原理图、调节阀、节流装置布置图等等。对上述各图纸分项进行详细的阅读及分析，使安装仪表及组件符合各仪表、组件要求，保证其质量。这样有助于安装后的检测和试运行。同时也避免在安装后，因为某个部件出现问题而导致整个系统不能运行。

3、电气仪表工程的安装步骤

3.1、安装监控室的仪表盘。在安装仪表盘之前，先制作其基础槽钢。与此同时，仔细核对土建设施中预留孔的数量、预留孔的位置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2、安装工艺管路、工艺设备。在进行工艺管路安装的过程中，要仔细核对安装的位置以及数量，安装要严格遵照设计图纸进行。

3.3、对用仪表进行严格的检验、安装。

3.4、保护箱、仪表配线的安装。完成现场仪表的安装之后，即刻对现场仪表的保护设施进行安装，除此之外，对用来固定仪表的支架进行安装。

3.5、对现场的安装工程进行首次检验。完成现场施工之后，要及时清理现场，之后，首次检验仪表设施、管路等，试压、吹扫是主要的检验方式。

3.6、对电气仪表工程系统进行调试、校验。首先，调试人员把现场、控制系统连接起来，对工程进行三查四定工作。其次，检验、试运行施工工程，与此同时，对整个电气仪表工程系统进行调试、检验。

4、电气仪表的调试

4.1、电气仪表调试内容与调试程序

在电气仪表的安装工作完成之后，要对电气仪表设备进行调试，以检验电气仪表工程的安装质量，具体调试内容主要包括以下几点：一，通电检查安装的全部设备；二，对安装设备进行空载状态下的实验工作，对安装设备进行带负荷状态下的实验工作；三，对正常状态下的设备实行检查，对过载状态下的设备实行检查。除此之外，在对电气仪表进行调试之前，应该让负责安装的部门制订行之有效的调整方案。调试人员要对方案进行认真的阅读和研究，对其规定的调试要求要认真学习，进而确保调试的质量。

4.2、电气仪表调试的注意事项

对电气仪表进行调试的注意事项主要有以下几点：一，在电气仪表的安装过程中，要避免接线箱的接线端子出现松动，进而防止接受的信号出现不真实的状况；二，在安装现场中，选择一个最合理的位置，对电气仪表进行调试，以避免检测信号失真，进而最大限度的降低调试的误差。

结束语：

电气仪表工程安装和调试的质量，直接影响到电气仪表系统投入使用后是否能够正常平稳地运行，因此加强对电气仪表工程安装和调试的管理至关重要。电气仪表安装和调试涉及的内容较多，需要各部门和各专业的紧密配合，通过严格施工来构建一套满足企业实际情况的电气仪表工程系统。这就要求工程设计部门的设计必须严格符合企业实际生产情况，通过严格的施工才能建设安装出一套适应企业生产的、合格的电气仪表工程系统。

参考文献：

[1]鲁宝 电气仪表工程安装和调试的要点分析[期刊论文]-中国化工贸易 2013（10）

[2]张明 论电气仪表工程安装与调试[期刊论文]-黑龙江科技信息 2007（17）

[3]卢建军 电气仪表工程安装与调试应注意的问题[期刊论文]-城市建设理论研究（电子版）2014（21）

[4]王树勇 电气仪表工程安装和调试的要点分析[期刊论文]-安装 2014（7）

论文作者:李丹芮

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/23e97e8620670713f20c92a9.html