# 基于RS-485网的局域监控系统

张乐群[1]2008年在《工业以太网在轨道交通电力监控系统中的应用》文中研究说明本文对轨道交通电力监控系统的特殊性进行了分析,完成了详细的功能需求分析;讨论了工业以太网技术在轨道交通电力监控系统中应用的可能性与必要性;以上海轨道交通五号线电力监控系统为对象,阐述了其实施方案;最后,对基于IEC 61850的数字化电力监控系统进行了初步研究。随着轨道交通的发展以及对可靠性的高要求,要求我们为其提供速度快、性能高的调度自动化系统,变电站内实现无人值守的要求。在传统的调度自动化方案中,各个站控单元(RTU,Remote Terminal Unit)通过RS485总线或者串口与调度端通信,这种方式要求在各个站控单元出现故障时必须由工程师到现场,检修排故的周期长,不能满足轨道交通高可靠性、实时性的要求。而现代的高速光纤以太网技术为系统提供了有效的解决方案。通过光纤网络和以太网交换机将各变电站和控制中心服务器连接起来,通过标准的电力规约实现了数据高速传输和监控。控制中心侧配有商用数据库及各类功能的操作站以实现强大的管理功能。变电站内监控单元通过现场总线规约将各间隔层的数据进行采集,实现“四遥”的监控功能。同时监控单元通过以太网接口同控制中心的数据网连接实现RTU的功能。控制中心操作站与变电站控单元形成能互访的局域网以太网节点,以TCP/IP进行数据的远程访问。由于现阶段存在于通信技术中的问题主要来自于过多的、互不兼容的通信协议和由此而导致的设备和系统之间缺乏互操作性。而面向对象的变电站通信网络与系统标准IEC61850基于现代非常规互感器技术和智能开关技术,实现了过程层的数字化,从而实现了全变电站的数字化和网络化。这套标准不但对常规变电站自动化系统的功能进行了很好的归纳和抽象,而且为变电站自动化系统打开了一扇面向未来、面向新技术的大门。

袁发源[2]2000年在《基于RS-485网的局域监控系统》文中进行了进一步梳理本文主要介绍了利用RS-485总线局域网建造保安电视监控系统的研制和实现方法。本文把系统分为三个部分：主控制器、矩阵切换器和终端解码器，另外介绍了视频图像的一些相关知识。其中系统的组网研究与主控制器的软硬件研制是本文讨论的重点。 论文详细论述了系统的组网及其相关问题，特别具体地论述了主控制器软硬件的实现方法，其中包括关键芯片的应用、存储空间及其参数分布、几个重要程序模块、令牌管理和动态组地址的应用。另外介绍了相关的VC++基础知识、串口控件的使用和操作控制平台的实现、矩阵开关芯片MT8816的应用、切换器系统的研制、实现大型交换机的理论探索、解码器软硬件的实现，以及监控系统视频图像的相关理论知识，最后进行研制工作总结。

卜旭芳[3]2012年在《基于无线局域网与GPRS的水厂远程监控系统研究与设计》文中认为水厂远程监控系统作为供水系统的重要组成部分，其承担着将水资源安全可靠地送往水厂的蓄水池，并且在远方实现对现场设备的监控功能。而随着用水量的日益增加，水源地呈现不断增加的趋势，并不断向距城市较远的地区扩展，特别是偏远的沙漠地区。所以为了提高水厂供水系统的社会功能，运用现代化的技术手段和先进的通信技术设计水厂无线远程监控系统是势在必行的。鄂尔多斯达拉特旗水厂的一期工程的水源地数量较多、分布范围较广、地理条件相对较差，这就对系统的分散控制和通信能力提出了很高的要求。同时，达期水厂的二期工程建设即将启动，这就需要系统具有很好的扩展性。本文针对达旗水厂的这一实际情况，设计了基于LabVIEW与PLC的水厂远程监控系统。本文主要做了以下工作：根据水源地分布多而散、布线不便的实际情况，在对多种无线通讯方式进行比较的基础上，提出了基于无线局域网的水厂远程监控系统方案；考虑到监控系统中的无线局域网受到环境的影响而时有中断，为了提高系统的可靠性，本文引入了GPRS网络对无线局域网进行补充；根据系统的控制要求，对现场设备进行了选型，应用PLC实现现场控制，采用LabVIEW可视化编程语言对上位机进行编程，实现远程监控的功能；依据系统方案，搭建实验平台，对上、下位机的程序进行修改、完善；现场设备安装、调试。实践结果表明，本文设计的基于无线网络的水厂远程监控系统可以实时在线监测水源地供电系统的相电压，线电压，相电流，有功功率等电量参数，同时还也可以实时监控水泵的运行状态，系统适用于偏远的环境恶劣的沙漠地带的水源地集中控制，而且本系统的程序具有很好的扩展性。系统在实际应用中提高了工人的工作效率，减少了故障造成的损失，在水厂远程监控领域起着极其重要的作用。

齐云志[4]2005年在《通信电源集中监控系统》文中提出随着科学技术的突飞猛进,我国的通信事业有了飞速的发展,通信网本身随着基础技术和系统技术的发展走向更高的层次,相应地对电源系统和空调系统的要求越来越高。通信事业和科学技术的迅速发展,使通信设备的自动化性能有了很大提高,为通信系统的集中监控管理提供了可行性。而通信电源设备的迅速分散,大量电源设备和空调设备分散在各个模块局内,通过集中监控系统,维护人员可以发现设备故障,如果有必要,可以派人到现场处理,从而使通信局站不必配备一定的维护人员昼夜值守在机房内,进行巡视、抄表等日常维护工作和必要的设备维修、故障处理等。 本论文详细介绍了电源监控的各项知识,包括集中监控的设计原则、集中监控的监控内容、集中监控的结构组成及硬件的功能,详细论述了监控设备的网络结构,并结合潍坊通信公司情况,详细介绍了通过通信电源集中监控软件PowerDCS进行监控设计和调测的过程。 通信电源监控内容包括:高压配电、变压器、低压配电、柴油发电机组、不间断电源UPS、开关电源、蓄电池、空调、环境(包括温度,湿度,水浸,烟雾等)。集中监控一般应有日常维护、故障分析、告警管理和维护提醒等功能。监控系统数据采集根据不同的电源设备设置若干设备监控单元SU(监控模块SM),构成若干相对独立的数据采集系统,智能设备的监控模块本身自行构成数据采集子系统。通过电话网或“97工程网”将监控采集数据传送到电源监控管理中心SC,电源监控管理中心SC通过监控软件PowerDCS实现动态数据画面监视、实时/历史趋势图、实时/历史数据报表/统计/打印、报警与报警打印、实时/历史数据库、设备的遥测、遥信、遥控。 通信电源集中监控技术在通信电源的应用,标志着通信电源的维护和管理从人工看守式的维护管理模式向计算机集中监控和管理模式转换,为实现电总要求的少人或无人值守奠定了基础。而且,由于采用集中监控,实现了通信电源设备的科学化管理,提高了供电质量,各种测试记录、维护资料可定时打印,自动记录

韩正庆[5]2003年在《牵引变电所自动化系统与牵引供电MIS的信息交换与实现》文中研究说明当前，牵引供电技术和运营管理技术的现代化是对电气化铁路的必然要求，微电子技术、计算机技术和网络通信技术的进步为铁路现代化的实现提供了条件，研制牵引变电所综合自动化系统和牵引供电运营管理信息系统正是应时所需。牵引变电所综合自动化系统、牵引供电运营管理信息系统及其之间的信息交换与处理在提高电气化铁路的运行和管理水平、转变设备维护与检修手段、减员增效等方面有着重要的作用。 对于信息交换而言，网络的拓扑结构和通信介质是非常重要的，直接决定着数据网络响应的实时性、通信的可靠性以及电磁兼容性等。因此，本文首先讨论了牵引变电所综合自动化系统的通信网络要求和网络结构以及综合自动化系统与管理信息系统信息交换的通信信道和网络结构。 其次，本文对牵引变电所综合自动化系统与牵引供电运营管理信息系统的交换信息内容进行了讨论并对各类信息的交换目的进行了阐述。 最后，本文对一个由两套牵引变电所综合自动化系统和一套牵引供电运营管理信息系统的通信子系统组成的实验系统完成了编程并进行了实验。在实验系统中，牵引变电所综合自动化系统内的通信管理装置利用嵌入式实时系统编程实现。通信管理装置具有承上启下的作用，主要完成3项功能：(1)按照传输规约IEC60870-5-103控制牵引变电所综合自动化系统中间隔层与变电所层的数据交换。(2)按照传输规约IEC60870-5-104完成综合自动化系统与管理信息系统的信息交换。(3)实现两种传输规约的相互转换。牵引供电运营管理信息系统的通信软件主要完成2项功能：(1)按照传输规约IEC60870-5-104完成与综合自动化系统的信息交换，通信协议为TCP/IP。(2)完成与管理信息系统中其它进程的通信，通信协议为UDP/IP。

王伟[6]2005年在《通信电源及环境集中监控系统》文中研究指明随着科学技术的突飞猛进,我国的通信事业有了飞速的发展,通信网本身随着基础技术和系统技术的发展走向更高的层次,相应地对电源系统和空调系统的要求越来越高。通信事业和科学技术的迅速发展,使通信设备的自动化性能有了很大提高,为通信系统的集中监控管理提供了可行性。通信电源设备的迅速分散,大量电源设备和空调设备分散在各个模块局内,通过集中监控系统,维护人员可以发现设备故障,如果有必要,可以派人到现场处理,从而使通信局站不必配备一定的维护人员昼夜值守在机房内,进行巡视、抄表等日常维护工作和必要的设备维修、故障处理等。 本论文详细介绍了电源监控的各项知识,包括集中监控的设计原则、集中监控的监控内容、集中监控的结构组成及硬件的功能,详细论述了监控设备的网络结构,并结合潍坊通信公司情况,详细介绍了通信电源集中监控软件PowerDCS的设计和调测过程。 通信电源监控内容包括:高压配电、变压器、低压配电、柴油发电机组、不间断电源UPS、开关电源、蓄电池、空调、环境(包括温度,湿度,水浸,烟雾等)。集中监控一般应有日常维护、故障分析、告警管理和维护提醒等功能。监控系统数据采集根据不同的电源设备设置若干设备监控单元SU(监控模块SM),构成若干相对独立的数据采集系统,智能设备的监控模块本身自行构成数据采集子系统。通过电话网或“97工程网”将监控采集数据传送到电源监控管理中心SC,电源监控管理中心SC通过监控软件PowerDCS实现动态数据画面监视、实时/历史趋势图、实时/历史数据报表/统计/打印、报警与报警打印、实时/历史数据库、设备的遥测、遥信、遥控。 通信电源集中监控技术在通信电源中的应用,标志着通信电源的维护和管理从人工看守式的维护管理模式向计算机集中监控和管理模式转换,为实现电总要求的少人或无人值守奠定了基础。而且,由于采用集中监控,实现了通信电源设

刘艳兵[7]2009年在《数字矿山视频监控及导航系统的设计与实现》文中研究说明目前我国煤矿井下地质条件复杂,工作环境恶劣,矿井巷道有时长达几十千米,作业地点分散,采煤机电设备及人员流动性大,巷道和采掘工作面空间狭窄,环境中还存在着大量的有爆炸危险的一氧化碳、瓦斯及煤尘等空气混合体,导致工作人员在井下很难知道自身的位置和周围的环境设施,事故隐患极大。本文结合煤矿井下环境特性,在数字矿山综合无线局域网的设计基础之上,提出了煤矿井下视频监控和导航的设计方案,并顺利完成了煤矿井下视频监控系统和导航系统的开发、调试,实现了对煤矿井下环境的无线远程视频监控和导航系统在Pocket PC 2003模拟器中的模拟定位导航,为煤矿井下的生产管理和安全管理提供了一种可供参考的解决方案。首先,本文阐述了当前煤矿井下通信系统、视频监控系统、导航系统的国内外发展研究现状,为数字矿山综合无线局域网、井下视频监控系统、井下导航系统的设计和开发提供了理论支持。其次,本文设计了数字矿山综合无线局域网的网络拓扑结构和逻辑结构,并全面分析了系统的各个功能模块、技术特点以及系统控制端软件。再次,本文设计并实现了煤矿井下无线视频监控系统,详细设计了视频监控系统的实现目标、网络拓扑结构和逻辑结构,讨论了对视频压缩标准、视频传输协议和方式的选取,分析了无线网络摄像机的构成,还着重分析了系统各个功能模块的开发实现细节。接着,本文设计并在Pocket PC 2003模拟器上实现了煤矿井下导航系统,分析了对eGIS开发平台的选取以及eSuperMap的特点和组织结构,并详细设计了井下导航系统的实现目标、逻辑结构和数据组织结构,着重分析了井下导航电子地图的制作流程和系统各个功能模块的开发实现细节。最后,本文还完成了视频监控系统在上湾煤矿井下巷道中的功能测试和性能测试,并根据测试结果详细分析了无线网络摄像机在煤矿井下巷道中的部署要求、网络性能、WLAN接入流程以及在TCP和UDP协议下视频数据传输的细节。

程雷[8]2006年在《嵌入式以太网在变电站自动化通信中的应用》文中研究表明近年来,随着变电站自动化系统要求不断提高和技术的进步,原先在变电站通信网络使用的低速RS485串行总线和现场总线技术的局限性表现出来,逐渐被性能优越的以太网所取代。随着IEC61850(变电站通信网络和系统系列标准)的即将推行,嵌入式以太网在变电站自动化系统的应用势在必行。论文研究了嵌入式以太网在变电站内通信网络中的应用,主要工作是完成了对测控保护装置的嵌入式系统通信软件的开发和对上位机以太网通信软件的研制。通过对变电站自动化系统中数据流的特点分析和对常用的通信模式的比较,论文设计了测控保护装置接入无通信管理机的交换式以太网的组网方案,分别实现UDP组播+单播结合与TCP点对点传输两种方式,并对两种方式的优缺点进行了比较。测控保护装置的嵌入式系统通信软件是在基于Rabbit2000+Dynamic C的环境下所开发,对主应用程序和各模块的软件处理流程,作了详细的介绍。在分析以太网通信软件应用于变电站自动化系统的应具有功能需求基础上,对以太网通信软件进行了合理的设计。论文介绍了Windows套接字编程技术,结合规约的特点,用VC++6.0开发研制了基于UDP协议和Winsock技术的单播通信软件和组播监控软件。通过对测控装置和以太网调试软件的联调,嵌入式系统通信软件和以太网调试软件工作正常,性能良好。最后,提出了基于IEC61850+MMS+TCP/IP协议的变电站自动化网络通信的可行方案。

黄卉[9]2007年在《智能小区数据采集与监控系统的研究》文中指出随着知识经济和网络经济时代的到来,住宅智能化已经成为新世纪全新生活方式的根本保证。在社会信息化飞速发展的今天,人们对住宅的关注已经不再局限于居室面积、周边环境、交通等方面,而是把更多的兴趣和注意力放在与外界沟通、信息服务、安全防范、物业管理方面,这就要求传统的住宅小区采用先进的科技手段延伸服务功能。“智能化小区”正是在这种新的理念下应运而生的。本文通过对住宅小区智能化技术发展及国内外小区智能化产品应用现状的了解,提出了新型的集水、电、气等资源计量及安全监控于一体的住宅群智能管理系统,是符合目前国内市场需求的小区智能化产品,其性能可靠、安全适用、节能、经济。本文研究了实时数据采集技术及自动控制技术在智能住宅领域中的应用,系统地介绍了数据采集及安全监控系统的功能、结构及原理,深入剖析了该项目中的主要问题及解决办法。该系统是一个应用于住宅群的能够完成远程抄录多种电子计量表,远程检测现场各种状态、远程控制现场设备的计算机网络系统,具有一定的先进性,良好的实用性和可靠性,应用前景十分广阔。

杨启彬[10]2002年在《现场总线控制系统通信机理的研究》文中指出在计算机技术、控制技术、网络和通信技术不断的推动发展下，控制网络技术得到了迅速的发展，这使得控制网络与信息网络的集成成为了控制网络技术的一个热点。 本论文在研究现场总线控制网络系统以及以太网络技术及其通信协议的基础上，实现了两种不同现场总线控制网络的相互通信，同时也使得控制网络与以太网进行了集成。为了使研究更具普遍性，采用了以太网作为中介，从而达到不同现场总线控制网络的相互通信。具体的内容如下： 对当今工业控制领域的各种控制系统进行了全面的分析和研究，回顾了过程控制的发展史，详细的介绍了现场总线控制系统的发展背景、特点、性能、体系结构和发展方向。同时，对以太网络进行了详细的介绍和分析，论述了以太网介入工业控制领域的必然性。 针对现在的各种现场总线并存的情况，对几种主要的现场总线：基金会现场总线、PROFIBUS、CAN、WORLDFIP、P-NET以及TNTERBUS现场总线进行了简要的介绍。 针对现在不同现场总线控制网络相互通信困难的事实，进行了不同现场总线控制网络相互通信的具体实现。由于在不同现场总线进行通信的时候，本论文采用了以太网作为中间介质，所以具体实现的实质就是以太网与现场总线的通信。在论文中详细的给出了以太网与现场总线控制网络集成的一些方法，并且通过具体的程序进行实现来验证给出方法的可行性。

参考文献：

[1]. 工业以太网在轨道交通电力监控系统中的应用[D]. 张乐群. 上海交通大学. 2008

[2]. 基于RS-485网的局域监控系统[D]. 袁发源. 电子科技大学. 2000

[3]. 基于无线局域网与GPRS的水厂远程监控系统研究与设计[D]. 卜旭芳. 内蒙古科技大学. 2012

[4]. 通信电源集中监控系统[D]. 齐云志. 山东大学. 2005

[5]. 牵引变电所自动化系统与牵引供电MIS的信息交换与实现[D]. 韩正庆. 西南交通大学. 2003

[6]. 通信电源及环境集中监控系统[D]. 王伟. 山东大学. 2005

[7]. 数字矿山视频监控及导航系统的设计与实现[D]. 刘艳兵. 北京交通大学. 2009

[8]. 嵌入式以太网在变电站自动化通信中的应用[D]. 程雷. 东南大学. 2006

[9]. 智能小区数据采集与监控系统的研究[D]. 黄卉. 辽宁工程技术大学. 2007

[10]. 现场总线控制系统通信机理的研究[D]. 杨启彬. 河海大学. 2002

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24830deaa851d28bd6bab2c9.html