# 建筑暖通设计中新型节能设计理念的应用与体现论文_高旭浩

宁夏回族自治区电力设计院有限公司 宁夏回族自治区银川市 750004

摘要：随着社会的发展，城市建设的加快，建筑数量不断提高，人们的生活质量实际上也在提高，施工过程中不断展现出人们生活的新特点，增添新的设计理念和展现出保护绿色生态环境的建筑特色，可以满足市场，家庭和其他各方的需求，通过利用建筑物的环保特征，减少资源消耗和污染，可以有效地利用资源。通风增加暖空调系统的新理念，以紧密联系人们的生活，以更好地确保建筑业稳定发展并满足市场的需求。

关键词：建筑暖通设计；新型节能设计理念；应用体现

引言

我国地大物博，蕴含着丰富的能源，并有数不清的能源生产企业，但同样能源消耗巨大，我国的能源在不断的减少，并且很多的石油、煤炭、天然气还要通过进口来实现能源的均衡使用。能源资源枯竭是摆在我国面前的一个重大的问题，因此节能环保成为了我国发展建设中的一项重大的议题。习主席反复强调，在发展建设中要充分发展可持续战略，促进能源产业的节能环保，“绿水青山就是金山银山”，可见我国政府对节能环保政策的高度关注。节能环保技术在暖通空调系统中的实际运用是一个系统工程，需要通过科学合理的方法进行实践，进而实现暖通空调系统的节能环保。节能环保技术是通过对有关节能理论知识不断实践的结果，是在通过不断的实验后得到的有关技术，将该技术应用于暖通空调系统中可以有效的实现能耗的节约。

1建筑暖通设计中节能设计理念的体现

现阶段，绿色建筑施工技术是我国一直极力推广的，由于暖通在建筑工程中的重要性，因此充分贯彻节能降耗设计理念也是实现绿色环保建筑的重要手段。第一，新型节能设计理念体现在低碳设计中。比如在暖通设计过程中，通风系统更加趋向于利用自然风能来进行设计，这种方式不但能减少成本投入，而且避免了对环境造成的影响。第二，新型节能设计理念体现在协调设计中。由于暖通指的是通风和采暖以及空气调节三个方面，因此也具有一定的复杂性，在进行节能设计中必须保证这三个功能性之间的协调，以此来构建更加舒适的建筑空间环境，满足住户的需求。而协调设计也涉及了暖通的功能性以及经济成本之间的协调性。

2建筑暖通设计中新型节能设计理念的应用

2.1新型节能设计理念应用方向

其一，通风，通风这方面因为要尽可能的落实自然通风，设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例控制在5%，有条件的做到10%以上；设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到30%，有条件的做到35%以上。设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别参考以上规定。但是因为建筑主体结构的限制，真正实现自然通风的难度是很高的，于是不管用何种设计理念，自然通风虽然是首选但也需要有必要的通风设备。其二，采用变频技术优化设计。在设计当中要充分的考虑热循环和冷循环方面的影响因素，恰当的采用变频控制技术。热循环方面考虑利用余热循环，冷循环方面考虑蓄冷循环。这个过程当中以不同房间的温度控制需求来调整。一般是考虑高峰期和低谷期，在采暖的高峰期以余热循环为主降低功耗，在低谷期，则结合的是自然通风等系统来实现室内外温度的平衡。而在制冷高峰期，要蓄冷缩短制冷时间并保持室内温度在合理的范围内，进而降低功耗。最后，暖通是建筑的一部分，在建筑设计当中也是重要的一部分，要与建筑结构设计、供排水设计、电气设计等等相互配合，以保证建筑的功能性。但在设计当中暖通是被分离出来了的，所以要有顶层设计思想，而现在BIM技术提供了可行性，BIM的核心是建筑信息模型，围绕模型可以实现很多可能。各个专业的人员基于BIM模型进行协调设计，能够有效的保证设计的合理性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2完善建筑暖通空调设计系统

建筑暖通空调设计的主要目的在于符合住户的基本需求，即在满足人们生活需求的同时还为其生活带来便利。基于此，对于建筑暖通空调的设计，建筑企业应做好暖通空调的优化设计，目前一个家庭中大多有3间以上的房间，然而因为房间位于不一样的地势及不一样的阳光朝向，所以设计人员应保证暖通空调能够对房间中的不同温度进行调节，对每间屋子的温度需求加以全方位的考虑；同时，因为整个建筑暖通空调系统中最为关键的是中央空调，其直接影响着建筑暖通空调的使用情况及使用年限，所以设计人员需要立足于暖通空调的基本性能，做好设计的基本把控，即选择高性能水平的维护结构，及坚持舒适度原则。

2.3将可再生能源技术运用到暖通空调系统中

在暖通空调系统中除了运用不可再生能源之外，还可以将可再生能源运用其中。可再生能源的使用可以从源头上节约能源，减少不可再生资源的消耗，推动可再生能源的开发利用。其中自然风能就是一个很好的可再生能源，将自然风能运用其中，可以对暖通空调系统进行供冷，这样就可以大大节省因为电能的消耗而造成的环境污染，并且在一定程度上促进了对风能的利用。根据室内外的晗值差，可以借住室外的自然风能来对室内进行自然的冷却，进而促进风能的循环利用，同时还可以将室内的污浊空气尽快的排出室外，在节约电能的同时，改善了室内空气的质量，为室内的人们提供一个安逸舒适的环境。除了自然风能之外，对太阳能的利用也是可再生能源技术运用到暖通空气系统中的一个重点内容，太阳能是很容易得到的再生能源，具有很大的研究和开发价值。在将其作用到暖通空调系统时，可以用其进行制冷，也可以用其进行供暖。首先可以利用太阳能进行发电，通过太阳能所发出的电，可以使得暖通空调系统平稳有效的运行。除此之外还可以利用太阳能进行制冷，该过程要明确应当使用太阳能进行压缩式制冷；并可以将太阳能作为热源进行室内的供暖，还可以将太阳能集热器和吸附床集为一体，把夜间室外空气进行自然冷却，进而采取太阳能吸附式的制冷。

2.4变频节能技术

变频节能技术指的是当阳光、室内外温度等环境因素及相关人为因素导致暖通空调出现负荷增加的现象时，通过水泵及变频调节设备及风机等，根据荷载的实际情况来降低能量的产生，以此来做到降低能源消耗的目的。针对当前的现状而言，变频节能技术在节约能耗方面有着非常明显的作用，能源消耗的节约率在45%左右，而多数建筑工程在进行施工时，通过相关的节能设计与改进，可以有效地加强节能效果和经济效益，避免额外经济成本的投入。比如冷冻水泵，在冷冻水泵正常运作过程中，其余量设计标准需要保证在12%左右，冷冻水泵在长久运作情况下，常常都会保持最大水流量，而由于季节温度的变动，通常其实际负载比预定负载要低，在设计冷冻水温度时，通常会将温度调节在8℃左右，水泵在高效运作的过程中会增加能源的消耗量，进而出现能源浪费的问题。而利用变频节能技术则能够很好地改善这一情况，能够做到针对冷冻水泵流量的智能化管理，有效地避免了能源加快消耗的现象产生。

结语

随着社会的发展，新能源的开发及其使用成为当前社会发展的趋势。因此，鼓励在建筑中使用暖通空调系统可以满足绿色设计理念，正确理解新理念的含义，从长远的角度来看，保护环境，减少污染，促进可持续发展。

参考文献：

［1］胡燕，梁天生．绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计上的应用［J］．现代工业经济和信息化，2019（08）：47-48+55．

［2］刘丽．绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用［J］．居舍，2019（18）：88．

［3］姜新丰，曹利明，邱晓枫．绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计中的应用［J］．科技经济导刊，2019，27（11）：70．

论文作者:高旭浩

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/249102e2528fefd49bc18d49.html