# 同步蓝牙心电诊断系统的临床应用研究论文_陈立伟,王新云,蒋爱丽

陈立伟 王新云 蒋爱丽

平度市第二人民医院 山东青岛 266731

摘要：目的：探析临床应用同步蓝牙心电诊断系统对电信号准确性的影响。方法：随机选取我院2018年1月--2018年6月收治的46例患者入组研究，将其分为MAC诊断组和同步蓝牙诊断组，分别采用MAC心电诊断系统和同步蓝牙心电诊断系统进行诊断。结果：与MAC诊断组相比，同步蓝牙诊断组的Ⅱ导联中的R波幅度、V5导联P波和S波幅度相对较高。结论：为了提升心电信号数据传输的准确性和安全性，应加大对同步蓝牙心电诊断系统的应用力度。

关键词：同步蓝牙心电诊断系统；电信号；波幅参数

前言：

同步蓝牙心电诊断系统通过实现蓝牙技术和计算机技术的有机结合，能够实现对12导联心电信号的采集，具有操作方便的优势，且能够科学分析心电波群的节律和形态，实现数据存储、回放和打印功能的一体化，对提升检验的速率和准确率大有裨益，现已被广泛应用于远程会诊过程中。基于此，本研究对比分析了MAC心电诊断系统和同步蓝牙心电诊断系统在临床中应用的有效性，现阐述如下：

1.一般资料与方法

1.1一般资料

随机选取我院2018年1月--2018年6月收治的46例患者入组研究，将其分为MAC诊断组和同步蓝牙诊断组，MAC诊断组23例患者中，男女比例为13：10。同步蓝牙诊断组23例患者中，男女比例为11：12。

1.2方法

1.2.1心电图采集

在对患者的一般资料进行记录的基础上，分别采用MAC心电诊断系统和同步蓝牙心电诊断系统对标准心电图导联位置进行记录。走纸速度：25mm/s，采样率500Hz。

MAC诊断组：将滤波参数设置为0.05-100Hz，走纸速度：25mm/s，采样率500Hz。

同步蓝牙诊断组：将滤波参数设置为0.16-100Hz，走纸速度：25mm/s，采样率500Hz。

1.2.2数据分析

对同一患者的2份心电图诊断结果进行比较，选取同一导联测量其幅度和时间，主要包括P波时限、QRS波时限、T波幅度等。

1.3观察指标

观察两组各导联波幅参数。

2.结果

本研究结果显示，MAC诊断组和同步蓝牙诊断组在Ⅱ导联中的R波幅度存在明显差异（p＜0.05），V5导联P波和S波幅度差异较为明显（p＜0.05），其余导联的波幅差异并不显著，提示同步蓝牙心电诊断系统的诊断准确率较高。Ⅱ导联、V5导联波幅度参数对比情况见表1和表2。

3.讨论

蓝牙技术是指通过对感受器的充分利用，实现对移动设备与固定设备间使用电缆连接方式弊端的克服，突破电缆长度限制的弊端，完成不同设备间的通信。现阶段，同步蓝牙心电诊断系统已经凭借其数据传输快和安全性高的优势，在心电图检测和血氧饱和度检测的过程中得到广泛应用，为医务人员远程监控患者提供方便。本研究所采用的蓝牙诊断系统能够实现对12导联心电信号的准确记录，且能够实现手持化操作，能够为医生在急诊现场应用提供便利，有助于实现对心肌缺血状况的动态监测和实时反映[1]。

本研究结果证实，将MAC心电诊断结果作为标准可以发现，同步蓝牙心电诊断系统大部分导联的波幅与其对等，仅有部分波幅存在一定误差，考虑与人工测量过程不规范有关，不会对医务人员读取心电数据造成不利影响。同时，蓝牙设备发出的无线信号不会干扰到起搏器的正常运行，患者不会产生不适感[2]。

结论：

综上所述，为了简化心电诊断的操作流程，提升心电诊断的便捷程度，应重视加大对同步蓝牙心电诊断系统的应用力度，实现对患者心电数据的动态、实时读取。

参考文献：

[1]杜云华，刘红瑞，罗强.医学影像三级诊断系统在县域基层医疗机构的临床应用研究[J].中国研究型医院，2017，4（06）：18-21.

[2]史话跃，徐征，吴承玉.案例式教学法结合远程临床实训系统在中医诊断学教学中的探索应用[J].继续医学教育，2017，31（01）：49-51.

[1]陶永鹏，刘朝霞，顼聪.以组织病理细胞学和影像结构特征为分析依据的乳腺导管增生计算机辅助诊断系统[J/OL].中国组织工程研究：1-7.

论文作者:陈立伟,王新云,蒋爱丽

论文发表刊物:《健康世界》2018年18期

论文发表时间:2018/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/24dad8216d50e00c4de7a30b.html