# 我国安防视频监控系统的发展历程分析及5G趋势展望论文_李凯阳

摘要：我国安防监控系统的发展过程可以分为四个阶段：有线模拟阶段、有线数字高清阶段、无线数字高清阶段、5G云存储云计算大数据阶段。整个发展过程从无到有，从开始的全部引进全套国外设备，到仅引进芯片，国产化配件组装，再到后来芯片开发、国产化，实现全部设备国产化，最后发展到技术设备、核心芯片全部处于世界领先水平，在全球市场上的占有率从20世纪90年代的0到2019年的50%以上，经过20多年的跨越性大发展，和中国的很多领域一样，取得了全球领先的地位。鉴于此，本文对我国安防视频监控系统的发展历程分析及5G趋势展望进行分析，以供参考。

关键词：视频监控；摄像机；模拟信号；数字信号；有线；无线；5G

引言

技术的发展越来越快，安防视频监控系统的发展也经历了从慢变快的加速度，从最初的有线模拟，到有线/无线数字高清，再到5G、6G数字高清，中国速度、中国技术终将走在世界前列。

1智能视频监控技术分析

1.1运动目标捕捉

第一种方法是减去背景。这是最简单的运动目标识别算法，也是检测运动目标的主要方法。此算法可以从背景模型图像中删除每个帧的图像，并准确地确定所获得图像与背景之间的偏差超过某个阈值时的运动区域。第二种是相邻的帧差法。与上述方法有部分不同。它比较视频图像的内容，从而发现它们之间的差异，以便与移动目标相联系，而比较对象通常是多帧图像，使用范围很广。第三种是光通量法。这种方法与前两种方法有很大不同，因为它不是直接检测视频图像的简单方法，而是检测视频图像中的光流场序列，从而提供准确的数据，但是这种方法不够充分，因为分析过程耗时，不易实现实时检测目标，因此在目标对象中的应用程度较低。

1.2运动目标追踪

通常所说的运动目标的跟踪是指基于目标的环境选择可以反映目标的移动元素的目标位置，在该位置，图像帧中的元素最好匹配。目标跟踪算法通常包括元素跟踪、三维空间跟踪和基于运动路径模型的跟踪。

2监控管理平台设计

（1）平台B/S客户端

系统允许使用B/S客户端在任意一台联网计算机上通过浏览器方便地中完成各项权限范围内的配置、控制操作，不需安装、部署灵活、使用简单。

（2）平台C/S客户端

C/S客户端完成实时监控、报警处理、系统控制等日常的监控工作，主要包含对视频监控系统及其他各个子系统的设备工作状态、网络和现场情况的监视以及相关控制。

3监控传输网络设计

在设计网络的过程中，整体设计对网络性能起到非常重要的作用，对未来网络系统与新技术接轨、平滑升级等十分关键。系统设计的基本目标是满足转发、接入视频等多种需求，通过筛选将具有前景的技术保留下来，确保五年之后监控系统的发展需求能够得到满足。核心层设备的主要部件是核心交换机，对网络而言像大脑一样重要，其配置性能的要求非常高。现阶段，绝大多数核心交换机陣了双引擎之外，还包拪双甴源，从这个层面上来讲，通常情况下都不会按照双核心交换机的方式进行部署，但对背板带宽、处理能力等提出了较高的要求。（1）绝大多数室外场所都离监控中心有着一段较远的距离，监控中心信号在防雷方面提出了较高的要求。从这个层面上来看，信号传输可以通过光纤传来实现，采取这样的方式能够降低视频遭受雷击的可能性，有效避免静电干扰，保证视频信号传输、采集平稳运行。（2）智能视频监控系统采取纯网络架极，根据网线和弱电室相违，如果距离在一百米之外，就可选择光纤传输。（3）如果所需穿越的电磁环境非常复杂，在这样的情况下，就可以选择采用先纤传输的方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4视频监控系统

1）前端部分;前端主要有摄像机组成，是视频监控系统的信号采集源，主要负责单个监控点的现场视频信号采集并传输到视频处理设备。对于检测前端的设计，主要选择具有实际需要、位置特点、安全程度、复盖范围和角度等特点的合适产品，保证视频监测的效果。2）管理及存储部分;整个监控系统采用集中存储，前端控制点不直接接入平台，先接入网络硬盘录像机，然后通过网络硬盘录像机接入单个视频监控平台。所有摄像机可能不会扭曲视频，图像保存时间为30天，摄像机的显示、视频和视频显示清晰度不低于1920*1080分辨率。

5安防领域中智能视频监控技术的应用

5.1在住宅小区安防中的应用

安全系统通常用于居住区的安全保护，其中智能视频监控系统主要包括视频视频、人员巡视、安全报警等部件。此外，视频监控模块的主要功能是为居民区的关键监控区进行详细的视频信息收集工作。人员巡回检查模块可以规划和设计安全人员巡回检查路线；反过来，安全报警模块可以通过视频监控图像挖掘作出反应，从而可以将相关的命令信息传递给其他功能领域。随着智能建筑和社区的不断发展，今后住房建设将广泛使用，智能闭路电视技术在住房安全方面的应用肯定会增加。

5.2银行业安防中的应用

智能闭路电视技术在银行安全方面的应用通常主要集中在自动取款机和银行休息室的安全系统上。作为银行重要的金融设施，自动取款机通常配备闭路电视系统。装有视频监控系统的现代自动取款机能够识别和发现个人，如果个人的身份或行为更加不正常，该系统将自动进行相应的紧急处理。而且智能视频监控系统也能够控制人员的移动。并以此为基础，对视频中的人进行比较，以便做到高效处理。

6、5G发展趋势

6.1构建体系架构

5G网络技术重新定义了丰富的业务场景以及全新的业务指标。除了提升峰值速率以及技术换代之外，5G 系统也必须构建起一个全新的网络体系架构，从而在极大程度上提升移动通信系统的吞吐率。现阶段，4G 网络依然面临着单一控制以及中心转发等方面的限制。5G 网络技术存在着高吞吐量以及多连接的特性，容易造成网络过载的风险以及网络拥堵。在体系框架设计这一方面，5G 网络技术通过应用功能平面的体系，可以有效地重组以及抽离传统的网络功能，将其划分为三个互不相同的功能平面，主要包括数据平面、控制平面以及接入平面。在平面内，5G 网络技术平面间的解耦会更加充分，聚合程度更高。其中，控制平面负责业务编排逻辑、网管指令以及生成信令控制，数据平面以及接入平面主要的功能在于实现业务流的转发以及执行控制命令。

6.2智能交互

不管是人工智能交互还是无人驾驶汽车间的数据交换，都必须对 5G 网络技术进行有效应用，依托其高效率以及庞大的数据吞吐量。在 5G 网络技术环境下，由于只有 1ms 的延迟时间，远程医疗以及无人驾驶汽车等需要网速超快以及时间精准的技术都将会进一步普及。智慧城市、虚拟现实游戏以及 VR 直播等应用必须以强大的 5G 网络技术来作为支撑，改变人们的未来生活。除了电脑以及手机之外，通过应用 5G 网络技术，门锁、宠物项圈、监控摄像机、可穿戴设备以及汽车都可以连接上网络。

结束语

在众多行业中，都需要应用到视频监控系统来保障安全问题，以往传统的视频监控一般由模拟控制系统、本地和远程通信系统的数字视频监控系统组成，在很长一段时间内的应用非常广泛，但是由于信息技术的发展以及安防负担的加重，传统的视频监控系统已经不能满足当前安防的需要，暴露了许多的问题，如过度依赖监控人员对危险的识别、不能实现各路视频的实时监控、报警反应迟钝、视频分析水平较低等等。因此，基于这些问题，迫切需要创新和改进视频监控技术，以构建一个能够更好地满足现代安防要求的新型智能视频监控系统。

参考文献

[1]鲁娟娟,白延敏,陈红.平安校园智能消防监控系统设计与实现[J].电子测量技术,2017,39(05):97-100+126.

[2]施勇.基于智能视频监控的校园安防系统设计与实现[D].苏州大学,2017.

[3]王瑀.校园智能路灯监控系统的设计与实现[D].华东师范大学,2017.

论文作者:李凯阳

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/250097c714554232bd0f19f6.html