# 市政给排水设计要点分析论文_黄重庆

黄重庆

深圳市坪山新区政府投资前期工作办公室 518118

摘要：市政给排水工程的合理规划设计是城市水资源合理利用与保护的前提，城市给水排水工程规划是保证城市健康、持续发展的战略性规划。随着我国城市化进程的加快，城市给排水的规划设计再次引起人们的关注。本文主要分析了当前我国城市给排水系统存在的问题，进而提出了在市政给排水工程规划中应采取的对策。

关键词：市政给排水；规划设计；问题分析；措施

前言

城市规划是对资源优化配置的一种主要手段，给水排水工程规划重点是对水资源进行优化配置和合理利用，以发挥最优的综合效益。高水平的城市给水排水工程规划是合理利用城市水资源、科学地保护城市水环境、保障城市健康发展的指南；反之，无规则的规划必然会造成水资源的浪费和水环境的破坏。这就要求我们必须做好市政给排水规划设计工作，从具体措施如水资源合理开发和保护等方面进行认真思考与研究，以寻求城市水资源的合理利用，实现现代化城市的可持续发展。

1城市给排水规划设计理念及开发意义

1.1城市给排水科学规划理念

水是人类的生命之源，是城市得以生存和发展的最重要的支撑因素。在某种程度上限定和决定了一个城市的产业结构、生活方式，因此城市的发展对水有很大的依存性。水资源的合理开发利用与保护是城市可持续发展的有力保证。城市给水排水工程规划正是基于这种目的，对城市的给水工程和排水工程进行合理规划，以达到适用排水无污染的效果。

1.2提高和开发水资源使用效率

单纯从天然径流提取水源，取水利用率很低，大量的过境水量未被有效利用。要改变城市供水的被动局面，必须行动起来，充分开发利用身边白自流失的资源。水资源开发的原则应是兴修水利，拦河筑坝，调节径流，蓄丰补枯。城市积极主动地去开发水源，不仅符合水资源开发的趋势和规律，而且往往还与水利部门的开发计划不谋而合。由于水利工程所具有的多功能性及其影响面的广泛性，因此在考虑水资源开发的同时，或者是农业水库改变性质，增加向城市供水的功能时，除对其城市供水效能予以论证外，还应认真仔细地进行环境影响评价工作。

1.3加强水资源的保护

水污染不仅造成水环境的破坏，同时还可能使符合水质标准可供饮用的水源减少，间接加剧水资源的短缺。对于这种情况，首先在给水规划中要根据水文水力关系及环境容量，划分出城市水源的一级、二级保护区以及准保护区，并按照饮用水源保护区污染防治管理规定，提出有关治理现有污染源、清除排污口的措施；其次城市在规划中要杜绝新污染源、新排污口的产生，流域性的水污染问题（有的城镇可能牵涉到上游城镇的排污或下游城市的水源安全），应通过城市规划提请上级政府部门会同有关城镇予以综合管治。

2、市政给排水规划设计中存在的问题

2.1总体的给排水规划缺乏科学性

在我国现阶段的水量预测过程中主要是以给水工程的相关规范为主要依据，根据城市的整体规模确定出城市中的人均用地规模和生活用水指标，对历史中产生的用水数据进行参考，得出规划中需要进行改进的地方。采用这种方法的主要缺点在于缺乏可靠性，预测结果的准确性也必然会受到影响。在一些城市中，用水量和城市发展的环境库兹涅茨曲线呈现出下降的趋势，在现阶段的全球实际取水量明显低于预测数量。在我国，在用水的过程中不能够采用新型的用水技术，同时不能够对用水信息进行综合性的分析和处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2排水设计缺乏合理性

在传统的防洪和城市排水设计中，主要采用将水进行分流设计的方式排放到城市之外，然而在排放的过程中却很容易产生径流面的污染，同时也不能够对水资源进行有效的利用。在对各流域中的水质进行整体改善的过程中随着随机性暴雨净流量的增加和突然排水的产生，会给水体系统带来较大的影响，同时也是进行水流域污染治理的主要问题。在城市中，现有的雨水和污水的排放方法已经不能够解决问题。随着城市中的径流污染的日益严重，在排水系统规划的过程中就要进行有计划的排水设计，充分考虑当地的降雨量、水文情况采用合适、经济的技术选择排放方式。针对老城区的一些排水管道进行改造时要对其中的因素长期评估，保证改造方案的合理性。影响因素包括雨水、污水长期影响和短时间内产生的变化、在城市中产生的变化对雨水的径流产生的影响、以及当地的地质条件等。针对这些问题进行水危机的分析、评估和解决能够有效增强设计的合理性。

2.3生态用水的产生

随着经济的发展，在城市的建设过程中逐渐产生了生态和景观用水，其主要目的在于利用水资源实现造景的要求，而在使用的过程中却对水体本身的生态功能和循环造成了影响。某些城市中使用生态用水不仅没有发挥自身的作用，反而造成了水资源的浪费。在一些城市里进行水污染的解决过程中并不是针对污染源进行治理，而是先污染后治理，污染多少治理多少。使得治理效果大打折扣，同时也使得水资源的浪费大幅增加。城市化的进程逐渐加快，城市中的用水问题也逐渐凸显，对雨水和污水进行有效地再生和循环使用成为了当务之急。在供水规划中应对用水量进行明确限制，同时采用相应的科学技术手段提高水的利用率。

3、市政给排水规划设计改善

3.1加大宏观管理力度，科学规划给排水工程

在进行给排水规划时要整体进行考虑，特别是对规划有影响的邻近地区，由于其对于规划造成的影响同样较大，对于城市的发展同样有着重要的意义。在给水工程的设计中，要对水源进行高效的保护，实现区域间水资源利用的合理化，制定出详细的区域供水计划。在排水工程的设计中，要重点做好防洪排涝设计，减少区域中的水质污染。

3.2做好防洪排涝工作规划

随着自然灾害的频繁发生，我们需要正确对待这一现实情况，制定合理的防护措施，减少洪水等自然灾害对于给排水工程构筑物造成的危害。在进行防洪排涝的规划中要将洪水产生的重现期作为重点，综合考虑城市的地形、发展现状和排洪量进行设计和合理布局。在山地较多的地区中要制定出抬高的设计方式，同时埋在城市中心要注重对于排水装置的增加。

3.3水资源的平衡使用规划

要保证水资源使用的供给平衡就需要进行科学合理的评估，对区域中的用水量进行准确预测，从而保证给排水的合理规划设计。在设计前要通过实地考察，对城市中各地区的用水情况进行准确掌握，同时还要考虑河流等自然水资源需要进行自身生态环境保护等情况。尤其是随着工业的发展，工业用水量逐年增加，在进行预测的过程中就需要结合产业发展的特点选择能够适合其用水和排水要求的设计，保证设计的提前性。以改善城市整体用水状况为目标，通过改善水源质量、合理利用地下水和资源的优化配置等方法实现水资源的高效、合理利用。

3.4加强保护水资源

现今的水资源受到了较严重的污染，使得水体的环境遭受了巨大的破坏，供人们使用的水资源数量逐渐减少，使得水资源的使用面临着紧张的局面。因此就要在给排水规划设计中进行不同质量的水源的划分，减少污染源的增加，在城市规划中充分结合水质的治理，提高水资源的使用质量。

4、结束语

综上所述，市政给排水建设是城市基础设施建设的重要组成部分。市政给排水工程规划设计具有重要的地位。现状给排水规划中存在了一些问题如缺乏科学性、合理性，可以通过加大宏观管理力度、科学规划给排水工程、做好防洪排涝工作规划、水资源的平衡规划等手段，改进给排水工程规划的有关工作，确保更科学、合理的给排水规划的执行，给设计提供更好的条件。

论文作者:黄重庆

论文发表刊物:《基层建设》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/10/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/250f40609f34e5ca5d2e032f.html