# 浅析有线电视工程施工中不安全因素与预防要点论文_李卓鹏

广东省广播电视网络股份有限公司东莞东坑分公司 523449

摘要：有线电视是一种电视系统，其能够将图像和声音等信息进行分配，并将电缆等作为传输介质，将各种信号传输至每个用户。随着有线电视不断发展，其服务质量得到提升的同时，施工中面临的风险也越来越多。本文对有线电视工程施工中的不安全因素进行分析，并提出相关的预防要点。

关键词：有线电视；工程施工；不安全因素；预防要点；安全管理

引言

有线电视最早是在共用天线系统的基础上发展起来，它是以光缆、高频电缆及微波等作为传输介质，再将图像、数据信号、声音分配于各用户的一种电视系统。如今，有线电视行业正处于蓬勃发展期。但是有线电视在施工过程中，因施工管理不当，施工人员缺乏安全意识，施工操作不规范等，导致违规事件不断发生。因此，有线电视施工团队加强管理施工，预防不安全因素，以保证有线电视施工质量，促进其长久发展。

一、安全问题的提出

有线电视工程的施工过程中，人们逐渐意识到安全施工的重要性，并采取一系列措施保障安全，但是由于管理者对安全知识掌握不全面，所以对施工人员不够严格要求，这就导致施工过程中出现了一系列违规事件，为了促进整个有线电视事业的稳定、高效发展，需要采取有效措施。

二、有关有线电视工程中的不安全因素的剖析

（1）诸如管理负责人擅自离开施工现场，组织措施和实际工作不一致，没有按照安全操作规范进行施工，安全监督不能起到应有的作用，施工现场安全帽佩戴不规范等不安全因素，都会严重导致有线电视施工过程的不安全。

（2）要在进行正式的登高作业之前，做好相关登高工具和检查，登高时要避免手机开机，还要保证其他通讯方式的停止。高空作业的时候要使用符合规格且具有双保险的安全带，杜绝不合格的脚扣脚板的使用。在高空中不可以随意抛扔物品。天气恶劣的情况下就像雷雨大风时，要停止施工。一系列保险绳和安全带的佩戴是在高空作业中必须要注意的。不可以将安全带系在可能隔断安全带或者不坚固的物体上。

（3）要积极统一的指挥施工过程中的一系列工作，让工作过程具有有效制动性，逆制装置的起重部分可以牵引机械作业，立杆的时候，需要专业人员停留在 1.2 倍杆高的范围内。为了保证施工的安全立起来的电杆处以相应的处理措施。为了防止导地线突然被剪掉，在杆上工作的时候要采取积极的防倒杆措施。要采用相应的保护措施来对进户线进行选择。具有相应的安全素质的杆上工作人员可以应对出现的所有不安全问题。如果在挖孔过程中出现了不明电缆，要采用合适的方法进行挖掘。要准备避免倾斜、滚动的措施，保证立杆工作过程的顺利。杆上有人工作的时候要拆除或者调整拉线。要采取相应措施应对穿越非高压弱点线路的情况。

（4）很多外在因素都有可能影响到施工过程，就像线路不可以停电，有可能触碰到树木等。要牢牢捆绑被车辆运输的电杆，合理摆放电杆，避免对交通安全通行的影响。手套和防护眼镜的佩戴是在进行墙上打孔工作时不可缺少的。电动机的外壳需要接地并且要保证其相对牢靠。使用有护罩的风险和具有相应安全防护的电动机，对于临时动力线应该采用沿着墙使用或者铺设爬地线的方法然后进行使用。

为了切换负荷，可以采用拔熔丝的方式。要参照相应的安全规范对硬金属线或者实体进行使用。相关人员要佩戴绝缘鞋，绝缘手套等进行低压间接带电作业。不可以使用带有绝缘柄的工具。

（5）准备工作的完善，按时召开工作前会议，工作结束后及时进行总结，然后认真处理施工过程中使用过的工具，这些都可以促进施工的安全。管理阶层的人要严格按照相关的规定进行管理，做到酒后不作业，车辆不违章载人，酒后不驾驶，车辆不违章超载。

三、有线电视工程施工的安全预防措施

3.1 完善施工前期的准备工作

在有线电视工程开展前，施工团队应先组建工程安全机构部门，任务是负责管理整个施工工程的安全。部门管理者由施工承办单位的领导人担任，而部门工作人员则由有线电视施工工程的安全管理员及安全员组成。该部门应充分发挥自身作用，既要做到全面有效的管理日常施工，防范施工存在的不安全隐患，并做好报告呈给上级领导。其次，还应该拟定完善的施工安全制度。施工操作安全规程是有线电视施工制度的基本内容，要求各施工人员必须按照操作规程进行施工，并明确各施工环节的安全重点，注重管理施工现场，包括施工现场的各类安装工具的管理与使用，不可随意摆放；谨记放线、撤线及立杆、撤杆等有关各类杆塔工作事项规定，例如，禁止将施工材料、工具从杆上抛出，施工工具应放于工具包内或采用绳索传递等方法处理。在管理施工现场时，对于施工细节均需仔细检查，以确保施工现场的安全。与此同时，施工安全考核内容应纳入有线电视施工制度中，其目的在于规范施工人员操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆可对做到安全施工的施工人员予以奖励，而对违规或违章操作的施工人员实施惩罚，防止个别施工人员忽视操作安全规程违规操作，督促所有施工人员形成安全施工操作习惯，减少施工事故发生。另外，在实施工程前，应先组织工程总负责人、施工管理员及施工人员熟悉施工任务，了解施工场地，并将工程施工线路、范围、任务、施工方案及施工技术标准等资料发放给各施工人员，让其明确各自在工程中的工作职责，明确分工；同时，还应对各类施工工具做好检查、试验工作，核对好施工所需材料及物资，做好充足准备工作。

3.2加强施工现场的安全管理力度

（1）在施工过程中，相关人员都要坚持安全第一，防微杜渐的意识理念，积极进行反习惯性违章的活动的展开，彼此关心各自的安全，将安全措施落实到现场的每一个角落，做到管理人员不违规指挥，施工人员不违规作业。现场相关人员做到相互监督，一旦发现威胁人身财产安全的情况，就应该立即停止施工作业，及时进行相关安全隐患的排除。

（2）管理者要做好施工方案的规划，明确管理，指挥得当，落实到位，促进各个施工环节之间的和谐发展。

（3）施工过程中要严格遵守技术措施，施工之前要进行技术交底，已经交底的项目如果没有得到相关负责人的同意不能更改。

（4）在整个施工过程中，每天定时开展开工会。全体相关人员都要参加，这个开工会是日常施工过程中的一个重要环节，对于施工过程的完善具有很好的指导意义，在开会的时候，主要交代工作内容，并且交代相关的安全注意事项，做好详细记录，收工后在及时做好当天工作的总结。施工之前要做好准备工作，这对整个工程的发展是很有必要的。

（5）小组负责人在施工过程中，一旦有事必须离开施工现场的时候，要进行临时工作负责人的确定，并且对相关人员加以通知。

（6）在施工过程中，有些作业是非常危险的，这就需要积极做好预防与应对措施，比如放线、撒线、高空作业等，都是比较危险的施工作业，对此，有关施工管理人员、负责人员，必须要做好周密的工作分配规划，精心组织，各司其责。

（7）在线路施工过程中，要做好相应的安全措施，比如注意邻近交叉的电力线路，保障相关人员的施工安全。

（8）在有线电视施工过程中，积极抓好一系列的安全防范工作，比如防触电工作、防高空摔跌、防倒杆等。

（9）在一些特殊环境下，需要做好相应的准备工作，比如在交通道路，行人密集的街道、杆上作业等，必须指定专门人员进行一系列的外界的安全提醒。

（10）如果施工过程中出现了重大事故，要在第一时间保护好现场，采取措施，积极进行处理，以提高事故的预防处理能力。

3.3加强对人员的管理

为减少人为因素造成的安全事故，需要加强对施工人员的培训，强化施工人员的安全意识，并提升施工人员的专业技能水平。在招聘施工人员时，应要求其持有相关的技能证书，并持有安全证，施工人员必须持证上岗。而施工单位应定期开展安全动员大会，对施工人员进行施工安全培训，使其能够掌握正确的施工流程以及最新的施工技术，让每位员工都能够严格规范自己的行为，避免因为操作不当而引发危险事故。此外，对于每个施工环节的注意事项，应该重复强调，并在施工现场拉挂警示标语，让施工人员能够时刻将安全放在心中，做到安全施工。

四、结束语

在有线电视工程的施工中，由于各方面因素的影响，可能会造成施工不安全。因此，在实际的施工中，应加强对施工人员的培训，强化其安全意识，提升其整体水平。同时，要做好施工前的准备工作，并加强对施工现场的管理，从各方面对影响施工安全的因素进行控制，以确保有线电视工程施工顺利进行。

参考文献：

[1]有线电视光缆线路故障的特点及检修方法[J].张勇纲.中国有线电视.2016（12）

[2]刍议如何做好有线电视网络的维护工作[J].李海全.才智.2015（26）

[3]有线电视工程施工中安全问题的相关探讨[J].薄立艳.华章.2013（02）

[4]谈农村有线电视网络改造施工安全管理[J].吴少良.山西建筑.2013（01）

[5]有线电视网用户存量经营策略探讨[J].殷玉霞.中国新通信.2018（13）

[6]有线电视网络维护及管理分析探讨[J].田武.西部广播电视.2018（10

论文作者:李卓鹏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2538f5bbe784829ecc88e46f.html