# 影响环境监测质量的主要因素及相应对策浅析论文_黄影霞

高明环境保护监测站

摘要：改革开放之后，我国的社会在不断的进步与发展，在一定程度上推动了我国经济的发展，进而导致了我国环境污染严重，这已经成为当前社会中发展中最大的阻碍。由于我国处于社会主义初级阶段，整体上处于起步阶段，对生态环境的关注并不是很重视，这样在一定程度上就会导致出现沙尘暴、粉尘等一系列污染环境的问题。自然中环境质量的好坏，在一定的程度上直接影响着人类的身体健康，凸显出环境在人类社会发展中的重要性。对环境的检测在一定程度上决定了社会中环境质量如何。但是由于当前环境检测的难度比较大，程序也比较复杂，所以在检测中收到的影响因素也很多，比如说检测设备，工作人员都会影响其准确性。因此，本文主要是笔者结合自身工作经验对环境监测质量的主要因素进行分析与研究的。

关键词：环境检测；质量监测；因素分析

在党的十八大中就已经明确将生态文明纳入其中，写入党章。这在很大的程度上也就说明了我国政府将环境问题重视程度提上了日程，给予新的地位。在这样的发展背景下，使得环境监测质量引起了当前社会发展的重视，这样在一定的程度上能够很好的促进我国经济的发展，有利于解决我国环境问题。因此，本文首先主要就是针对影响环境监测质量进行分析与研究，进而提出相应的解决措施，来提高我国环境质量，促进人与自然和谐发展。在社会发展中若是忽视了环境问题在一定程度上就会严重阻碍其进步与发展。因此在未来社会经济发展中应该要充分认识到对环境质量的监测的重要性，保证在社会中环境问题能够得到有效的解决。

一、对环境质量监测影响的主要因素

环境检测本身是一个具有十分复杂的体系，监测过程比较繁琐，在监测过程中会出现很多因素对环境质量监测产生影响。主要直接因素有监测布点、采样环节、分析测试等，其实在环境质量监测的实际过程中还是存在着一些间接的因素，比如在对环境分析上方法的选择，仪器设备的使用上，工作环境或是工作人员素养等影响。以上的因素在一定程度上都会对环境监测质量产生极大的影响。以下主要就是对环境监测中的主要因素进行分析与研究。

1、监测布点

对环境质量监测过程中起到的首要的影响就是环境监测布点，这也是影响环境监测质量的主要原因。在实际环境监测中常常都会有一些突发事件的发生，这在很大程度上对环境监测质量有着很大的影响。若是在环境质量监测中突发一些天气原因，这样对监测的准确率有着很大的影响。若是突发一些天气变化，阴雨天气或是大雾天气等都会对环境质量监测出现一定的偏差，以至于没有办法监测出准确的结果。举例子说明，在对水域环境监测时候要选择水位比较均匀的位置，而对环境监测的时候一定要保证方圆50米以内是没有污染环境的来源，不然在一定程度上会影响环境质量监测。

2、采样环节

该环节是影响环境质量监测的另外一个重要原因。在对环境质量进行监测的时候通常情况下都是对样品来监测，进而推出整体环境的质量。所以在环境监测中采用采样环节具有重要的作用。采用该种方式首先是对样品的选择上，这个时候相关工作人员应该要严格按照工作流程进行，这样对环境质量监测的准确性有着一定的保证。第二，对样品的保存上，样品放置的时间若是过长，在一定的程度上就会产生物理或是化学等反应，进而影响到监测的结果。第三，样品运输，有些样品在采集之后就需要马上就要马上送回实验室，在对样品采集的时候要针对样品的位置与保存时间来选择合适的运输方式，在每个现场每个工作开始之前就应该要对样品运输的工作来进行安排，避免耽误时间。在运输样品之前还应该要采取相应的容器来进行固定，避免剧烈运动造成损坏。

3、仪器设备

仪器设备所造成的最大的影响就是存在一定的误差，在环境监测中，仪器的灵敏程度在一定程度上会影响着监测的结果。采用先进的仪器可以准确的检测到环境的实际情况。若是采用一些老化的设备，很容易就会造成监测结果失误。

4、分析测试

该种方法的检测在一定程度上主要就是随着污染程度的不同来变化的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不同的环境问题所采用的分析测试方式也是不同的。另外，分析方式也是有着一些不同，有国家标准方法还有其他类型的标准，在采用不同分析方式来进行测试得出的结果也是不同的，在一定程度上对环境质量产生了不利的影响。

5、监测人员素质

监测人员的素质如何对环境质量监测有着重要的影响。我国当前阶段中，虽然很多项目都是采用自动化监测方式，但是还是需要人力来进行辅助的，这样在一定的程度上就对员工素养就格外的重视。在这种程度上就要求工作人员要具有专业的技能，按照监测流程来进行工作，这样在一定的程度上才能够保证监测工作质量。

二、环境监测质量提高的对策

1、选择最优监测点

选择最佳检测点对于提高环境监测质量有着重要的意义。在上文中就明确提到监测点的重要作用，对环境监测质量有着重要的影响因此在对监测点选择上要选择与周围环境具有稳定性的地区，样品的选择也要与周围环境一样，由于样品质量在一定程度上是受到监测点质量的影响，这样就应该要保证监测点的环境质量是不能够受到其他环境的影响，这样在一定的程度上提高了环境监测的质量。

2、采样环节质量管理

若是想要加强对样品质量的管理，就应该要从样品采集、保存、运输等方式来进行，样品开采的时候是需要使用的容器、方法、天气环境等都要达到一定的标准，按照相关的标准来进行开采。样品在保存中一定要注意其环境等问题。当然比较常用的方法就是冷藏或是添加剂。样品运输的时候在一定保证信息标签放置的准确，信息填写要准确。

3、提高监测人员的素质

提高监测人员的素质主要注意以下三个方面。首先，要提高监测人员专业技能，环境监测中需要较强的技能，为了能够保证环境监测质量，就应该要不断提高技术人员的施工的素养。其次，监测人员应该要按照流程进行环境监测。因为环境监测的每步都是十分重要的，缺一不可的，若是缺少一个步骤就会影响到环境监测的结果。最后，要提高环境监测人员的职业道德，只有增强工作人员的专业技能才能够保证其可以正常的工作，规范工作条件。

4、使用先进规范的监测仪器

只有使用运用先进的监测仪器才能够提高环境质量监测。第一，应该要购买先进的仪器，环境质量监测是一项技术比较繁杂工作，对实验设备要求比较高。第二，设备要定期检查，随时保证设备的灵活性。

三、总结

由于我国处于社会主义初级阶段，整体上处于起步阶段，对生态环境的关注并不是很重视，这样在一定程度上就会导致出现沙尘暴、粉尘等一系列污染环境的问题。自然中环境质量的好坏，在一定的程度上直接影响着人类的身体健康，凸显出环境在人类社会发展中的重要性。因此在未来社会经济发展中应该要充分认识到对环境质量的监测的重要性，保证在社会中环境问题能够得到有效的解决。

参考文献：

[1]张杰，影响环境监测质量的主要因素及相应对策，时代农机，2015年06月。

[2]诸振兵，浅谈影响环境监测质量的因素及对策，科技创新与应用，2013年04月。

[3]郝青云，影响环境监测质量的主要因素及建议，资源节约与环保，2015年04月。

[4]王志军、张雅静，环境监测质量影响因素分析及对策探究，北方环境，2013年08月。

[5]师培，影响环境监测质量的主要因素及相应对策探讨，农业与技术，2014年04月。

[6]邓广金、廖汝霞，环境监测质量影响因素及对策研究，资源节约与环保，2013年06月。

论文作者:黄影霞

论文发表刊物:《基层建设》2016年13期

论文发表时间:2016/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/253fd31f3b56cb1a2010b803.html