# 浅谈建筑工程施工现场消防安全论文_李茂伟

中国的经济发展速度让世界瞩目，人民的生活水平也在不断提升，在现代建筑工程项目中，应用了各种新技术、新结构、新材料，市场经济的开放性与快速发展也带动了整个建筑行业的快速发展。但是近些年以来，我国的建筑工程施工现场火灾事故频发，不但对工程的正常展开和工期的按时完成造成了负面影响，而且使国家、人民和建筑单位、建筑企业蒙受严重的财产损失，甚至出现了人员伤亡。所以，建筑单位和建筑企业一定要对施工现场的实际特征和具体情况进行深入、彻底地了解和掌握，从而与施工的实际状况相结合，把施工现场的消防安全管理做好。只有这样做，才可以最大限度地把安全隐患消除，才可以使建筑工程的建设质量与建设效率得到有效保障，从而使本身的经济效益与企业信誉得到保障，使建筑单位和建筑企业向着健康的、可持续的方向发展。

1当前建筑工程施工现场所存在的消防安全问题

1.1施工现场未配备消防设施。很多建筑单位和建筑企业太过于注重追求经济效益，而忽略了施工现场的安全性。很多施工现场都没有配备消防设施，有的施工现场虽然配备了消防设施，然而，灭火器材都已经过期，失去效果，根本无法正常使用。很多建筑工地也没有把临时水源落实到位，通常都是临时使用周边的市政消防栓。同时，很多市政消防栓距离建筑工地有几百米之远，如果建筑工地发生了火灾，根本无法及时把火扑灭。除此之外，堵塞、占用消防通道和消防设施的情况也比较常见[1]。1.2施工人员不按照规范用电。通常情况下，施工现场都会使用到气割、电焊等设备。由于很多施工人员缺乏安全意识和消防安全知识，因此给建筑工程埋下了很多安全隐患。主要体现在以下几个方面：第一，当进行焊割作业的时候，高温金属火星四处飞溅，非常容易引发火灾。在焊割作业的过程中所产生的热传导也很容易引发火灾。施工人员在焊割以前没有认真、及时地清理和检查施工现场与周边环境，非常容易引发火灾；第二，随意增加用电设备，不依据用电设备的功率大小选取相对应的电线规格。由此会导致电线超过负荷而引发火灾；第三，未按照电气安装规范随意乱接乱拉电线，不按照规范用电，由此很容易导致电线短路而引发火灾。1.3缺乏完善的、科学的消防安全管理责任制度。很多施工企业和施工单位的管理层的观点是：把工程承包出后，就可以把安全工作和安全问题转到第三方。而监理单位通常只注重建筑工程的质量，对于施工安全并不重视。施工单位为了把工期缩短，从而获取更多的经济利益，只注重于施工进程，消防安全工作只不过是浮于表面，一些建筑单位对建筑工程层层分包，然而，却没有彻底地落实消防安全责任制度，而且一些分包单位甚至根本都没有施工资质。很多施工单位会在施工现场建设施工人员的宿舍和办公地点，“三合一”火灾隐患非常严重。很多施工单位未制定消防紧急疏散预案与消防安全管理责任制度，未定期对施工人员和管理人员进行消防安全培训和消防演习，甚至有一些施工人员不知道火警的电话号码，发生火灾的时候不能够及时报警并组织相关人员灭火。1.4管理人员和施工人员缺乏消防安全意识。在建设建筑工程项目的时候，通常会招募很多临时施工人员，而在这些人之中，大部分人缺乏消防安全意识。建筑工程管理人员通常只注重工程进度，不重视消防安全管理工作，允许没有取得专业证书的焊工、电工上岗，在用火、用电的过程之中，未按照相关的规定办理审批手续。如果发生了火灾，很多临时招募的施工人员不懂得基本的灭火知识与防火知识，自救能力也较为缺乏。1.5施工现场缺乏防火隔离设施，火势蔓延速度较快。通常情况下，为了让施工更加地方便、加快施工进度以及更加方便地安装施工设备，不会封闭高层建筑的隔墙预留孔洞、水平方向的门窗洞、楼板预留孔洞、各种管道井、变形缝、电梯井以及楼梯间等，缺乏防火分隔设施，如果发生火灾，就会产生非常显著的烟囱效应，火势蔓延的速度非常快，伴随着建筑物高度的不断增加，风力也会相对应地增加，再加上施工现场没有较好的封闭性，在非常短暂的时间内就很有可能产生大面积的火灾，增加了火势控制与扑救的难度。1.6施工现场堆积很多可燃、易燃物品。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当进行建筑工程施工的时候，会经常使用到木材、油漆、塑料等施工材料，这些材料都比较易燃，由此给施工现场埋下了安全隐患。如果不能够科学的有效管理与保存这些施工材料，则非常有可能由于操作不规范或者其余的某些因素而发生火灾，造成严重的经济损失，甚至是人员伤亡。1.7政府监管部门未明确划分职能以及协调和合作。负责建筑工程安全的政府监管部门是建设部门，其主要工作有日常安全监督和管理、组织安全施工交底、针对建筑现场的安全管理发证等。就目前的情况来看，很多建设部门对消防管理并不重视。某些地方建设部门错误地认为消防安全管理工作属于消防安全部门的事情。所以，在日常的监督管理、安全交底以及安全许可等方面，未依据施工现场的实际特点，制定全面的、科学的消防安全管理制度，导致施工现场存有非常多的安全隐患。除此之外，部门与部门之间也缺乏有效的沟通和合作。建设部门和消防部门缺乏有效的沟通机制，没有彻底地落实建筑工地消防安全管理制度、标准以及需求。某些地方的建筑工地发生火灾以后，公安消防部门制定了详细的消防安全管理规章制度，然而，建设部门却没有在建筑工地的日常安全管理工作中彻底落实这些规章制度。

2加强建筑工程施工现场消防安全管理工作的措施

2.1加强安全宣传教育工作，定期组织消防演练。不管是监理单位、施工单位与建设单位，还是社区组织、村组织、辖区派出所、建设部门、监管部门和消防部门，都有义务与责任保证建筑工程施工人员的生命安全与财产安全、提高施工人员的消防安全意识、加强施工人员的消防安全培训。有关管理人员应当对消防安全制度和消防安全犯规进行系统性的学习，从而掌握各种消防技能与消防理论知识。针对施工人员，应当使用通俗易懂的教学模式，比如播放消防宣传片、展示消防宣传图、讲解火灾案例等，从而使施工人员具备灭火、逃生自救的知识与技能。除此之外，也可通过工地的宣传栏、黑板、墙壁等，宣传火灾案例与消防知识，从而使管理人员、施工人员受到潜移默化的影响。另外，也要定期组织夜间火灾逃生演习、日间火灾逃生演习，从而让施工人员懂得疏散方法、自救方法、消防设施使用方法、查找火灾安全隐患的方法。2.2配备完善的消防安全设施和消防器材。建设消防水源设施。例如在施工现场构建临时消防给水系统与消防水源，如果建筑高度大于24m，则应当安装临时消防竖管，在未投入运行正式消防积水系统之前，严禁停止使用或者拆除临时消防设施。2.3构建完善的消防管理体系。施工单位与建设单位应当签订施工现场消防安全管理责任书，对主体责任进行彻底落实。除此之外，建设单位应当安排一名专门的消防安全管理负责人，对施工期间的消防安全管理工作全面负责，要把近期的消防安全管理工作情况定期的汇报给上级部门。另外，应当制定科学的、完善的消防安全管理制度，加强施工现场防火安全巡查工作。安排专门的工作人员负责施工现场的明火源，加强对施工现场的监督和管理，做到人走火灭。安排专门的工作人员负责施工现场的取暖与炊事工作。切割人员、电焊人员、电工必须持证上岗，定期对其进行专业培训，培训不合格者或者未取得相应资质者不得上岗。严禁对电气线路乱接乱拉，管理、保存好油漆、乙炔以及氧气等易燃易爆物品。2.4加快完善相关法律法规。相关政府部门应当认真总结建筑工地的火灾发生原因，吸取其中的教训，总结相关的经验，对相关的技术规范进行整合，针对建筑工程的各个施工环节，对施工单位、总包单位、监理单位、建设单位、公安消防部门、建筑行政主管部门的消防安全责任进行明确，对施工现场的消防安全要求进行明确。2.5科学规划施工现场消防安全布局。第一，保障施工现场的消防通道畅通无阻，严禁在消防通道堆放物品，严禁在消防通道进行施工作业；第二，尽可能使用不易燃的材料建设临时建筑，施工现场的建筑和建筑之间必须留出充足的防火间距；第三，根据施工现场的平面布置情况，对各个作业区进行合理地划分。

3结语

做好建筑工程施工现场消防安全管理工作有着非常重要的作用和意义，因此，必须加强消防安全培训和宣传，提升建筑工程管理人员和施工人员的消防安全意识，从而最大限度地把火灾安全隐患排除。

参考文献

[1]谭川.在建高层建筑工程施工现场的消防安全管理研究[J].建材与装饰，2018（23）：123-124.

论文作者:李茂伟

论文发表刊物:《中国建筑知识仓库》2019年06期

论文发表时间:2020/4/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25473b0a1074e399eb368538.html