# 火电厂继电保护系装置应用中的防干扰技术探究论文_熊伟 1,余东晓2

（1华能玉环电厂 317602；2上海电力学院 200090）

摘要：在现今的火电厂的电力保护系统中，继电保护装置是最为关键的一部分之一，而在这一保护装置中，防干扰技术又是核心技术之一，因此火电厂建设应当把防干扰作为一个关键部分。如此才能保证火电厂在遇到外界干扰时仍能够维持正常工作与运转，避免因为外界因素造成火电厂运转障碍，影响人们的正常生活与社会发展。根据目前的这种情况，本文将根据如何加强火电厂的继电保护系统应用中的防干扰功能做出简单的分析与论述，为火电厂应对意外干扰提供策略与方案。

关键词：火电厂继电；保护系装置；防干扰技术

引言：

基于火电厂的基本继电保护设备，在我国这些设备基本由三部分组成，这三部分分别是测量比较、逻辑判断、执行输出。测量比较主要应用在保护装置收到外界干扰时应该在何时开启防护系统。而逻辑判断则是各个部分间相互比较后整合结果然后做出实际分析，之所以需要这样设计程序是为了能够实时判断是否需要开启保护装置，减少误差的出现，保证在出现问题时装置能够正常接收信号与完成相关的指令。最后一部分执行输出，是要确保装置能够准确完成指令任务传达信号。本文下列内容将对火电厂中防干扰技术目前存在的不足做出分析并提出简要解决方案。

一、继电保护系统装置简要介绍

继电保护系统装置如果要发挥正常的功能与价值，需要具备可靠性与灵敏性来支持其正常运行。首先，继电保护系统装置的相关设备在质量上必须要有一定的保证，才能保证在应对实际问题时能够发挥其真正的作用[1]。只有在硬件设备保证的基础上才能传达正确的信号，发动保护装置，避免不必要的错误的出现。其次在二次检修过程中，能够减少重复检查过程，提高工作效率，另一方面也能够降低工作成本。其次，提高继电保护系统装置的灵敏性能够保证该系统能够及时应对出现的故障，能够以最快的速度协助相关工作人员将故障问题扼杀到摇篮之中，避免问题扩大造成更大的影响。这样不仅能够帮助火电厂维持正常的工作，其次在遇到问题时也能够在最短时间里解决掉，节约工作的人力物力资源，降低成本，保证火电厂工作能够正常运行，同时也为工作人员以及社会发展提供可靠的保障。

二、针对可能存在的干扰因素的分析

由于火电厂工作设备与工作内容的特点——复杂性与特殊性，需要特殊问题特殊分析。火电厂中的高电磁与高辐射设备分布过多，因此干扰火电厂正常运行的干扰因素也大都来自于此。相关工作人员必须重视这个问题，如何避免内部与外界的高电磁与高辐射造成的火电厂中主要功能无法发挥，这是一个亟待被解决并且具有深刻价值的重要问题。而针对这个特殊问题，站在不同的出发点分析又会得到不同的分析结果，这也值得工作人员深思。根据电磁的不同来源可以将其分为两大类别[2]，其一是来自于火电厂以外的环境中的电磁辐射，主要是由于大气层板块相互摩擦运动所产生的电磁，这种磁场的变化会对火电厂的正常工作运转造成巨大的影响，并且这种影响是不可避免的，无法通过人为力量控制的。还有就是由于一些人们日常生活中常用的电子设备造成的电磁影响。其二是指来自于火电厂内部的各种电磁变化影响，其中包括有火电厂中各种设备产生的电磁辐射，此外一些设备在有强大电流通过时由于电生磁也会产生强大的磁场对火电厂磁场造成影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这些人为的或者是非人为的因素都会对火电厂磁场造成影响。

（一）来自高频辐射的干扰

火电厂的这类型的干扰主要是来自供电设备在被调节时需要转换各种开关，以及各种类型的断路设备在工作时产生的。在进行设备调节的过程中，由于一些物理变化会产生电弧，这些电弧自身并不会对设备造成影响，但当电弧间相互作用时则会产生一些变化，在积累到一定程度后会激发电流，由于电生磁，这些高频电流在经过设备时也会产生巨大的磁场。尽管一些电子设备能够将自身产生的磁场隔绝在外，但这种能力是有限的，因此并不能完全的发挥作用[3]。

（二）来自静电的干扰

日常生活中时常会因为摩擦而产生静电，其发生的原因也是多种多样的，最简单的是由于外界空气过于干燥，因此这种情况在火电厂内部也是不可避免的。在实时操作中，由于工作人员自身携带静电可以通过相互接触将这种静电进行转移，当接触到继电器时就会产生强大的电流造成其他更加严重的影响。

三、相关防干扰措施方案

首先，应当将火电厂中的相关保护装置集中到某一区域中去，通过磁场与电流的变化能够形成一个等电场，这个等电场能够将这个区域或范围内的电点连接起来，这样就可以根据实际情况调整电场的变化，保证火电厂内部的装备与设施能够维持正常运行模式，在这个等电场中能够通过相互连接来避开内部与外界各种变化造成的磁场变化，使继电保护装置能够发挥其真正的作用保证火电厂正常工作。这种等电场的建立也有许多的可行办法，在这里主要通过两种方法第一种是通过建立铜板[4]，将这个框架与固有的保护屏进行连接。第二种是在设计保护屏时就完成装置，将铜板与保护屏通过特殊的连接方式建立起来。通过这样的方式即可完成上述的目标，完成防干扰设备的建立。此外，根据不同火电厂电磁来源的不同应当进行个体分析，提出适当该火电厂自身及其周围环境与发展程度的，通过这种具体分析才能够获得更加精准有效的方案，实际应用时也会减少不必要的试验行为，提高工作效率。

四、结语

通过对继电保护系统装置常见的干扰问题进行分析，并且提出有效的解决方法，保证火电厂在遇到外界干扰时仍能够维持正常工作与运转，避免因为外界因素造成火电厂运转障碍具有重要意义。其中之一就是保证人们的正常生活与社会发展，再者能够为火电厂的相关维修措施节约人力与物力成本，保证火电厂自身的正常运行与效益收入，为工作人员与火电厂的正常运转做出有效的保障。

参考文献：

[1]杨其勇.火电厂继电保护系装置应用中的防干扰技术[J].电子技术与软件工程，2015（24）：42-42.

[2]柳永刚.防干扰技术在火电厂继电保护装置的应用[J].科技创新导报，2017（7）.

[3]秦磊，亓婷.继电保护装置在火电厂中的防干扰措施分析[J].科技创新与应用，2015（28）：195-195.

[4]牛丹辉，王晶.防干扰技术在火电厂继电保护装置的应用分析[J].中国设备工程，2017（22）：151-152.

论文作者:熊伟 1,余东晓2

论文发表刊物:《电力设备》2019年第1期

论文发表时间:2019/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2547701d95e031cb2381d369.html