# 大型光伏电站电器电气设备的运行维护检修论文_王强

摘要：随着时代的发展，当前人们对于电能的需求量不断的增加，因此国家开始不断的进行发电站的建设，当前最为人们的一种就是光伏电站。因为这是一种利用太阳能来进行发电的设备，其本身能够非常好的做到能源的清洁，确保环境不会出现更多的污染。但就目前的情况来看，我国大部分的大型光伏电站本身在进行电气设备运行维护剑修的过程中，往往会出现一定的问题，影响大型光伏电站电气设备的运行。因此，笔者就从大型光伏电站电气设备运行维护检修中存在的问题入手，全面的进行大型光伏电站电气设备运行维护检修探究。

关键词：大型光伏电站；电气设备；维护检修

引言：在当前人类的生活中，能源是最为重要的一项内容，其主要的原因在于，能源能够非常好的满足人们的需求，从而确保人们的生活更加的舒适。但是一直以来，我国的能源建设都存在一定的问题，尤其是污染问题。在这种情况，光伏电站应运而生，其本身依靠太阳能来转化电能，从而能够满足环境保护方面的建设。但是就目前来看，我国的光伏电站中科学技术内容较多，因此在电气设备的运行和维护检修中，存在的问题也较为明显，需要全面的关注才能确保不会出现问题。因此，笔者展开了如下内容探究：

一、大型光伏电站电气设备运行原理分析

光伏发电主要指使用半导体界面光伏效应实现将光能转化为电能的目标，光伏发电系统由控制器，逆变器和太阳电池板组成，在光能转化完成后在控制器和逆变器处理完成后便可应用至各类生产及生活中。但是在实际应用过程中如果未做好相关电气设备运行管控及检修工作其应用效果便会有所降低，为此电力部门需要对以上工作产生足够的重视。

大型光伏电站电气设备的运行维护存在的问题

1.1 故障检测不完善

在现如今我国大型光伏电站电气设备运行维护工作之中存在的最主要的一个问题就是故障检测不到位。在大型光伏电站的系统当中，由于电气设备具备着结构非常复杂，位置非常多样化的特点，这主要是为了保证大型光伏电站日常运行的稳定性。而在大型光伏电站日常运行的过程当中，其电气设备由于这些特点导致差异性比较强，运行的方式也因此比较多样，而在具备着多样性的电气设备运行的过程当中，工作人员要想准确从中找出发生故障的设备并对此进行问题检修就十分困难，这就导致了运行维护工作人员故障检测工作的准确性非常低，最终严重影响了大型光伏电站日常运行的效率和质量。

1.2 故障分析不完善

在现如今我国大型光伏电站电气设备运行维护工作之中存在的最主要的一个问题就是故障分析不足。一般情况下，光伏电站之中的电气设备出现的故障根据其特点的不同可以将其进行明确的分类，但是在实际工作过程当中，由于周边环境因素的不同以及接触因素的差异性，导致电气设备出现故障的原因也因此变得更为复杂。在这样的情况下，大型光伏电站运行维护工作人员要想保证电气设备的运行稳定性，就必须要对电气设备故障进行全面深入的分析，无论是宏观系统层面上的原因还是围观细节方面的原因都必须要做到了解掌握，这样才能够有针对性地将故障解决，保障电气设备的运行稳定性。但是在现如今的大型光伏电站电气设备运行维护工作之中，绝大多数工作人员都在故障因素分析工作还未明确情况之下就进行维护工作，不仅维护工作效率低下，同时还会造成严重的资源浪费情况。

1.3 运行维护工作不够专业

在现如今我国大型光伏电站电气设备运行维护工作之中存在的最主要的一个问题就是运行维护工作不够专业。造成这一问题的原因主要有两点：一是工作人员综合素质不足；二是在解决问题的过程当中，工作人员对于技术的研究深入不足。这直接导致了技术对于运行维护工作的针对性比较差，无法有效保证运行维护工作的专业性。

二、加强光伏电站电气设备运行维护检修的要点

2.1加强相关人员的培训

由于我国的光伏电气技术才刚刚兴起，掌握这门技术的人还很少，但相关行业对这个技术的需求还很旺盛。所以，要加强对相关人员的培养。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一方面，对于一些新人要从头开始培训，使其熟练掌握光伏电气技术的原理及其技术应用，并通过实践来增长经验，不断增强自己的技术。

2.2完善相关管理监督机制

一个良好的监督管理体制是一个企业发展的必要条件，良好的管理起到领头的作用，而具体的措施是在良好的管理下进行的。所以，建立健全监督管理机制是很必要的。建立专门的管理和监督部门，专门对电站的人员进行监督和管理。在电站的内部必须对企业人员进行分工、分部门，将具体的任务落到每个人的头上，各部门各司其职，把自己分内的事情做好，也不要干涉或越权。只有每个人都明确自己的责任，才会努力的去承担自己的责任。这样，电气部门的运行也会更加充满活力、更具有效率。

2.3具体的维护检修措施

（1）对电气设备的巡检：对电气设备的巡检要认真负责，对将要巡检的条目一一列清，要检查全面，不要漏检。其次，巡检要确定一个周期，每隔一段时间就进行检修一次。另一方面，在巡检时要做好巡、听、摸、检等工作，要一一认真检查，做好自己应该做的事，有责任心，不可敷衍了事。最后，在检查过后，要对所检查的项目和具体情况进行记录，将测得的数据进行记录，以便日后进行查阅。还可以和正常的数据进行对比，查找其中存在的问题，便于及时解决。

（2）对电气组件的运行维护：第一，要检查电池组件的表面是否出现破损现象，如果有要及时进行处理，以免发生更大的问题。第二，要检查所有的接头处是否牢固，避免出现松动、接触不实等现象，其次要检查接头是否接地，这在雷电天气下尤为重要。第三，要定期对组件中的灰尘进行清理，保证组件的清洁，避免影响电量的输送。最后，要对组件是否存在老化现象进行检测，定期更换组件及有关电线，这样可以全面保证电气设备的质量。

（3）对逆变器的运行维护：在光伏发电系统中，逆变器的操作较为繁琐，所以操作起来有些复杂。在电气设备运行过程中，工作人员要密切观察逆变器内的温度，不可让温度过高。温度如果过高要及时采取相应的措施，加强排风散热，降低逆变器内的温度。一旦发生故障，要先对电气设备进行断电，然后在进行详细的排查，找出问题所在的位置并及时处理。其次，对于逆变器的清洁工作也要定期进行，保持其清洁的状态。

（4）对跟踪系统的运行维护：跟踪系统能够最大限度的接受太阳的辐射量，当然大的跟踪系统接受的辐射量也就越多，但同时其投入也高，运行风险也就越大。所以，跟踪系统运行中，工作人员更要时刻对跟踪系统进行检查维护，不可懈怠。此外，还要对一些细节部分，比如润滑、螺栓的松紧等，都要进行详细的检查，才能保证跟踪系统正常运行。

结语：从上述内容我们能够知道，我国大型光伏电站的建设已经成为了我国最为重要的内容之一，但是在实际的建设过程中，其本身的电气设备使用是存在一定问题的。尤其是很多电气设备在运行过程中经常出现故障，因而导致光伏电站的生产效率下降。基于此类情况，就需要全面的考量当前光伏电站的基础情况，从多个方面入手，才能解决现存问题。因此，笔者提出了上述内容，希望我国的相关部门能够有效的参考其中的内容，从而确保光伏电站更好的发展，更好的为人们进行电能的清洁生产。

参考文献

[1]董国伦,孙丹彤.大型光伏电站电气设备运行维护检修的研究[J].电工技术,2018(14):90-91.

[2]王韬喆.大型光伏电站电气设备的运行维护检修方案研究[J].通信电源技术,2018,35(05):241-242+244.

[3]刘开杰.光伏电站电气设备运行维护检修方法创新探索[J].中国战略新兴产业,2018(08):190.

窗体底端

论文作者:王强

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25478965d63583d40b995e85.html