# 隧道工程施工中的渗漏问题及对策探讨论文_黄振强

摘要：随着我国经济水平的提升，以及交通的发展，隧道工程在我们的生活中占据着越来越重要的位置。虽然现在各方面条件比以前进步许多，但是隧道工程在施工过程中还是要受到很多因素的影响，例如工过程中易出现渗漏问题。而这个问题不仅可能影响整个工程进度，施工质量，还可能会危及到工作人员的生命安全。因此，解决隧道工程中出现的渗漏问题已然成为当下的首要任务。本文就隧道工程中出现的渗漏问题形成的危害、原因、及治理方案以及预防和治理渗漏问题的意义进行探究。

关键词：隧道工程；渗漏；危害；原因；解决方案

1 隧道工程中渗漏问题的分析

渗漏问题是隧道工程中一种比较容易出现的问题，隧道渗漏会对隧道工程本身的质量、进度、使用寿命时间造成严重的影响。例如公路隧道如果发生渗漏问题，那么可能对隧道的稳定性、安全性都会产生一定影响，甚至会对隧道周围建筑物、生态环境造成威胁。渗漏问题还可能会促使隧道内部的机器设备加速生锈老化，影响极其的正常发挥作用，就会在一定程度上增加设备的维修保养费用。如果受到寒冷环境的影响，可能造成在混凝土内部开裂的情况等等。另外某些情况下，还可能会危及到施工人员以及行人的人身安全。

2 隧道工程中渗漏问题出现的原因

隧道工程中出现渗漏问题的主要原因有几方面因素：设计原因、施工质量控制原因、工程地质情况原因以及其他的人为原因。科学理性的对其进行分析研究有助于隧道工程的实行，并由此来寻找隧道渗漏的治理办法。

2.1 设计因素对隧道工程渗漏问题的影响

很多人在对隧道工程渗漏的问题认识不够深刻，由于这个原因，很多时候隧道设计人员在设计隧道时，都会存在着很多弊端，忽视隧道防水的问题。在设计隧道时，设计人员要对整个隧道结构的刚强性、稳定性和安全性进行反复度量计算，多次验证，这个步骤对于隧道设计是很至关重要的一环，我们必须注意，无论在什么情况下，都要对防排水进行测量，再结合结构的需要，完成所有的隧道设计。对于隧道的不同部位要分别采取相应的防水措施，例如隧道底部，相对来说是比较薄弱的地方，我们更应该注意，可以设置仰拱或者铺地，防止地下水进入道床。还要注意在隧道设计过程中的材料的选择，根据所调查的隧道地质的情况选择合适性能的材料，不能盲目处理。

2.2 施工质量控制因素对隧道工程渗漏问题的影响

产生渗漏问题的原因有很多，但是隧道施工质量控制不佳是最主要的原因。而施工质量控制不好可能包括很多方面：

第一可能是混凝土的原因，例如：没有按照一定的比例进行配置施工所要的防水特性的混凝土，在配置混凝土的过程中又向其中添加部分配料，导致比例失衡；对于特殊情况下，没有采取相应的措施进行施工，导致混凝土不能很好的发挥作用；没有准确按照时间来拆模、养护、对混凝土进行加工等等。

第二有一部分缝隙操作部分不够严密，导致所准备的防水设备不能起到该发挥的作用：不同部位的止水带、止水条不安规矩放置，固定不牢，灰土没有清理，与混凝土没有紧密连接豆可能会引起隧道渗漏的问题，最后还需要昂贵的维修费进行改造，得不偿失。

第三隧道的基底处理不干净，在浇筑时会发生混凝土和底层没有办法连接的那么紧密，中间产生隔层，影响混凝土作用的发挥，给隧道防水功能留下很大的安全隐患，甚至危及到地面车辆和行人的安全。

质量控制不佳还可能与隧道设计的排水体系和选择的防水材料有关。隧道中的排水系统虽有设计，但是可能由于某些原因，导致管路堵塞，起不到排水的作用，地下积水就会越来越多，最后渗漏出来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而防水材料方面则更多问题，随着隧道行业的发展，有些商家就借此机会在防水材料上作假，从中牟利，导致所买的材料起不到那么有效的作用，如果没有认真筛选，一旦使用不合格的产品，以后可能会产生很大的问题。

2.3 地质因素对隧道工程渗漏问题的影响

在施工过程中，我们没有办法保证地质状况不发生变化，也就是说即使我们事先做好调查研究，也不能避免在施工过程中发生问题的可能性。如果在隧道开挖的过程中发现地质情况和所勘测的数据不相符，那么也就意味着我们需要改动原有的设计，否则，有可能影响到隧道的结构，从而影响隧道的防渗漏性能。同时，我们所选择的位置周围的生态环境也会对其产生影响，导致混凝土作用不能有效发挥，从而会产生渗漏问题。

3 隧道工程中渗漏问题预防与治理方案

3.1 渗漏问题的预防

隧道的渗漏问题发生的原因有很多，人为的也占了很大一部分，为了减少渗漏的发生，我们必须要想出一些办法来预防这种现状。我们可以从隧道排水设计方面出发：重视防水混凝土、设计的系统的各项指标是否合格，防水板的性能是否达到要求。强化防排水的管理，保证其排水的质量。选择更加稳定、耐用的防水材料等等来预防渗漏现象的发生。

3.2 渗漏问题的治理

隧道渗漏形式有很多样，但是大部分的漏水原理是一样的，就是渗水处与结构外底层存在水力联系或结构存在渗水通道。对于隧道渗漏问题，分析产生原因，针对不同位置采取不同的措施。采取“以排为主，防、排、截、堵相结合”的综合治理原则，达到防水排水的目的。

（1）排水处理：隧道工程开始实施时，发现渗水现象，首先应该寻找水源对不同位置用不同的方法进行排水。例如：地表水应该引排，尽量不在山体留坑槽，避免积水；地下水应该找到出水的地方，进行封堵。隧道开挖后发现渗漏现象，若是在边墙处漏水，应将出水点钉牢，将排水管引出将水排净。若是隧道底部涌水，可在仰拱下再开挖盲沟等。

（2）漏水处理：

注浆堵水。向衬砌内部注浆：衬砌内部的缝隙要比周围的裂缝小得多，一般我们就可以采用超细水泥。超细水泥不仅和化学浆液相似，还具有无毒、无污染、耐用结实的特性。通常作为内部注浆的首选材料。向基底注浆：由于注浆的材料有性能上的要求，一般我们采用双快水泥注浆。它必须随着温度的高低添加缓凝剂，操作起来相对复杂，却还是基底注浆的首选材料。

增设内防水层。新建成是隧道衬砌防水大多数选择防水混凝土或者是外贴式防水层。由于操作上的难易程度不同以及实现效果的哦防水采用的都是差异，大部分的采用的是外贴式防水层。隧道一般还增设内防水层，虽然其没有办法阻止水流进入衬砌内，但是还是可以阻止进入隧道内。一旦水流停止在衬砌内流动，里面的空洞就可能会因为碳酸钙的沉淀而有一定的恢复。增设内防水层相对来说比较经济实惠，增设的方式主要有两种：涂刷、和喷涂。

4结语

隧道工程与我国经济发展相辅相成，隧道工程的进步也代表着我国经济实力以及技术手段的提升。而隧道工程中出现的渗漏问题是比较普遍存在的现象，不仅关系到工程本身，更是有着很大的安全问题值得引起我们的关注，尽量寻找出合理的、稳妥的治理方案，避免出现工程事故，造成不必要的人员伤亡、财产损失。根据文中对出现渗漏现象的探讨，我们应该从隧道工程的设计、施工质量的控制以及施工选址的地质情况等方面出发，综合起来考虑是否适合施工以及如何施工。虽然有些自然因素我们可能无法避免，但是我们要在我们能做到的范围内尽量做好防护准备，从根本上治理渗漏问题，尽可能减小损失，提高工程质量，保证施工人员安全，相信在隧道工程及管理人员的重视与努力下，使隧道工程有更好的改善。

参考文献

[1]张庆松.岩溶地区隧道裂隙水突出力学机制研究[J].岩土力学，2015（02）.

[2]汪平.隧道防水防渗漏方法探讨[J].中国新技术新产品，2016（11）.

[3]吴王育江.贯穿裂缝对水泥基复合材料渗透性能的影响[J].21世纪建筑材料，2015（10）.

论文作者:黄振强

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25f9f4260cfe4f13ad0b99d2.html