# 通信和机电工程的太阳能发电应用论文_刘品

中铁十五局集团电气化工程有限公司

引言

太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源，具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点，在长期的能源战略中具有重要地位。太阳能电源是利用太阳能电池极的光电量子效应将光能转换成电能的电源系统，太阳能电源系统与其他电源系统相比，可以随意扩大规模，达到增容的目的。

1太阳能发电技术概括

1.1太阳能热发电

太阳能的热发电原理就是依照太阳能设备，将太阳辐射经过高温反应。从而使用传统的发电方式进行热反应转换，从而产生电能的过程。该种太阳能热发电技术被广泛地应用于热发电机为主要发电设备所构成的发电系统。太阳能热发电的系统主要由几部分组成，对热能的集中系统、对热能进行传输的系统、对热能进行储藏的系统、热机以及发电机，从而完成的一系列太阳能热能转化发电过程。

1.2太阳能光伏发电

太阳能光伏发电指的是太阳能设备将太阳能直接完成电能转换的过程，在转化的这一过程中主要的依据原理就是太阳能设备的电池板、蓄电池以及控制器所完成的。太阳能的光伏电池原理依照太阳能设备中的几部分组成，完成一系列的发电过程。太阳能电池板是太阳能发电设备中的核心成分，通过使用半导体的光伏原理将光能转化电能。蓄电池的作用主要是为了将转换之后的电能完成保存，从而及时的释放推动工程运行。而控制器则是太阳能光伏发电过程中的主要操控装置，控制着太阳能设备的所有功能性，并且对蓄电池的电能释放起到严格的掌控作用。当太阳能发电设备被应用于温度较高或者较低的地方时，设备的控制器就会发挥作用，将太阳能的整体工作环境进行掌控，对温度进行调控以此来保障太阳能发电器的设备正常运行。太阳能设备的蓄电池是太阳能转换至电能之后的作用装置，如果利用太阳能发电系统将交流电网产生电量的并联作用，那么就可以减少太阳能发电设备的蓄电池结构。因此太阳能光伏发电被广泛地应用于人们的各行各业中，其中以通信和机电工程的应用尤为广泛。

2太阳能发电系统的效率

在太阳能发电系统中，系统的总效率由电池组件的PV转换率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率及负载效率组成。但相对于太阳能电池技术来讲，太阳能发电系统要比控制器、逆变器及照明负载等其他单元的技术及生产水平成熟得多，而且目前系统的转换率只有17%左右。因此，提高电池组件的转换率，降低单位功率造价是太阳能发电产业化的重点和难点。太阳能电池问世以来，晶体硅作为主角保持着统治地位。目前对硅电池转换率的研究，主要围绕着加大吸能面，如双面电池，减小反射；运用吸杂技术减小半导体材料的复合；电池超薄型化；改进理论，建立新模型；聚光电池等。

3太阳能发电在机电工程中的实际应用

3.1太阳能发电在机电工程中的发电功能

太阳能发电在机电工程中得以广泛推广使用，促进了机电工程的进一步发展。将太阳能发电应用于机电工程中，应该对机电工程的初始项目进行初步明确，之后对机电工程所在的当地情况进行综合性考量，确定机电工程运行过程中对于太阳能发电的具体使用需求，并且根据所处的环境确定太阳能发电设备的安装方式。因此就需要太阳能发电的安装工作人员能够对机电工程所在的环境、日照情况以及工程运行中所需的用电量多少等诸多因素进行确定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从而在一切因素确定之后，在此基础之上，完成太阳能发电时所需的发电板、蓄电池以及控制器等多种系统组件的选择性安装。由于机电工程运行过程中所需要的太阳能发电设备往往会受到所在的多种外在因素影响，比如温度的变化。因此当太阳能发电设备处于过高温度的外在环境中，就要对环境温度采用一定的处理方法，保证环境的通风，对于温度过低时，就要重视对温度进行保温处理等多种方法，保障太阳能发电在机电工程中能够正常发挥作用。

3.2太阳能发电量功能性要求

与此同时，在对太阳能发电设备的蓄电池组间进行设计时，立杆设备以及太阳能发电的接地设备都要保证其符合实际情况，让其在发电运行中具备一定的合理性。以此需要按照机电工程所处的实际情况，完成太阳能发电的立杆与接地工序安装操作。与此同时对于太阳能的相关设备进行安装工序实施之前，进行图纸设计，保障图形走线的基本线路，根据实际情况对其进行确定，然后完成安装工序。在此之后，还要对太阳能发电设备的安装整体进行多方面检测，比如对设备内部的电路设施，对蓄电池的安装位置以及地线的接入点还有信号线等多种工序检测。另外就是对太阳能发电设备在机电工程的应用中，保证其使用周期的确定，以免出现周期延长的情况，对太阳能发电的设备展开一系列的维护工作也是非常必要的。以此要想完成此类检测工作，就势必要求工作人员具备极高的专业水平，从而及时发现太阳能发电设备在机电工程中的应用问题，并且给予处理措施。并且工作人员还应该重视太阳能发电设备的实际供电情况是否与机电工程设备的用电情况下相符，从而相应的减少发电工作中的诸多困难。

4太阳能发电在机电施工中的应用

当项目确定后，首先要进行产品的选型，根据项目的要求及现场条件，选择合适的产品及安装方式。在实地勘察时，需根据工程要求选择相应的安装点，并了解当地的自然条件，确定安装方式及日照情况，根据设备功率做出相应的用电测算，选择相应功率的太阳能板、控制器、蓄电池及逆变器，同时确定蓄电池安装位置（因蓄电池受温度影响较大，北方地区要考虑蓄电池保温措施，特别是冬季气温低于-10℃的地区应在地下做保温室，且做好通风防潮工作）。在制作电池室的过程中，可同时进行设备立杆的订制及基础接地的制作，并在基础与电池室之间预埋管线，在基础达到安装要求后，可进行相应的立杆及设备安装，立杆的安装要考虑野外安装的条件，最好采用组装方式，在设备安装及机柜的安装过程中，应根据设备的连接图提前做好机柜内的走线，将接头件连接好，并做好相应的标签，现场机柜完成后则开始对设备进行安装。待所在设备安装好后，检查线路的连接情况，包括接地线、供电及信号线的连接，在对设备送电采用逐级送电时，需边送边测，保证每级电源的正常工作电压，待设备加电后检测设备的运行状态，并对施工现场清理，防止环境污染。

结语

日常维护是设备能够稳定长期运行的一个关键，而处于户外的设备更应做好日常维护工作，主要根据设备的性能及外界环境定期对设备进行检测及基本保养，包括机柜的除尘，供电情况及设备运行情况的检测及记录，并定期对蓄电池进行更换。

参考文献

[1]赵贵能.高速公路机电工程通信系统的发展和应用[J].交通世界(运输车辆),2016(20):118-119.

[2]王健.浅析高速公路机电工程中通信系统的应用[J].工程技术(全文版),2017(6):00058-00058.

[3]孙毅.高速公路机电工程中通信系统的应用[J].工程技术(文摘版),2017(1):00215-00215.

论文作者:刘品

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/260f73eb8c9107a0720a0c0e.html