# 建筑节能及其在建筑设计中的应用论文_吴昊

灌南县宏远建筑工程质量检测中心 江苏连云港 222500

摘要：建筑设计是影响建筑施工质量的关键环节，由于初期建筑设计不重视建筑节能，导致在后期施工中易出现环境污染等问题，降低施工质量。通过将建筑节能设计应用到建筑工程施工中，能够有效提高建筑施工质量，确保建筑资源得到充分利用，避免出现资源浪费的情况，降低施工成本，提高建筑施工企业的经济效益，促进建筑行业的发展。基于此，本文对建筑节能及其在建筑设计中的应用进行研究，以供参考。

关键词：建筑节能；建筑工程；建筑设计

引言

低碳环保、绿色节能，是当今世界经济建设活动必须遵循的可持续发展准则。建筑能耗大，必须认真贯彻执行国家法律法规以及方针政策，积极推动可再生能源在建筑中的应用，重视节能设计，加大节能技术的研究和投入。

1建筑节能的概念

建筑节能是建筑生命周期各个方面的节能总和。尤其是建筑在选址、规划、设计、建筑和使用过程中，通过一系列合理的技术设计，采用高能效的建筑结构、材料产品和设备，实施建筑节能标准，加强建筑中使用的节能设备的运营管理，提高建筑外壳的热性能，提高加热、冷却、照明、通风、供水和管道系统的运行效率，利用可再生能源确保建筑使用功能和室内热环境。

2发展绿色环保低碳节能建筑的必要性

首先，我们要知道，建筑活动对自然资源以及生态环境有很大的不良影响。据统计可得知，建筑活动所使用的自然资源占人类全部使用自然资源的40%、占能源总量的40%，而建筑活动所产生的垃圾也占全人类产生垃圾的40%。所以，在面对这些问题时，一定要遵循可持续发展的原则，将绿色环保低碳节能建筑进行到底。其次，对于我国来说，年建筑产量第一，资源消耗以及所产生的垃圾也很多，所以，我国坚持可持续发展战略迫在眉睫，因为我国不仅占地面积广袤，人口也很多。最后，我国不管是在石油、水、土地，还是林业等资源方面都严重不足，所以，一定要节约能源并保护环境。综上所述，我们可以得知，发展绿色环保低碳节能建筑是十分有必要的。

3节能设计应用现状

近年来，在建筑领域，绿色技术的概念处于持续发展阶段，但目前我国并不是特定技术应用领域的理想选择，而是直接反映在民间建筑中。目前文交流的节能现状不太理想。具体出现在两个方面。①关于建筑节能的法规政策不完善[1]。我国针对文交流中的建筑节能制定了很多法规和节能标准，但对文交流中的建筑物的节能规定全部是粗糙的，没有技术细节，导致运营性下降的原因。②节能技术问题。我国建筑施工过程中有一定程度的节能技术措施，但与发达国家相比，这些指标相当宽松，差距也很大。例如，在供热维护结构的设计中，我国对空气渗透性能的重视程度不高，而外墙热传导系统的高要求使设计计划中许多建筑的供热性能不理想，则无法实现整个设计的节能目标，仍需要对设计方案和想法进行更多的研究和讨论。

4建筑节能在建筑设计中的应用及要点分析

4.1建筑节能的材料选取要点

通常情况下，建筑材料作为建筑施工中重要的环节，因此需要根据建筑施工情况选择合适的建筑节能材料，才能有效起到建筑施工节能环保作用。随着绿色环保理念的不断推广，建筑材料市场逐渐出现绿色建筑材料，并且具有良好的市场前景。建筑企业在选取节能材料过程中，需要综合考虑以下方面：①在选取绿色材料前，需要先综合分析每个施工环节所需建筑材料的使用量，并结合建筑工程特性，从而选择合适的绿色建筑材料的种类和数量，避免出现资源浪费问题。②使用绿色保温材料和隔热建材。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于建筑施工过程中会使用大量的资源，而在建筑施工中应用绿色保温材料和隔热建材，能够维持建筑工程内部的温度动态平衡，能够提高建筑资源的重复利用率，提高建筑节能在建筑设计中的应用效果。

4.2选址、规划节能设计措施

规划设计前依照拟建建筑物的性质做好选址工作是至关重要的，从表面上看，选址与节能理念关联不大，但是正确的选址对今后建筑产品的建设及运营管理产生能源消耗有很大的影响。建筑物不宜布置在山谷、洼地、沟底等凹型地域，主要是考虑冬季冷空气流在凹地理形成对建筑物的“霜冻”效应。江河湖泊丰富的区域，易产生水陆风而形成气流运动，充分利用水陆风以取得穿堂风的效果，改善夏季热环境，节约空调能耗。因此业主在选址前要查阅被选址的水文环境资料，对周围环境做出评估与分析，综合考虑地形、风向、日照和原有建筑等情况。大多数建筑的出现使得城市出现了拥挤与无序化的混乱现象，这种环境下需要重视对单体建筑进行场地设计，不光建筑周围环境需要重视与周围绿地和水面环境的有机融合，单体节能规划时还应该处理好建筑的最佳朝向，合理利用太阳能，风能及地下水资源。

4.3保温屋面节能技术

文教类建筑的屋顶隔热层是节能隔热层的关键环节，通常需要密度低、热导率低、吸收率低、使用一定强度的隔热层进行保温处理，现有鼎立屋顶的隔热层在防水层下面，可逆屋顶的隔热层在防水层上面，在屋顶上创建隔热层的同时，还需要重视下面的寻找坡度、平整层。在选择材料时不仅要充分考虑质量和性能，还要采用种植屋顶的方法，在一定程度上提高节能保温效果，实现建筑生态环境的维护和改善效果。另外，节能技术必须伴随着太阳能资源的应用。热水供应是建筑能耗的一大部分，需要协调和优化热水供应系统，最大限度地减少屋顶节能中热水供应的损失，在技术选择和应用过程中，具备太阳能热水器的高效热转换率和无公害清洁等特性，以满足热水供应的需求，提高整体节能效率。

4.4墙体节能设计

为做好墙体节能设计工作，需要对外墙保温技术予以有效应用，外墙保温技术主要指的是在墙体上贴覆绝热材料，进而形成保护结构，以让建筑外墙隔热保温效果得到充分发挥，让室内家电炉具散热、人体散热热能得到有效应用，与此同时，在保温效果相同的情况下，外墙保护技术的应用往往可以让建筑材料使用得到节省。在墙体节能设计方案中，需要依照建筑工程所处环境、设计档次、保温需求进行考虑，保证建筑住宅具有低污染与低能耗特点。如在外墙保温系统中，就包含了EPS板现浇混凝土外保温系统、EPS聚苯板薄抹灰外保温系统、聚氨酯硬泡外保温系统、XPS板外保温系统等，如EPS板现浇混凝土外保温系统就具有复杂的施工工艺与较大的模板支护难度，但保温效果相对较好，在较为寒冷的现浇混凝土剪力墙中可以得到有效应用。

结束语

综上所述，随着建筑业的发展，建筑节能逐渐受到整个行业的关注和重视，同时也促进了行业对节能技术的研究。因此，在建筑设计中运用合理的技术满足不同建筑性质的节能指标可使建筑产品获得更大的增值效益。

参考文献

[1]张曦.现代绿色建筑节能设计的发展与应用探析[J].工程建设与设计,2019(07):57-58+62.

[2]刘梦绥.绿色建筑设计未来的建筑设计发展方向[J].居舍,2019(10):89.

[3]周鹏.浅析建筑工程设计中的节能建筑设计[C].《建筑科技与管理》组委会.2019年4月建筑科技与管理学术交流会论文集.《建筑科技与管理》组委会:北京恒盛博雅国际文化交流中心,2019:79-81.

[4]阎琦.建筑设计中的建筑节能措施探讨[J].中国住宅设施,2019(03): 60-61.

[5]张军.绿色建筑设计的探索与节能设计发展应用思路总结[J].智能城市,2019,5(06):113-114.

论文作者:吴昊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/261cda24f040e32818834ceb.html