# 建筑给排水设计中的节能减排分析论文_任小军

身份证号：13072219880827XXXX 河北省 050000

摘要：目前我国经济建设发展迅速，建筑工程为我国发展做出了很大贡献。以建筑给排水设计中的节能减排设计为研究主题，分析了建筑给排水设计中节能减排的设计价值，进一步归纳了建筑给排水设计中节能减排设计的现存问题，探究了建筑给排水设计中的节能减排设计策略，希望通过研究将国内的给排水设计水平提升到新高度。

关键词：建筑给排水；节能减排；设计分析

引言

各个行业在发展的过程中，由于环保意识淡薄，就对环境造成了不同程度的破坏。而节能减排措施的使用不仅符合了社会发展对建筑企业的要求，而且还实现了对能源资源的有效节约。因此，我们就应充分的结合节能减排措施未来的发展趋势，不断的将其运用在建筑的给排水设计中，这样就能提高整个建筑给排水的设计质量，从而不断的促进建筑行业的快速稳定发展。本文就针对节能减排措施在建筑给排水设计中的运用展开具体的分析与讨论。

1建筑给排水设计中节能减排设计价值

1.1有利于国内经济发展

能源对国家发展来说意义重大，在建筑业当中，为了有效落实节能环保的设计理念，一方面应该从建筑用材的层面入手落实节能环保，另一方面还应该强化建筑给排水设计中的节能减排设计，通过合理的设计来节约水资源，增加水资源利用率，并加大中水循环利用力度，以保证建筑业在迅猛发展的同时落实节能与环保。

1.2提升人民生活质量，满足人们生活需求

水资源是人类生存发展的基础，人类的一切经济活动都离不开水资源，但是，就近年来对水资源的统计情况来看，水资源数量正在呈现出逐年递减的状态，甚至许多地区已经开始出现水资源短缺的现象，水资源的短缺，不仅会导致人们生活用水不足，也会导致地方经济无法得到发展，所以，为了能够进一步改善我国水资源的使用情况，必须对水资源的使用进行合理规划，最大限度保证水资源不会被浪费，以保证水资源能够满足人们生产生活需求。

1.3有利于推进环保事业

现阶段，各行各业都逐步认识到了节能环保的关键性，并了解到人类的发展离不开与自然的相互依存，在建筑业中也是如此，在建筑设计过程中维护生态平衡的观念越来越受到重视，而给排水系统中的节能减排设计对于推进环保事业则起到了极大的助力。

2建筑给排水设计中节能减排现状

目前我国建筑工程中给排水设计中出现了一些问题，主要表现在以下3个方面：1）水资源利用方面。如果建筑给排水设计不科学，就会造成整个工程排水系统出现问题。楼房储水设备过大，水资源利用不完全，也是一种浪费，如果施工给排水项目材料不符要求，就容易出现水管爆裂或者使用年限过短的现象。2）水资源循环利用方面。对于雨水的利用，无论是不利用现有的设施还是不达到净化标准就直接投入使用，都会对人们的生活都会造成一定影响，前者会造成水资源的浪费，而后者将会影响人们身体健康。由于我国人口密集度较大，对水资源需求也很大，如果不能充分利用水资源或者循环资源，都会加重水资源使用的负担。3）水资源二次利用方面。如果生活中人们不节约用水也会造成水资源的浪费，如洗澡水、泳泳馆中水资源不能进行二次利用，将会造成资源的浪费。基于此，我国建筑物给排水设计中需要重视水资源节能减排的运用。

3建筑给排水设计中节能减排内容

3.1合理设置水压力

水压力的大小在一定程度上决定着工程给排水设计的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在建筑给排水设计中，相应的工作人员就应首先了解建筑物所处的地理环境，并结合具体的施工情况来实现对水压力的合理设置，这样才能确保建筑给排水的设计能够有效的符合实际生活的需求。而在布置给水管道时，还应确保其布置的合理性和安全性，避免其受到外界因素的干扰，从而出现爆裂的现象。譬如:在冬天，天气较为寒冷，工作人员就应给给水管道做相应的防冻设计，避免管道出现防冻的现象，否则就会导致管道爆裂，从而导致水资源的浪费。因此，在对给排水进行设计时，工作人员就可参考水压力的设计标准，将水压力控制在合理的范围之内，这样就能在一定程度上有效的满足人们的用水需求。

3.2引入高效排水设施

为有效解决排水系统的渗漏问题，设计师在设计中可以引入高效排水设施，具体可选用质量水平高、材质品质好、节能环保性达标的管道与接口设施，同时还应积极引入前沿技术，以实现排水系统的无缝接口对接，真正在设计中落实可持续发展观念。与此同时，在后续使用中，相关单位还要开展水箱水池的定期维护，避免水箱设备的锈蚀及老化污染箱内水体，同时避免水资源的二次处置耗费过多的人力和物力。除此之外，设计单位还应该不断提升设计师的设计水准，引导设计师在研究典型设计案例的基础上，尽可能通过合理的排水系统设计避免渗漏问题的发生。

3.3变频调速供水设计

就上述我国建筑中水资源浪费情况分析，设计给排水设计中需要实现水资源有关问题的解决，科学选择二次供水设备就是重要的手段之一。一般情况下，对供水系统中水泵和水箱进行单向设置，这种工作模式不但效率低下，而且实际供水中，也不能达到更好的节能供水目标，传统的二次供水设备不但不能节约水资源，而且还会浪费电能。随着科技的不断进步和发展，我国现已研发出变频供水系统和气压罐供水系统，这两种设备实用性更强，可实现水资源高效运用。变频调速供水设备使用便捷，参数设置简单，可运用于系统中的变频设备。气压罐供水通过罐中气压的变化，完成水泵的自动启动和停止，做到节约电能和水资源高效利用。通过这两种设备的运用，使得供水量和用水相符，减少不必要的浪费。

3.4水箱中浮球阀设计的运用

科学技术水平的不断提升，促进给排水设计的进步，非常典型的就是蓄水箱浮球阀设计技术的运用。过去很长一段时间里，建筑物屋顶蓄水箱中所应用的浮球阀技术以配重逆开式为主，虽有一定作用，但是也存在一些弊端。而随着科技进步，屋顶蓄水箱的浮球阀技术有了很大变化，分成不同类型，像呼吸浮球阀、双筒式浮球阀、液压式浮球阀等等，还有更先进的导阀控制式浮球阀。这些新浮球阀技术，综合以前各类浮球阀的优点，工作起来更加灵活，规避以前漏水量大的缺点。新型屋顶浮球阀技术的运用，体现出建筑给排水的节能减排思想，节水效果大大提升，有效实现了节能减排的目的。

3.5优化管道总体布局

设计师在建筑给排水管道的总体布局中，应该充分考虑城市地势特征，同时还要充分考虑建筑给排水管道与城市给排水管道系统的关系。具体来说，对于地势高且有坡度的地形来说，设计师可以运用顺坡自流的管道布局;对于地势较为低洼的地形来说，设计师可以将主排管布设于地形低洼处，引导污水在自重作用下沿着各排水管道流入主排管;对于地势较为平坦的地形来说，设计师可以将等高线和小流量支管予以垂直布设，而将主干道予以平行布设，同时保障泵站布设合理，防止泵站埋深过大。

结语

综上所述，建筑给排水设计中要以节能减排为基础，这关系着我国生态和环境的可持续发展，只有保护水资源，利用有效措施实现节能减排，才能促进我国经济发展，提升综合实力。近年来节能减排理念在建筑给排水设计中有了一定的发展，通过一系列手段，来提升水资源的利用率。

参考文献

[1]黄美蓉，龚昌春.基于节能减排理念的建筑给排水设计探讨[J].工程建设与设计，2018(10)：22-23.

[2]史彦丽.试论建筑给排水工程施工中的节能减排措施[J].科学技术创新，2018(9)：127-128.

[3]张军，贾学斌.建筑给排水设计中的节能减排[J].科学技术创新，2018(34)：115-116.

论文作者:任小军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第9期

论文发表时间:2019/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/263f4d5aad1a66835fa1c9cf.html