# 建筑电气工程安装技术要点分析及应用研究论文_方堃

辽宁 沈阳 110000

摘要：随着我国城乡一体化和现代化进程的拓展延伸，电气工程的安装技术大量应用在工业建筑上。在建筑工程中，电气工程安装属于一项施工相对复杂并且系统性较强的一项施工工程。建筑电气工程安装中所涉及的项目很多，其中有：配电设备的安装、线管预留预埋、电缆敷设和防雷系统的安装等。进行施工前，电气工程安装人员要针对施工设计图采取系统的分析，同时要针对安装的材料和设备采取检查和核实，安装的技术要点要进行分析，了解到安装技术要点后要严格地参照施工相关的规章制度采取安装，保证电气工程安装的安全和可靠性。

关键词：建筑电气工程；安装技术；要点

引言

标准合规的电气安装技术，不仅能确保生产建设的正常用电，还能最大程度上降低用电风险，增加用电安全因子。无论是施工过程中的安装手段，还是施工之后的检查技术，都对相关工作人员有着一定程度上的要求。所以，电气安装过程中必须要对安装技术进行严格的把关，才能最大程度上减少安全事故的发生。1建筑电气工程安装技术要点中存在的问题

1.1工程图纸的问题

在电气工程体系中，设计图纸是工程的核心，也是工程的总原则。施工工人必须严格按照设计图纸来进行工程运作。但就我国目前电气工程的发展现状来看，很大一部分的电气工程安全事故都是由于无法确保图纸的准确性造成的。不仅包括图纸本身的不准确性，还包括在施工过程中没有按照图纸严格进行施工的事件。例如，在某地的电气工程实施过程中，由于安装工人没有正确理解电气工程的图纸，造成施工结束之后，电路错乱引起的火灾事件。所以，有关工程图纸的问题，必须要从多方位进行全面探索，才能有效控制安全事故的发生。

1.2 配电箱的安全性问题

在实际的电气工程中，配电箱不仅起着合理分配电能的作用，还担任着“保险”的职能。但在很多的工业建筑电气安装过程中，配电箱的安装过程往往存在着很多安全上的漏洞，不仅很容易造成电气安装工程难以运转，还容易在安装过后造成电路失火的事故。例如，某工业区在即将投入使用之前，厂房之间连续起火，经查发现是配电箱引起的火灾。所以，配电箱在安装过程中还存在着很多的安全问题，这都可以归结于电气工程体系。诸如此类，配电箱在安装的过程中没有严格按照标准进行安装，最后导致安全问题的频发，对整个电气工程的运转都是极大的阻力。

1.3 防雷系统的安装问题

对于建筑电气工程来说，防雷系统的安装，不仅能保障工业建筑的安全体系顺利运转，更是所有电气设备正常运转的前提要素。防雷系统的安装，往往是通过工业建筑与接地网进行有效连接实现的。同时，防雷管线必须要放在混凝土内，然后预留出一部分接地。但在实际的工业建筑防雷系统的安装过程中，由于很多建筑物的地形复杂多样，施工人员往往对管线预留部分的长度掌握不到位。针对工业建筑防雷系统的安装问题，还需要相关工作人员进一步的解决和处理。

2建筑电气安装工程概述

电气设备是建筑工程的重要组成部分，也是应用最为频繁的部分。为了提高安装作业的整体效率，必须要保证技术人员具备良好的专业素质和基本能力，对电气安装的各个环节进行合理控制，确保电气设备性能稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑电气安装工程的技术要点及应用分析

3.1防雷系统安装

安装接地线时，要保证引线的一端接地，保证接地支线设置的科学性和安全性。要严格对接地引线做防腐处理，避免其因腐蚀造成绝缘受损而无法满足防雷的需求。

3.2做好安装施工前期的准备工作

建筑电气工程安装的质量有所保证也就是在进行安装施工前要将各项工作提前有所准备。下面是具体的内容：第一，针对施工的场地和条件要进行系统的分析，同时施工现场要采取强化，是确保建筑电气工程能够正常开展的一项基础工作。第二，要将建筑电气工程安装的设计工作提前做好，要将各项工作中所涉及到的每一个环节要进行处理，将电气工程安装的可操作性有所提高。第三，要针对施工的设计图纸采取审核工作，要保证设计图纸能够符合施工要求，给日后电气工程安装工作提供相关的参考。

3.3配电设备安装技术应用要点

目前，伴随着建筑电气工程建设数量不断增多，规模也有所扩大，相关的配电设备在安装的数量和范围上也有所扩大。在建筑电气工程中，配电箱是起着十分重要的作用，主要的目的就是针对电力荷载采取有效的控制，为此，施工的工作人员要首先将配电设备安装的技术要点进行明确，科学、合理地针对配电设备安装的质量进行管控。另外，施工人员要针对施工现场的各项施工条件采取仔细的勘查，要选择更好符合实际的接线形式，需要注意的就是，若配电箱和分线箱进行开孔的过程中就不能采用气焊的方式，才能确保施工现场的安全和可靠性。与此同时，需要施工人员要将配电箱的具体位置采取准确的定位，针对箱体开口的位置要合理化，确保所使用的零部件要齐全，其中，暗式配电箱盖上要靠近墙面的位置采取安装，零线的接线要采用汇流的形式，不然就会造成铰接的问题。

3.4严格监察防雷系统的安装

防雷系统对于工业建筑极为重要。在实际的安装过程中，安装人员不仅要保障管线顺利接入到混凝土管柱中，更要准确的估计预留管线的长度，才能准确无误的确保防雷系统的功能和效果。除了要对防雷系统安装人员进行严格的筛查和培训之外，对混凝土和管线的质量也要进行严格的监督。同时，更要保障防雷系统的接地效果，才能切实保障防雷系统的正常运转。

3.5管道与电缆敷设技术要点

施工单位要针对管道在保护上加大力度，避免管道出现堵塞的故障。要想让管道内没有杂物的进入，就要防止孔洞因为积水和杂物造成的堵塞问题，为此就需要将管道进行封堵，如果出现管道内出现堵塞的情况，就会给后续的连接工作带来严重的影响。针对施工现场要加强管理，要确保所有的线路都是干燥的状态，给日后在穿线的过程中提供基础的保障。另外，要针对强电和弱电管要采取区别的敷设工作，避免有强电流和弱电流交叉的问题发生。要确保管道内所有穿线工作都是按照施工的标准和规范进行，其中电缆接头施工要一次性的完成。需要注意的是，已经剥开的电缆接头严禁放到潮湿的环境中去，不然就会导致电缆接头会受潮，严重影响电缆接头的使用，需要施工人员要针对电缆采取防潮的处理后才能完成密封作业。与此同时，在电缆敷设和管道技术的施工要点上还需要注意下面几点内容：线路进行敷设过程中要选择直线设计的形式，重要的线路以及设备要提前预埋在混凝土中；其中钢管的设备进行安装的过程中，要将建筑工程四周的环境有所关注，由于温度和湿度会给钢管口的位置造成密封不好的情况。另外，进行电缆和管道敷设的过程中，要尽量应用网络信息技术和计算机技术，同时要针对电缆和管道的安装施工在管理和监督上有所强化。

结语

在建筑电气工程体系中，电气安装技术的把控，不仅能使整个电气工程的质量达到标准化，还能有效避免安全事故的发生。在实际的电气安装技术的研究中，既需要对安装技术有科学的认知，还需要有着丰富的经验和敏捷的应变能力。电气安装技术不但关乎着整个工程的好与坏，更关系着安全事故的风险率。虽然，在电气安装体系中还存在着诸多的漏洞，但施工方进行合理的把握和充分的监督，就一定能确保工程的流程化和体系化。

参考文献

[1]林殊,李勇.探讨当前建筑电气工程安装技术关键点与应用[J].科技与企业,2014(10):248.

[2]顾祎.浅谈建筑电气工程安装技术要点及应用[J].城市建设理论研究(电子版),2015(20):5027~5028.

论文作者:方堃

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第9期

论文发表时间:2019/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/265f59b1945407ca6765e2f1.html