# 浅谈西门子PLC组网技术论文_周明波

摘要：西门子的PLC系统是目前世界上应用最为广泛和成熟的工业自动化控制系统。西门子公司根据不同类型的自动化控制系统设置了不同的通讯协议和通讯通道。本文重点介绍了西门子PLC在组网的过程之中采用各种通讯通道和协议，论述了在西门子PLC组网的过程之中如何进行最优的网络选择。

关键词：西门子PLC；应用；通讯；组网

现阶段西门子PLC系统凭借其安全性好，可靠性高，编程方式灵活等多个方面的优点在工业控制之中得到了非常广泛的应用。西门子PLC系统在使用的过程之中功能和网络编组的方面也体现出了较大的优点。本文首先系统的阐述了PLC系统，论述了西门子PLC系统之中最常见的两种通信协议，阐述了两种最常见的西门子系统组网方式并论述了这两种组网方式的优点和缺点。

1 PLC系统概述

PLC系统实质上是指一整套可编程控制器，这一系统有效的推动了自动控制设备在工业领域之中的应用。可编程控制器同传统的控制器相比较具有较大的不同。传统控制器借助自身的硬件设备和电子线路实现控制而PLC可编程控制系统则是通过程序指令实现编程。在实际应用的过程之中可编程控制器比传统的控制器具有更好的抗干扰性能。在应用的过程之中能够比较方便的根据生产的需要对控制逻辑进行修改。此外PLC控制器的几何结构较小，质量较轻，有利于在工业生产之中应用和教学之中进行学习。

2.网络方案的解决与特点

2.1MPI

MPI协议是当前阶段西门子PLC系统之中设置的一整套完善的通信协议。其具有以下几个方面的特点：一是在通信的过程之中具有较快的通信速度；二是在通信的过程之中信号的分辨率和传输速率都非常的高；三是在数据传输苏的过程之中具有较高的传输速度，对数据的操作速度也较快。现阶段在工业之中应用的大部分西门子系统通常以内置接口的方式布置MPI接口。工业控制系统之中具有这一接口之后能够以较快的速度快速全面的掌握各种数据和信息。在工业应用之中人们一般借助MPI接口进行数据传输和分析，因此使西门子PLC系统能够非常迅速便捷的同外界数据进行交流。得益于MPI优异的性能，现阶段其已经成为了西门子PLC系统之中最为高效和可靠的网络解决方案。

2.2PPI

西门子PLC之中一还存在一个名称为PPI的通信协议，这一协议的作用是在特定的情况下解决某些特殊的程序。在应用的过程之中设计这种类型的特殊软件非常的便捷。当采用PPI进行网络传输时，只需要在西门子PLC系统的内部设置一定的数据区域和传输数据的站号，就能够实现数据的传输。这种网络通信协议在工作的过程之中不需要设置在其他的通信模块上，整体上具有使用方便的优点，能够有效的提升组网工作的工作效率和工作质量。

3.工程应用中控制系统网络方案的选择

西门子PLC系统在我国的工业建设发展的过程之中发挥了非常重要的作用，同时西门子PLC控制系统也在不断的扩大自身的应用范围。现阶段在工业控制之中大部分的厂家都采用了西门子PLC控制系统。在工业之中得到应用的PLC控制系统可以分成两种类型：一是公共西门子PLC专用系统；二是专用型西门子PLC控制系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆公共西门子PLC控制系统主要应用在公共的设备之中，其作用是连接和控制生产过程之中的诸多设备。在公共西门子PLC系统之中通常还包含某些专用型西门子PLC控制系统。专用型西门子PLC控制系统其作用是实现对特定的设备的控制。在工业生产的过程之中常见的西门子PLC控制系统组网方式有两种：

第一种方案是整个网络系统的主战选用公共西门子PLC系统，再借助各种类型的远程PLC系统进行网络配置，此后再建立每一个通信单元，实现系统和通信单元之间的数据传输和信息传递。在这种网络组网方式之中远程PLC系统在整个网络之中发挥较大的支撑作用，为其他类型的PLC系统接入到整个网络传输系统之中奠定了基础。这种组网方式的优点是可以借助远程西门子PLC系统实现对整个网络系统的检查。整个网络系统之中的远程西门子PLC控制系统在受到损伤之后，整个系统将无法正常的工作。

第二种方案是选择远程PLC系统和专用PLC系统作为整个组网的主要单元，首先连接主要的远程PLC系统和专用PLC系统。在进行网络连接的过程之中需要在主要单元种设置独立的通信处置卡。在完成这一部分的处置卡的安装之后再安装其他西门子PLC单元的通信卡，进而将所有的西门子PLC系统都连接到信息网络之中。在建设成联通的网络体系之后再使用FDC实现各个网络层之间的信息传输，实现每一个站点之间的相互联系和沟通。

在工业实践的过程之中人们通过对比发现方案二的组网方式比方案一的组网方式更加优异。这种优异主要表现在两个层面：一是在可靠性方面。方案一的组网方式在实际应用的过程之中一旦出现远程PLC系统受损的现象将直接导致整个系统网络受损；二是通信的便捷性方面，方案二能够实现网络系统之中任意两个站点之间的互相通信，有效的提升了整体网络进行沟通和协调的效率。

远程西门子PLC系统和其他类型的西门子PLC系统在同一个标记之中实现链接，然后运行同一个目标，就能够实现西门子PLC系统之间的通信。这意味着采用第二种方案组网的西门子系统在运行的过程之中，当一组西门子PLC系统出现故障时，其他的西门子PLC系统仍然能够独立的正常工作。第二种组网方式完全满足了工业生产过程之中独立管理和生产的需求，较好的提升了整体的生产效率。在工业生产的过程之中要充分的考虑实际生产的需要，并以此需要选择恰当的组网方式，满足工业生产的实际需要。在进行组网设计的过程之中要不拘泥于特定的某些方案，而是依据工业生产的实际需要设定特定的组网方案，以此来提升整个工业生产的效率。

4.结语

西门子PLC系统已经有着非常长远的发展，积累了大量的经验。目前西门子PLC在各种网络解决方案之中已经具备非常丰富的网络功能。在进行西门子PLC系统组网设计时首先要充分的了解自身工业控制的实际需要，细化自身的需求。然后充分的考虑各种西门子PLC系统在网络通信方面的特点和功能，进而选择最合适的西门子PLC系统实现组网，达到最大的工业控制效率。

参考文献

[1]田海，崔桂梅，王晓红，薛艳春.西门子PLC控制网络的配置策略与应用[J].电气传动2010 (2): 75.

[2]陈欣，王浩宇，郎朗.基于0PC技术的上位机与西门子PLC的通信[J].自动化与仪器仪表.2013 (3): 85.

[3]张文焱，刘庆滨，郝明，周晓宇.PLC实现异型仪表数据通讯[J].自动化技术与应用,2015 (5); 34.

[4]陈欣，郎朗，陈跃东.西门子PLC组网技术的研究与应用[J].自动化与仪器仪表.2012 (5) (64) .

论文作者:周明波

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26b1868670a9b85ee2ebecd8.html