# 护理干预预防心电监护仪误报警的临床疗效论文_李奕慧

辽宁中医药大学附属医院 辽宁沈阳 110032

【摘 要】目的：文章主要针对护理干预预防心电监护仪误报警的临床效果进行分析研究.方法：选取行心电监护患者２００例，随机分为观察组和对照组，每组１００例.对照组将心电监护仪设为默认参数，观察组在分析误报警原因的基础上制定针对性的护理干预措施.比较两组心电监护仪误报警发生率和护理满意度.结果：观察组心电监护仪误报警发生率为１０．８５％，低于对照组的２０.００％，差异有统计学意义（P＜０.０５）.观察组护理满意度为９７.００％，高于对照组的８９.００％，差异有统计学意义（P＜０.０５）.结论：对心电监护患者实施护理干预可有效降低心电监护仪的误报警发生率，保障心电监护仪的使用质量和效率，同时提高患者的满意度，值得临床推广应用.

【关键词】护理干预；心电监护仪；误报警发生率；护理满意度

引言

心电监护仪（ECG）的治疗作用是测量并分析患者的生理参数。仪器所示参数与设定参数进行比较，若有超标情况，监护仪可进行警报处理。其可实现24h动态监护患者的生理参数，极大程度上降低了护理人员的工作强度，在临床实践中发挥显著作用，但存在误报警等问题，对护理人员的科学判断产生较大影响。本研究旨在分析护理干预对心电监护仪误报警率的影响，现报道如下。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1临床资料

1.1一般资料

选取２０１８年１月至２０１８年１２月在中山市东升镇医院行心电监护患者２００例，按照随机数字表法分为观察组和对照组，每组１００例.观察组男５６例，女４４例；年龄３５~８４岁，平均（５８.８６±２.５４）岁.对照组男５７例，女４３例；年龄３６~８５岁，平均（５８.７４±２.４８）岁.两组患者一般资料比较，差异均无统计学意义（P＞０.０５），具有可比性.

1.2方法

对照组采取常规护理干预，心电监护仪均采用默认参数，记录异常情况。观察组采取优质护理干预。（1）完善管理制度：设立专人对心电监护仪进行定期检查及维修，同时规范档案资料，完善操作流程，优化管理流程，做好日常维护及保养工作，交接班时提前15min对仪器异常记录情况进行核对，避免出现遗漏；做好心电监护仪使用登记工作，以科室为单位记录心电监护仪使用及维修保养情况，以便进行排查管理，对仪器编号、型号、使用起止时间、累计使用时间、故障维修记录及年检情况等进行整理归纳，确保记录的有效性；对出现的不良事件进行整理分析，采取合理处理措施，避免再次发生。（2）完善标识：心电监护仪使用书多由设备科保管，使用部门应对其进行复印，留存相同说明书；对仪器粘贴标签，标识仪器操作流程、禁忌、使用范围及维护保养方式，方便快速查阅；每周由专人对仪器进行检查及清洁，并补充相关使用物品。（3）并发症护理：使用心电监护仪患者，由于需要长期粘贴电极片，易发生皮肤过敏反应，可出现局部瘙痒、红肿等现象，护理人员在安放电极片时，应尽量选择胸腹部平坦、肌肉少的部位，清除体毛，采用清水清洁皮肤，等待完全干燥后，进行安放，同时避开骨骼隆突处、破损炎症处；如患者为敏感肌肤，且需连续监护24h以上，则应每天更换电极片及粘贴位置，同时使用温水对粘贴部位皮肤进行清洁，保持干燥；已出现过敏现象的患者，需要遵医嘱对其进行处理。（4）健康宣讲：护理人员通过与患者进行沟通交流，了解其认知情况，采取合理方式进行健康宣讲；制作图文结合手册，采用简洁易懂的语言叙述心电监护相关知识，并重点强调活动时防止电极片牵拉、脱落，以及血氧饱和度指套的正确使用等知识；告知患者及其家属心电监护仪周围不可放置水杯，且不可近距离使用手机，避免对仪器造成干扰；将注意事项制成卡片，放置心电监护仪旁，方便患者及其家属进行阅读；在心电监护仪使用过程中，强调不可用水接触技术仪器，尤其是控制面板，无要求不可擅自调整，同时不要对其进行遮盖。

2结果

2.1心电监护仪误报警发生率比较 观察组心电监护仪误报警发生率为１０.８５％，低于对照组的２０.００％，差异有统计学意义（P＜０.０５）.

2.2护理满意度比较 观察组护理满意度为９７.００％，高于对照组的８９.００％，差异有统计学意义（P＜０.０５）.

3讨论

心电监护仪为精密电子设备，能够进行实时监测，并对数据进行精确分析，可提高临床工作的便利性。但是，设置及操作不当，或者患者等因素均可导致监护仪误报警，严重影响护理工作的进行。心电监护仪属于临床常见医疗设备，属于精密度较高的仪器，其不仅能够实时监测患者病情，同时能够保障数据的精确性，为临床工作带来较大的便捷。但是目前，我国心电设备研究技术仍有待提升，在实际工作过程中误报警率较高，对医疗工作造成了极大的负面影响。对由于患者及工作人员操作失误或者设置不准确等出现的各种误报警，能够通过有效的调节模式恢复。在临床工作中，护理人员作为心电监护仪器的主要观察人员以及操作人员，对心电监护仪器的合理化操作有直接影响，所以，医院应逐步提升护理人员的职业技能水平，在实际使用过程中，保障正确使用，尽可能降低误报警的发生，以实现优质监护服务。本研究中，观察组心电监护仪误报警率及护理满意度均显著优于对照组，表明在心电监护过程中融入护理程序，有助于降低误报警率，提升患者护理满意度，有效改善护患关系，对患者病情的康复有积极意义.综上所述，护理干预应用于ICU心电监护患者，可降低心电监护仪误报警率，提升患者满意度。

参考文献：

[1]张宝娥.降低心电监护仪误报警率的护理干预[J].医疗装备，2017，30（7）：172-173.

[2]李旭芳.减少ICU心电监护误报警的研究进展[J].全科护理，2016，14（18）：1856-1858.

[3]刘文静.护理干预对心电监护仪误报警率的影响[J].医疗装备，2017，30（21）：173-174.

[4]朱华桂，蒋雅琼，吴晓琳.品管圈活动对降低ICU监护仪导联线损坏率的效果观察[J].护理实践与研究，2017，14（7）：137-138.

论文作者:李奕慧

论文发表刊物:《中国医学人文》(学术版)2019年第12期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26b80a562940265b633b9eca.html