# 关于城市污水处理论文

##### 问：求一篇毕业论文 关于工厂污水处理的

- 答：“化学法废水零排放技术”充分的利用了企业的废水资源，将企业原来要花钱处理后排放的废水进行了再利用，节约了企业水资源费、废水处理费、排污费等费用，即为企业带来了经济效益又可以从根本上解决废水排放造成的水资源环境的污染。

答：焦化废水新工艺处理特点

- 工艺中采用微电解工艺，由于微电解和催化剂的双重作用，同比较铁碳填料对针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理，废水中的COD去解率提高10-20%。废水中COD去除率一般在35-60%左右，色度可去掉60-90%.同时B/C值可提高废水的可生化性。减少稀释水和小泡水的用量，用量可以减少50%，从而减少整个系统的总排放量和运行成本，同时节约大量的新鲜水资源。采用组合新工艺可提高系统的抗冲击性，即在现有波动条件下，出水稳定达到国家排放标准。组合其它深度处理工艺实现焦化污水的回用，真正实现污水资源处理，实现零排放。

##### 问：可以采用什么妙招来处理污水呢?

答：污水处理方法有4种。分别是：

1、沉淀(重力分离)。污水流入池内由于流速降低，污水中的固体物质在中立的作用下进行沉淀，而使固体物质与水分离。这种工艺分离效果好，简单易行，应用广泛，如污水处理厂的沉砂池和沉淀池。沉砂池主要去除污水中密度较大的固体颗粒物，沉淀池则主要用于去除污水中大量的呈颗粒状的悬浮固体。

2、筛选(截流)。利用筛滤介质截流污水中的悬浮物。属于砂滤处理的设备有格栅、微滤机、砂滤池、真空滤机、压滤机(后两种主要用于污泥脱水)等。

3、气浮(上浮)。对一些相对密度接近于水的细微颗粒，因其自重难于在水中下沉或上浮，可采用气浮装置。此法将空气打入污水中，并使其以微小气泡的形势由水中析出，污水中密度近于水的微小颗粒状污染杂质(如乳化油)黏附到气泡上，并随气泡升至水面，形成泡沫浮渣而去除。根据空气打入方式的不同，气浮设备有加压溶汽气浮法、叶轮气浮法和射流气浮法等。为提高气浮效果，有时需要向污水中投加混凝剂。

- 4、离心与旋流分离。使含有悬浮固体或乳化油的污水，由于悬浮固体和废水的质量不同，受到的离心力也不同，质量大的悬浮固体被抛甩到污水外侧，这样就可使悬浮固体和污水分别通过各自的排出口排出设备之外，从而使污水得以净化。

##### 问：为什么要建设污水处理厂,建设污水处理厂的必要性是什么？请多从减排的角度回答。谢谢

- 答：社会生产生活过程中会产生大量工业废水和生活污水，其中含有形式多样数量庞大的污染物质，这些污染物质如果不经处理，直接排入水体，将使水体遭受严重污染，导致水质恶化，水资源环境遭到破坏，最终人类将没有可供利用的水资源。因此必须建设污水处理厂（站），应用污水处理技术，降解处理污（废）水中的污染物质，减少其排入水体的数量，保护人类赖以生产发展的水资源环境。在污（废）水中污染物质的种类繁多，一般在技术上用“COD(化学需氧量)”来统一指称。其单位为毫克每升。这个指标也是环保部制定的减排目标中的重要指标之一，环保部已为“十二五”规划初步拟订了化学需氧量（COD）的总量控制目标。到2015年，COD的排放总量将比2010年减少5%。

答：减排的意思是减少污染物的排放，污水处理厂是将污水处理达标，然后排放。如此答案就非常明确了吧？

- 谢谢！

答：1、建设污水处理厂的目的就是处理废水至排放标准，尽量减少对环境的污染。

2、必要性主要来说是从区域来说的，可以通过论述没有污水处理厂，我们的生产生活废水对周边水环境的影响，进而证明必要性。

废水处理厂的位置要配合废水的出路，考虑整个排水系统分期建设的需要，并服从城市用地规划。废水处理厂特别是有污泥处理和脱水设备的污水厂，对周围房屋的环境质量有一定影响。

应有适当的隔离绿带。发达的计算技术已使排水系统规划的经济分析日趋完善，污水厂厂址的选择常与整个系统的规划同时解决。

扩展资料：

处理废水的场所：

在城市也称污水处理厂或污水厂。设在工厂的常称处理站，出水放入城市排水管道时，处理站实际上是一种预处理设施。废水处理的一般目标是去除悬浮物和改善耗氧性（即稳定有机物），有时还进行消毒和进一步的处理。

工业废水的处理侧重于油类、悬浮物、重金属和妨碍城市污水厂运行的或高残留的有机物的去除或转化，以及pH值的调整。

- 参考资料来源：

- 答：因为环境的承受能力（也就是环境容量和自净能力）是有限的，随着工业生产的急剧扩大，排放量正在逐年增加，如果不加大减排的力度，排放量超越了环境的承受能力，将会对环境造成极大的破坏，因此建设污水处理厂是必须的。

- 答：难道你可以一整天一点水都不污染嘛？？

答：这个问题太笼统了。

1、建设污水处理厂的目的就是处理废水至排放标准，尽量减少对环境的污染。

2、必要性主要来说是从区域来说的，可以通过论述没有污水处理厂，我们的生产生活废水对周边水环境的影响，进而证明必要性。

- 3、减排的角度来看的话，您的意思是中水回用吗？

- 答：我看出来了，你这是想写毕业论文吧？很幼稚的语言格式。没人能从百度上给你一篇论文的，还是自己好好从书本上理一理吧。为啥还不简单啊？不建的话，城市旁边的河流还能用吗？

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26d3e1733e27318071472540.html