# 谈火电厂锅炉运行控制与故障预防论文_余刚

(江西大唐国际新余发电有限责任公司 江西省新余市 338000)

摘要：火电厂的健康发展，直接影响着我国的电力能源供应，随着社会经济的飞速增长，用电设备不断增加，对用电需求也随之不断增加，各大电厂都对锅炉进行改造，以提高锅炉运行的热效率，提高电厂供电能力。以满足不断增长的用电需求，但光依靠对锅炉系统进行改造还无法保证锅炉运行的稳定性，还需要做好锅炉的控制和维修工作，进一步对锅炉运行人员的操作进行规范，加快锅炉控制系统和自动化系统建设，提高锅炉对故障的预防水平，重视锅炉日常保养和维修，有效地保证火电厂锅炉运行的安全性和可靠性，为火电厂正常、稳定的运营奠定良好的基础。

关键词：火电厂；锅炉；运行控制；故障预防

针对电力企业生产需求，现代电厂应加快设备运行控制及故障预防工作的开展。通过对锅炉设备重要性的认识、通过对锅炉实际运行工况的掌握，提高设备管理水平及技术水平，促进电厂锅炉安全稳定的运行。在现代电力能源需求基础上，电厂安全稳定生产是生产管理的首要目标，作为电厂发电机组的重要组成，火电厂锅炉系统的运行是管理工作的重中之重。在锅炉系统运行中，煤炭质量、设备技术、设备操作参数设定等因素都会影响锅炉系统的运行效率，并且，操作环节更是关系到锅炉系统运行的安全性。通过健全的管理体系以及预防性养护理论的应用，提高锅炉运行效率、预防锅炉故障的发生。

一、火电厂锅炉运行控制与故障预防的必要性

1、锅炉系统运行的原理概述

将锅炉中的热量转换成电能通常需要以下几个环节：第一，运行人员向锅炉输送煤粉，随后通过一次风、二次风，实现这些可燃物能够在锅炉中充分燃烧，并由此产生足够的热能和压力。第二，当煤粉和空气在锅炉内部充分燃烧之后，煤粉中的杂质会被排出，同时也会产生高温高压的烟气，这些烟气所含热量很高，随着这些热气在锅炉内部的运行，就会将其中的热量通过锅炉中冷水壁、屏式过热器等传导装置，将其热量传递至相应的储热装置中，并使之成为运行其他装置的动力，这种方式无疑能够有效提升热能的利用效率。第三，当水蒸气进入至汽轮机之后，水蒸气中的热能就会被汽轮机吸收，进而转换成机械能并推动汽轮机运行。当汽轮机在运行时就会产生相应的电能，这样不仅可为锅炉设备提供相应的能量，同时还可以将剩余的电能传递出去，进而作为整个火力发电厂运行的能源。

二、火电厂锅炉运行控制方法分析

1、燃煤煤质的控制

燃煤品质的高低对于发电效率产生极大影响，燃煤品质越高，那么热量释放的规模也就越大，同时产生的杂质垃圾就会越低，给环境所带来的压力也会下降。所以一定要对燃煤品质进行加严控制，降低劣质煤的使用数量，甚至禁止使用。这可以有效增强火电厂的发电效率，同时也能够有效降低环境污染，并对相关的辅助装置也具有良好的保护功能。

2、锅炉结构的控制

对此可以从下面几点进行控制：第一，做好燃煤品质下降的控制策略。如果在燃烧时，煤质显著下降，那么就可以启动原煤掺烧的措施来解决。这可以通过调整各类煤炭材料的比例，从而优化低质煤炭的质量，然后再通过调整供风装置的一次、二次风的风量，进而促使这些低质煤的充分燃烧。第二，要科学调节粉煤锅炉中的负荷，当降低锅炉负荷时，要适当减少炉内的给粉量，然后减少供风。而在提升锅炉负荷时，则需要适当的增加粉煤量，然后适当的提升供风量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第三，要科学的进行配风试验，控制好风粉的比例，另外还要在不同的粉煤锅炉中的相关区域运用不同的分量配比值，这可以有效降低发电厂锅炉炉膛内部可能出现的结焦现象。

三、防范火电厂锅炉运行故障主要措施分析

1、增强防范锅炉运行故障的管理意识

当前我国诸多发电厂更加注重发电厂的建设以及故障后的维修工作，可是对于运行过程的控制和管理却相对薄弱，这导致锅炉故障出现的较为频繁。尤其当前我国经济发展速度极快，火电厂必须要增强自身运行的稳定性来为社会提供更加稳定的能源，因此作为现代化的发电厂，就必须要增强锅炉运行控制的管理意识，加强锅炉的平时养护，加强锅炉运行控制管理，从而保障锅炉运行效率的提升和安全。

2、构建完善的运行控制管理体系

为了保障锅炉更加安全稳定的运行，就需要构建一个完善的运行控制管理体系。该体系要充分适应相应发电厂的管理架构，并将具体的责任落实到每一个管理人员和操作人员。同时还要明确每个管理部门的责任，并且针对相关人员的职责来设计相应的激励措施，从而提升每一个工作人员工作的认真度，进而减少误操作，达到提升锅炉安全运行的目的。

3、加强日常监控防范常见故障

由于火力发电厂会对某个地区的用电产生直接的影响，所以其稳定和安全极为重要。对此火力发电厂必须要紧密结合运行的锅炉加强状态实时监测，并在此基础上进行日常维护，从而更好的防范常见的故障。如果锅炉出现了故障，那么就需要对这些问题进行原因总结和分析，进而找出解决这些问题的方法和措施，从而更快的消除锅炉的故障，确保锅炉的健康运行。

4、建立锅炉控制系统

锅炉控制系统由各项功能系统所构成，系统之复杂，要根据实际工作情况对各项参数进行调节。在锅炉控制系统设计方面，可以划分为给煤控制系统、送风控制系统、炉膛负压控制回路、汽包液位控制、过热蒸汽出口温度控制。（1）给煤控制系统。在锅炉燃烧系统中，给煤控制系统具有自动调节功能。燃烧后的燃料释放出的热量，以满足蒸汽的负荷。（2）过蒸汽出口温度控制。过蒸汽出口温度控制可以有效地保护过热器，其是蒸汽过热系统调节出口处的温度，使温度被控制在规定范围内。过热管壁同样需要控制在规定的温度范围内。（3）炉膛负压控制回路。在送风量平衡状态下，炉膛负压控制回路可以促使锅炉运行中微负压的稳定。（４）送风控制系统。送风控制系统与给煤控制系统协调一致，其是通过符合规则调节器发挥调节作用。采用先加风后加煤的方式增加负荷;先减煤再减风的方式减少负荷，使燃烧处于最佳状态。（５）建立锅炉自动保护系统。锅炉自动保护系统的主要装置为三项，即超压报警装置、水位报警装置、超温报警装置。１）超压报警装置。超压报警装置可以有效地控制锅炉超压问题，并启动控制燃烧的报警装置。装置设计中有必要的压力测量仪器之外，还安装了报警信号部件。一旦发出报警信号，保护系统启动自动停止通风，燃烧停止。２）水位报警装。水位报警装置安装有高水位报警器、低水位报警器，当水位超标，保护装置自动启动。要定期地对装置调试、检修，以提高保护装置的灵敏度，防止缺水事故发生。３）超温报警装置。超温报警装置主要是控制锅炉的温度，一旦温度超标，锅炉控制系统就会将安装在温度测量仪表盘上的自动启动报警装置启动。当锅炉有故障出现的时候，如果属于是温度超过了安全范围所导致的，超温报警装置就会出现自动报警。

结束语

通过故障的诊断系统，可以及时的发现锅炉存在的问题，并进行解决，这样能够避免事故的扩大化。所以，要完善故障诊断系统，不断的学习新技术来进行有效更新，加强系统的稳定度和安全性，达到锅炉故障预防的真正目的。

论文作者:余刚

论文发表刊物:《电力设备》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26ee856197b30c80645c1645.html