# 电厂热工仪表压力测量技术的实现与研究论文_刘洪博,王净月,肖鸿博,肖鸿元

(1、2、3华能长春热电厂 130216 ;4东北电力大学 132012)

摘要：随着我国经济发展水平的不断提高，电力建设取得了显著成就，在社会各项生产对电力能演需求不断增大下，对电厂热工设施的使使用提出了更高要求，热工仪表是电厂重要组成，也是保障各项技术操作顺利进行的基础。本文将对电厂热工仪表压力测量进行介绍，表现热工仪表应用的价值。

关键词：电厂生产；热工仪表；压力测量；技术实现

前言：在电厂当中，不同生产设备共同维护了各项生产的稳定，其中，热工仪表是最为重要的组成设备之一，也是电厂日常维护与管理的重点，需要对压力测量技术应用有足够的了解，才能掌握热工仪表的操作原理，为各项生产运行提供技术帮助。由此，需要加强热工仪表技术应用探究，明确各项故障的处理方法，保障电厂生产的持续与安全。

1 电厂热工仪表构造与应用原理

1.1 构造特征

热工仪表广泛应用在电厂中，已经成为了电厂的特色构成，差压、压力以及液位变送器是基础组成，还有热工信号检验仪、温度计以及热电阻等设备，配置了智能显示仪表以及压力传感器。其中，压力仪表是非常重要的组成，也是核心设备，必须对仪表压力控制好，通常控制在1MPa~50MPa左右，要想避免仪器出现故障就需要始终将压力控制在这一标准下。此外，同样需将压力控制在规定范围内的还有压力变送器以及压力开关。还有一个较重要的设备是热工仪表，每天都要进行检测，开展热工系列检验、温度控制等等，还有过程信号控制仪表，由温度变送器、温度仪表以及指针构成[1]。在电厂热工仪表使用中，加强故障检修与测量，才能在复杂的构成中保持各个装置的有效运转，持续不断的为生产提供支持。

1.2热工仪表测量原理

热工仪表测量方法较多，有直接测量还有间接测量，因为内部零件以及装置众多，在测量原理上也更加多样，最为常见的有力学测量、热工测量以及电学测量等几种测量技术。不管应用哪种技术都是依靠温度、湿度以及流量、烟气组成分析的测量，在测量目的上存在一致性，但是方法存在差异；过程监测应用的较为广泛，主要就是检测过程参数，提高过程控制，以为生产提供更可靠的依据；系统识别与试验分析也是一种测量方法，通过实验数据对状态进行说明；只要是热力生产的，都需要明确温度、压力以及液位参数，这就是热工测量，在配合监测技术上将热力设备与系统运行的真实情况反映出来；使用自调节系统，确保设备运行的高效与连续[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3电厂中压力测量仪表的种类

1.3.1液压式压力测量仪表

通过观察仪表的液压柱明确仪表的压力与被测物体压力，还能进行两种压力的比较，在液位显示上更加准确、合理，因为玻璃管强度有限，被测压力最高不能超过0.4兆帕，具有较高灵敏性与识别度，缺点是受外界环境温度影响较大，再次测量时需进行修正[3]。

1.3.2弹性压力测量仪表

依据弹性原件不同压力作用的变形情况进行压力测量，这种测量仪表在电厂中应用最为广泛，并且弹性压力仪表构件组成少、操作简单，测量范围广，耐用性与策略的稳定性良好。

1.3.3电测式压力测量仪表

借助金属的物理特性，能够将测量压力转换为电信号，依据频率输出，还能将电阻弹性转换为测量电信号，测量精度更高，达到0.03级，测量范围10~600兆帕。

2 热工仪表测量技术的具体应用

2.1三套精密压力表检定系统的应用

将第一套压力表检定系统范围设定为-120~220千帕，对测量系统程段进行划分，分别为-120~+120千帕，精度设定为0.03级，使用的辅助测量设备测量级数为0.5级，测量范围为-110~0千帕，应用了压力为0~220kPa的精密压力表[4]。第二套压力表的测量范围为0~1500kPa，同样也对测量段的里程进行了划分，分为0~500kPa、0~700kPa两个程段。测量的精准度级数为0.35，使用0.3级的压力表。最后一套压力表测定系统测量范围为0~500kPa，使用标准器精准度为0.03级。

按照CWY100的标准器探究压力表测量技术的性能与应用。使用集成效果更好的压力传感器以及转换器，能够及时补偿测量误差，数据处理、分析应用了单片微机，测量结果能够在显示器中显示出出来，然后使用打印机打印，从RS-232接口处将结果输出[5]。智能压力表的应用使测量精度大大提高了，还通过智能压力表的其他功能，比如，控制键盘等，使测量更加准确、及时。

2.2 Uz系统误差的分析

使用标准器时往往对误差进行判断与分类，这种不确定度表现在以下几方面：一方面是非统计学评定系统误差，另一种是统计学评定随机误差，分别用Us于Uz表示。在对Uz进行分析时，需要在恒定的温度下进行，使用比较法与数字显示法，能够使附加误差减少，不用对本身误差进行考虑，这是电厂决定不了的，由制造厂家决定。按照测定标准，将恒定系统误差值确定为1200kPa，此时，系统误差为+0.5kPa。再次按照测量标准与说明说的误差极限值，将不确定误差得出，即，1.35kPa。因为标准器有总不确定度，需要合成标准器系统误差与随机误差，从而将总不确定度得出，即，U=（+0.6±0.87）KPA。

3 压力仪表常见故障与解决方法

弹簧压力指示消失。使用弹簧压力表时经常出现齿轮磨损的问题，这是由于啮合不严造成的，为了防止故障加剧，需要及时更换新的齿轮；需要控制好齿轮间隙，防止啮合阻力增大造成的脱轮或者挤压问题；及时对管内杂物进行处理，保持管的通畅[6]。弹簧压力表指针迟钝或者不灵敏的情况。在使用这一压力表时，因为使用时间过长，没有及时修整，会出现指针不灵敏、迟钝的问题，会出现连续跳转的情况，需要对压力表的表盘与指针间隙进行调整，调整到标准间隙就不会出现这一问题，还要定期对相关部件进行清洁，防止污垢粘连造成指针运行迟缓。最后，针对晃动、不平稳的问题，需要对指针支柱进行检查，就是校正，保持夹板的平整。

结语：总之，电厂中热工仪表的使用必不可少，加强对压力测量技术的研究与应用，依据不同的热工参数与测量原理，能够得出更加精准的测量结果，定期对故障元件进行检修与调试，实现电厂各项生产的稳定与持续。

参考文献：

[1]梁凤海.对火电厂热工仪表的安装试运行与常见故障处理的思考[J].科技资讯,2014(34):66-66.

[2]包海龙.火电厂热工仪表自动化技术应用探析[J].科技资讯,2014(32):59-60.

[3]方桂欣,王红玉.热工仪表与管道电伴热保温系统的应用[J].城市建设理论研究（电子版）,2015,5(14):3091-3092.

[4]谢红宝.火电厂热工仪表检修和校验技术的应用及具体方法研究[J].科技与创新,2015(22):149,153.

[5]申振环.电力系统中热工仪表自动化的安装运行要点分析[J].城市建设理论研究（电子版）,2015(17):2804-2804.

[6]申振环.电力系统中热工仪表自动化的安装运行要点分析[J].城市建设理论研究（电子版）,2015(17):1994-1994.

论文作者:刘洪博,王净月,肖鸿博,肖鸿元

论文发表刊物:《电力设备》2016年第13期

论文发表时间:2016/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26fa9a9bc360175de4d15db6.html