# 探究电力系统中配电管理问题论文_孙涛

国网安徽省电力有限公司安庆供电公司 安徽省 安庆市 246000

摘要：随着我国社会经济与生活水平的不断提升，我国国民对电力能源的需求量也与日俱增，这一形势推动了我国电力系统的大规模建设。配电网是电力系统的重要组成部分，直接关系着电力系统的安全与稳定运行，因此需要对配电网进行配电管理，促使配电管理质量整体提高，助力于我国电力系统高效、稳定、有序运行。

关键词：电力系统；配电管理；问题

随着人们生活水平进一步提高及社会生产力不断进步，城市工农业、人们日常生活中对用电量的需求不断增加，同时对电能质量的要求也在不断提高。如何保证整个电力生产与供应流程稳定、高效运行，为人们提供合格、优质电能是各电力企业长远发展中不可回避的问题，而这一目的的实现，离不开在电力系统中对配电管理工作加以强化。

1 强化电力系统配电管理工作的必要性

电力系统是涵盖发电、变电、输电、用电各环节在内的电能生产和消费系统，承担着为用户提供合格、稳定、经济、安全电能的职责。为对电力系统输电、供电职能加以实现，在电力系统各环节、各层次中，需具备相应信息及控制系统，对电能生产整个过程加以测量、控制、调节、通信、保护、调度。配电管理作为电力企业电力生产流程中最后一环节，对电力企业运行管理、用户服务及设备管理均有所涉及，是电力系统中重要组成部分，对电力系统运行的安全、高效与否有直接决定性作用。因此，必须对电力系统中配电管理加以强化，为电力系统稳定运行提供保证。

2 现阶段电力系统中配电管理存在的不足

在国民经济快速发展和工农业用电量、电能质量要求不断提高下，电力系统中配电管理中存在的不足已对我国电力系统中配电管理工作整体水平的提高造成了严重阻碍。现阶段电力系统中配电管理存在的不足主要体现在管理与技术两方面。（1）管理方面。电力系统配电管理在管理方面存在的不足主要包括三方面内容：配电线路损坏时处理工作未达到相应需求，对配电线路及设备的日常保养、维护和管理工作缺乏必要重视，对不规范用电、偷盗电现象缺乏有力管理。（2）配电管理技术中存在的不足。在配电管理技术方面存在的不足主要体现在以下四个方面：配电管理设备相对落后，老化现象严重；管理设备不能及时进行升级与改造，无法与电能相应质量要求相适应；用户电表常有电量功能较弱、偷盗电能现象；中低压电线损坏程度较高，且三相负荷有失调现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 对电力系统中配电管理工作加以强化的措施

3.1 实现科学化配电管理

加强配电管理工作科学化建设，是保证各项管理工作顺利、正确开展的必要措施。首先，应建立配电管理制度并不断完善，保证管理制度科学、系统而具有实践操作价值。管理制度需对电网所覆盖范围内各站点与所点展开统一管理，同时应对各部门中管理人员工作职责予以明确，并对其工作职责进行细化，确保责任制度在各项工作中可以真正落实，保证电力系统配电管理工作的开展可以有章可循。第二，应建立电表管理制度，并对制度执行情况展开严格检查。在电表管理制度中，应对更换电表时间、抄表时间加以明确规定，对抄表制度实施动态化管理。电网工作人员应遵循相应制度，自身发挥表率带头作用，同时在社会上进行合理、合法用电与文明用电的宣传与教育工作，倡导广大人民群众积极投身于文明用电行动中。第三，配电管理工作人员应对供电设备与线路进行积极维护，对电量进行定期核查并仔细记录。对于违法用电或盗电行为应给予严厉打击，对已发生的盗电与违法用电行为要严惩不贷。同时，要加强对监督管理的重视，制定严格的监督管理制度，从而对市民的用电行为进行约束。第四，加强对用电设备维护的重视，指导用户定期对用电设备进行维护。同时在对低压配电器进行运行管理时，一定要加强对季节性、临时性变压器管理的重视，在使用前一定要对其承载容量负荷能力进行认真分析，从而保证变压器负载率的经济性、科学性及合理性。

3.2 强化电表相关管理工作

在配电管理中，应对电表予以及时更换，加强抄表规范化管理，将不符合现阶段用电量计量需求的旧式电表及时拆除，装载具有较强承载能力、抗盗电、误差小、防倾斜、可对抄表数据准确性加以保护的现代化电表，同时对集中性抄表体制进行推广和宣传，对用户远程抄表需求予以最大限度满足。

3.3 对电网改建工作进行强化并不断完善

在电网规划中，通常情况下是先对电网传输量增加予以规划，保证供电质量与电网安全，对电网结构与功能加以完善，对变压器热量承载的合理要求予以满足。在对城市与城市间配电电网进行改建时，要尽可能实现电网布局的环状结构，保证城市间可以互相供电，同时也尽量实现电网供电的规范化、数据化与制度化，大幅减少因设备故障所致断电与停电时间，同时将断电、停电囊括范围予以尽可能减小。对已成型配电网络进行改建时，应对线路装置与重叠设备进行科学合理布设，加大故障检测仪器、故障指示仪器与促使安全质量得以提高的设备装置等诸多先进设备的应用宣传力度，并将其积极应用在电网改建中，促使故障检修用时有效减少。同时，应对带电工作人员加强培训教育，将带电工作强度与作业区域逐步扩大，在带电工作中敦促员工对相关规章制度予以严格遵守，充分重视并严抓安全作业与安全生产工作，保证电网改建工作安全、顺利、有序展开。

3.4 在城镇电力系统中开展标准化改造

城镇电网改建是促使电力系统中线损有效降低的良好契机，同时对低压进行改建是改造电网的直接表现。在城镇电力系统改建中，更要加强配电管理工作，开展标准化改造，提高电力系统运行能力与管理水平，这主要可从以下几方面展开工作：（1）对相应区域中电能损耗定律加以熟练掌握，特别应准确掌握自身管辖范围之内区域的相应定律；（3）对电网进行定期检查，做到及时、有效的查漏补缺，对电网日后改造或改建的方向与难点、重点加以明确；（4）对技术线损和管理线损构成比例占有率予以明确，为日后管理策划与实际配网管理工作的开展提供完善的理论与基础数据支持；（5）对电力系统在运营期间出现的问题进行及时检测，及时制定具有可行、有效的操作方案，最大限度降低线损；（6）对辖区内线损出现的原因进行深入探寻，尤其要对线损升降问题予以注意，在配电管理工作中对线损控制工作加以强化。

4 结束语

配电管理在电力企业整个生产流程中属于最关键环节之一，有效配电管理是电力系统高效、安全运行的重要保障。因此，各电力生产企业应对电力系统配电管理问题给予足够重视，及时总结其中存在的问题并经有效措施加以解决，对配电管理予以不断优化，从而促使电力系统中配电管理工作水平不断得到提升，致力于为广大群众提供高质、优良、安全、洁净的电力能源。

参考文献：

[1]王成刚.刍议电力系统配电自动化在配电管理中的应用[J].科技与生活，2012（16）.

[2]候连柱，张久录.探讨电力系统配电自动化面临的问题[J].华东科技：学术版，2012（12）.

[3]刘汉军，许强.GIS在配电管理中的应用[J].管理观察，2012（23）.

论文作者:孙涛

论文发表刊物:《防护工程》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/27788eeae644c6c1338aa3fd.html