# 浅谈如何完善实验室中水质检测的质量控制和质量保证李昌达论文_李昌达

摘要：从目前实验室水质检测工作的实施来看，要想提高水质检测效果，满足准确性要求，就要根据实验室水质检测工作实际，明确质量控制和质量保证的重要性，并根据实验室水质检测的实际需要，制定有针对性的质量控制和质量保证措施，使实验室水质检测工作能够得到有效进行，并在检测准确性和检测质量方面达标。因此，掌握正确的质量控制和质量保证，对于实验室水质检测质量的提高具有重要意义，我们应当结合实验室水质检测实际，重点探讨质量控制和质量保证措施的有效性。

关键词：实验室水质检测； 质量控制； 质量保证

引言

实验室水质检测工作在实施中，对检测准确性和检测质量有较高的要求。如果不能够达到质量目标，水质检测工作效果将会大打折扣。为了提高实验室水质检测工作的准确性，应当从质量控制和质量保证方面入手，制定有针对性的质量控制和质量保证措施，并推动落地实施，提高实验室水质检测工作的有效性，保证质量控制和质量保证措施能够具有一定的针对性，能够发挥其指导作用，为实验室水质检测工作提供有效的质量保证确保实验室水质检测工作达到准确性要求。

一、质量控制和质量保证对实验室水质检测的重要性

实验室水质检测是科学研究的重要内容，检测结果对水质的分析和水源保护工作产生重要的影响。如果实验室水质检测结果不准确，不但影响相关科研工作的开展，同时也会导致实验室水质检测工作失效。因此，我们应当认识到水质检测工作的重要性，以及水质检测结果的准确性对水质检测工作的重要意义，通过采取必要的质量控制和质量保证措施，确保实验室水质检测在检测的准确性和检测的有效性方面达标，满足水质检测的实际需要，解决水质检测中存在的质量问题。

二、实验室水质检测质量控制和质量保证的具体措施

（一）前期保证

1.检测人员素质

实验室在水质检测中，质量控制和质量保证措施应当贯穿整个水质检测过程，应当做好前期的准备工作。其中检测人员的素质是决定水质检测质量的关键，检测人员是否持证上岗，检测人员是否掌握基本的水质检测技巧，以及检测人员是否能够正确应用质量控制方法，都对实验室的水质检测结果造成影响。因此，提高检测人员的整体素质和专业技能，对于实验室水质检测质量控制和质量保证工作人员至关重要[1]。

2.实验设施与环境条件

实验室内部的设施与环境和基本检测条件，对水质检测工作有着重要影响。在水质检测中需要选择专用的检测设备，并保证检测环境条件达标，例如，温度、湿度、洁净程度等指标，必须要满足水质检测实际才能够开始水质检测。因此，在质量控制和质量保证中，应当对水质监测的实验设施与周边环境进行全面分析，确保实验装置和设施及周边的环境达到检测要求之后，方可开展水质检测工作，以此满足水质检测的实际需要[2]。

3.检测方法

实验室水质检测对检测方法有较高的要求，必须采用专业的检测方法才能够满足准确性要求，在检测方法的选择以及检测方法的实施过程中，需要根据水质检测工作实际与选择保证所选择的检测方法，能够具有较强的代表性，能够在检测方法的实施和检测方法的落地过程中达到检测要求，以此才能提高检测准确性。因此，检测方法是影响检测效果的重要因素，在检测方法的选择中应当根据规范和标准执行。

4.实验药剂

实验药剂的选择以及实验药剂的准备，对实验室水质检测工作有重要影响。在质量控制中需要对实验药剂的种类、实验药剂的性能、实验药剂是否合格进行检查，保证实验药剂能够满足水质检测需要，避免实验药剂选择错误，或者实验药剂选择不对应造成检测失误。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在质量控制中，应当对实验药剂引起足够的重视，通过采取具体有效的措施，提高实验药剂的针对性，保证水质检测能够正确使用实验药剂[3]。

5.检前处理

实验室水质检测工作在实施中，需要对检测之前的药剂准备、设施准备、温度、湿度、周边环境进行检查，同时还要核对所采取的实验检测方法是否能够满足检测需要，通过完善的准备工作以及必要的处理，能够使整个水质检测过程在质量控制方面达到检测要求，避免准备不足或者仓促检测造成检测结果不理想。因此，做好检测前的处理是提高检测准确性的关键，对检测工作的进行以及水质检测效果的提高具有重要作用。

（二）过程控制方面

1.空白试验

从实验室水质检测工作的实施来看，不但要做好检测前的准备工作，同时还要在检测过程中注重过程质量的控制，首先应当根据检测的实际需要开展空白试验，确定检测设备和实验药剂能够满足检测要求。通过空白试验能够检查试验方法是否能够满足检测要求。因此，合理开展空白试验，并根据水质检测的要求提高空白试验效果，对于水质检测工作的开展和水质检测过程质量的控制具有重要作用，应当将其作为水质检测过程质量控制的重要手段来看待[4]。

2.精确度

在水质检测中精确度的控制至关重要，精确度既需要检测过程中的设备操作满足精度的要求，同时也需要药剂的添加时间、药剂的控制以及检测方法的实施都要满足精确度要求。只有每一个环节达到精确度要求，才能够保证最终的检测结果符合实际需要，避免检测结果受意外因素干扰发生不准确的现象。因此，通过精确度控制能够有效的控制水质检测的过程质量，对满足水质检测需要和提高水质检测效果具有重要作用。

3.精密度

精密度主要是指在检测过程中，应当保证操作设备的精密度达到检测要求，避免检测设备精密度不高或精密度出现问题，影响水质检测结果。考虑到水质检测的实际需要，以及水质检测中检测设备的特殊性，检测设备的精密度需要事先予以调整，保证与检测需求相适应。因此，做好精密度的检查，并保证水质检测过程中精密度能够达到预期目标，是提高水质检测效果的关键，也是保证水质检测能够达到准确性和有效性的关键[5]。

（三）数据保证方面

1.校验检查

在实验室水质检测中，应当对检查结果数据进行校验，应当对比多次检查结果找出数据的差异和相似性，如果检测结果差距较大，应当进行数据的校验和检验过程的检查，避免水质检验过程出现问题，影响检测结果。为此，做好数据的校验，对于提高水质检测结果的准确性具有重要意义。

2.核实数据

除了要对数据进行校验之外，还应当对数据进行核实，包括核实过程数据、核实最终检测数据。通过分析数据的来源、数据的过程以及数据的结果等方式，保证数据在各个环节都能够达到准确性要求，最终达到提高检测效果的目的。因此，做好数据的核实至关重要。

三、结论

通过对实验室水质检测工作的了解，建立有效的质量保证和质量控制措施，既能够提高水质检测效果，同时也能够满足水质检测需要，使实验室水质检测能够达到预期目标，提高实验室水质检测的核实效果。因此，我们应当落实质量保证和质量控制措施，从水质检测的源头开始，做好检测前的准备和检测过程质量控制，以及检测结果的复核，确保实验室水质检测能够达到准确性要求。

参考文献

[1] 李庆华.实验室质量控制的关键环节探析[J].科技创新与应用,2014(08):12-13.

[2] 杨腾.分析压力变送器测量中的不确定度[J].科技致富向导,2012(27):90-91.

[3] 刘丽.红外分光测油仪在水质监测中的应用[J].科技风,2013(11):67-68.

[4] 李雪妮.水质检测实验室质量管理中质量监督的探讨[J].轻工标准与质量,2013(03):65-66.

[5] 王江.水质监测实验室的质量控制和质量保证[J].山西科技,2010(03):19-20.

论文作者:李昌达

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/277eeaeca29b4f93fb4544c8.html