# 超滤膜技术在环境工程水处理中的应用探究论文_ 张燕丽

摘要：超滤膜技术是一种能将溶液进行净化、浓缩或分离的膜透过分离技术，超滤膜能有效去除各种微生物，从而达到净化、分离和浓缩的目的。本文将对超滤膜技术在环境工程水处理中的应用进行重点分析及研究。

关键词：超滤膜技术；环境工程；水处理

引言

随着科学技术的发展，我国在工程水处理中应用上了超滤膜技术，它是一种介于微滤和纳滤之间的一种膜分离技术。超滤膜是一种能够隔离胶体物质与悬浮物质的膜，它能够去除与分离水生生物、细菌、两虫以及藻类等，从而达到净化水质的作用。与普通的净化技术相比，超滤膜技术具有能耗小、分离率高、操作压力小等优点，这种技术为环境工程的水处理贡做出了非常大的贡献。

1超滤膜技术应用特点分析

超滤膜技术与传统工艺相比在水处理方面具有很多优点，如低能耗、低操作压力、高分离效率和可回收有用物质等，在各种水处理中有着广泛的应用。这种技术的应用能够将需要过滤的介质有效地分离出来，从而提升水质的纯度。随着我国越来越重视水资源，这种技术手段在环境工程的水处理过程中的应用效果也随之增强，引起了相关行业的重视，在处理方面表现出很多的优势，具体的表现如下：

1.1杂质去除效率高

与传统的过滤技术相比，超滤膜技术的过滤效果更强，其能够有效地去除有毒有害物质，降低杂质残留数目，从而使产水水质大大优于传统的过滤技术。

1.2?杜绝二次污染

与传统的水处理技术相比，超滤膜技术不添加外加化学试剂，也可以达到理想的过滤效果，这样也能避免二次污染。

1.3?运行简单

这种超滤膜技术在实际的环境工程水处理的过程中运行简易，无需大量人工。一般只需定时的对相应的设备进行开关操作即可，且可靠性强。

1.4?稳定性强

超滤膜技术手段在实际的环境工程处理过程中稳定性比一般的水处理技术都要强，这种稳定性表现在不同的方面，比如其化学稳定性和物理稳定性都比较强。

2超滤膜技术在环境工程水处理中的应用要点

2.1超滤膜技术在含油废水中的应用

含油废水指的是工业上排放的各种污水，这种污水中含有大量的浮油、散油、含乳化油等多种物质，其中浮油与散油污水是较为常见的污水，其在处理过程中操作简单方便，很容易实现污物分离，达到净化。但是乳化剂油若是采用常规的技术则很难保障水质达标，这时超滤膜技术就起到了重要的作用，它的作用就是将乳化剂油截留在膜的一侧，以此来进行净化水质。同时为了解决乳化剂油中小分子物质易氧化的问题通常会在水中入氧量，让小分子物质变成大分子物质，然后再通过超滤膜分离，实现对乳化剂油废水的处理。

2.2城市污水的回收利用

随着城市化进程的不断加快，人口数量不断上升，污水排放量也随之升高，必须采取有效的水处理措施加以解决，才不会造成大量水资源的浪费。因此，加强城市污水的回收利用迫在眉睫。将超滤膜技术引入到城市污水处理和回收利用中，可以对城市污水资源进行有效地过滤和处理，为我国城市水资源的保护和节约创造良好的条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3淡化海水及海水污染的处理

（1）海水淡化：我国国土辽阔，东部、东南部均存在着广阔的海域。近些年伴随经济发展及科技进步，社会各方对淡水资源的需求量不断提升，淡水资源短缺已成为社会发展面对的重大问题之一。为有效应对以上问题，对海水予以净化处理是一种较常使用的方法，并且这一技术应用范围也有不断拓展的趋势。既往在海水淡化期间，电渗技术使用时尽管能取得较理想效果，但淡水整体回收率偏低，并且该种技术使用时会耗用大量能源。而若基于反渗技术发展超滤膜，并将该技术用于海水淡化中，能取得较好效果，因为该技术在理化性能、分离性能等方面占据优势，故而能更有效控制反渗系统内的水质，优化海水淡化效果，保证淡化后获得水质能符合人们生产生活的现实需求，进而在很大程度上解决了当下淡水资源短缺的实际问题。

（2）海水污染处理：近些年，我国海域污染程度不断加剧，而水资源中有很大一部分是经由海水内提取、分离的，且富足的海水资源在多个领域中均可被应用，在促进国民经济发展方面体现出较好效能。故而，对海水进行有效分离是一项很有意义的工作项目。海水能的成分较为复杂，含有很多不容易被分离出的无机盐，若不能将污染有效分离，则对经济发展形成的负面影响是难以预期的。合理使用超滤膜技术，则能有效解除海水污染不易被分离的现实问题。和传统的分离技术相比较，超滤膜技术在科技化与现代化等诸多方面占据优势，助力于更优质水源的产出过程，且采用该项技术分离海水污染物时，能较明显的压缩清洁成本。

2.4工业水污染

（1）净化食品加工废水：食品加工废水多始源于一些食品加工企业，如饮料行业排出的废水。城市内部食品生产实践中会形成大量废水，废水内含有的有机物及其他杂质对环境形成较严重影响，且部分杂质还有着一定的回收再利用价值。食品生产期间形成的废水内含有一定量的蛋白质、脂肪等，以上物质若直接排放至外部环境中，虽然不会即刻形成水体危害，但长此以往会造成水体的富营养化，及河流内出现程度不一的赤潮等问题。利用超滤膜处理食品生产中形成的污水，能较有效的去处其内部含有的各种病原体微生物、随即去除多余的有机物质及有关食品杂质，把有害物质有效截留，减少或规避对外界环境形成的污染。

（2）净化造纸废水：造纸废水主要来自造纸企业的排放废水。因为造纸期间会有多种成分发生化学反应，故而废水内含有的化学元素也较多。采用超滤膜技术能有效分理出各种化学元素，充分过滤有毒的化学物质。在处理造纸废水以后，可以对获得的高质量水资源加以使用，能明显提升造纸企业的经济效益。

（3）净化电镀废水：目前，国内很多电镀企业为降低运营成本，电镀废水不经净化处理后就直接被排放至河道内，对人们生产生活及农业发展均形成较明显影响。超滤膜技术对电镀废水予以净化处理，则能消除隐患，保障河道水质的清洁度。

2.5含油废水的处理

石油内会形成大量的浮油及分散性油质物质，可以在物理或化学方法的协助下加以处理，其通过分离油水内的混合物，控制水体内油质有害性物质含量，但以上方法对于一些乳化性油脂却表现出适用性不足。有效利用超滤膜技术，能够较彻底的清除掉水体资源内的乳化油有机物，且还能过滤掉部分悬浮物等杂质。因在油田内开采获得的水中可能含有较多地下水及天然的有机化合物，并且其在数次开采实践中使用到了多种化学添加剂及活性剂等。故而，生产作业结束后产生的污水会对周遭环境形成不利影响，利用超滤膜技术能较有效的过滤掉污水中的各种油质，明显提升了污水的处理效率，在环境工程水处理期间发挥着保障性作用。

结束语

污水净化中使用的超滤膜技术在进行污水处理中发挥着非常重要生态价值，它能够有效降低水中含有的杂质，在城市废水、工业废水、电镀废水中都能够起到净化的效果。所以应该继续对超滤膜技术进行研究与改进，争取优化技术，扩大超滤膜技术的应用领域，为人们创造一个良好的用水环境。

参考文献

[1]?郭晓杰.环境工程水处理中超滤膜技术的应用探讨[J].建材与装饰，2019，（14）：189-190.

[2]?王琦.超滤膜技术在环保工程水处理中的应用研究[J].资源节约与环保，2019，（4）：108.

[3]?张永强.超滤膜技术在环境工程水处理中的应用分析[J].绿色科技，2019，（2）：80-81.

论文作者: 张燕丽

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/27bcaad0327b12027df0d555.html