# 农田土壤环境质量检测中的质量保证和质量控制体系研究论文_张丽娟

临泽县环境保护局

摘要：土壤是国家重要的自然资源，是人类赖以生存的重要因素。土壤环境质量状况不仅直接影响到经济发展，而且还关系到农产品安全和人类身体健康。近年来，由于方方面面的原因，土壤生态环境遭受到了破坏，环境监测系统开展了土壤现状调查，分析测试重金属、农药残留、有机污染物等项目及土壤理化性质。保证了土壤环境监测点位的代表性和数据的准确性。

关键词：土壤环境；质量检测；质量保证；质量控制

正文：

根据我国近年来耕地环境质量不断恶化的实际情况，要尽快开展基本农田保护区耕地环境监测工作，及时掌握环境质量状况及其发展趋势，采取有效措旌，避免耕地的污染与破坏，促进农业生产和农村经济的可持续发展。因此调整农业环境监测工作重点，做好基本农田保护区土壤环境质量监测工作。

一、当前土壤环境监测中存在的主要问题和原因分析

根据中国环境监测总站有关专家介绍，我国现有环境监测展2200个，但开展土壤环境监测的为数不多，主要由于土壤质量受土壤侵蚀、土壤生物多样性，耕作方式与作物种质类型以及农药等多方面的因素影响，科研经费及监测结果的不足也制约了土壤质量评价体系的建立。

1检测作物类型的局限性

由于土壤地力监测长期为定力监测，玉米、薯、菠菜等作物目前仍未达到入土壤地力监测指标作物。各类作物对土壤要求不同，其生长过程中及收获后土壤残留的状况也不不同，以稻麦产量作为土壤地力产量的参照指标已不能客观反映土壤生产能力的全貌。

2检测测试项目的局限性

在保证大量元素供应的基础上，土壤施硅、锌等作物增产效果显著，即制约农作物高产的制限因子以从大量元素转变为中微量元素，但目前县域土壤监测基本未开展中微量元素的化验项目。

3土壤检测仪器的局限性

目前土壤分析设备大多为第二次土壤普查时所购，多年来虽有所更新，但基本模式未变，设备陈旧，无法进行中微量元素、有毒重金属离子的分析化验。常规土壤养分户外准确速测一直未进入实用阶段。

5土壤检测研究的局限性

实践生产中对土壤生长能力要求也应该在土壤监测之列，如部分农户由于除草心切，误用滥用化学除草剂导致污染土壤原有的缓冲能力，成为农业生产中悬而未决的问题。

二、农田土壤环境监测实践

1.采样、制样质量控制

1.1布点方法及样品数量

土壤环境质量监测中采样布点与样品数量容量采取“随机”和“等量”的原则，布点方法主要有简单随机、分块随机、系统随机三种。样品采集分三个阶段进行，既前期采样、正式采样、补充采样，对于面积较小的监测单元可直接进行采样。

1.2样品采集的质量控制

进行合理的现场踏勘，并审查采样点的设置和采样时段选择的合理性和代表性，分别制定详实的采样方案。样品采集时，严格按照采样位置、数目等要求进行采样，在采样过程中，注意防止污染，认真做好采样记录，并妥善保管好样品。

1.3样品运输和贮存中的质量控制

采集的样品需送回实验室化验分析。在贮存和运输过程中，注意防止污染，妥善进行保管。若样品不能及时进行分析测试，样品应按要求贮存，最好放在冰箱里。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4样品制备的质量控制

样品制备过程：样品风干—样品粗磨—细磨样品—样品分装。样品制备过程中的质量控制，制样工作室要求分设风干室和磨样室；样品分装实用干净清洁工具，不可造成二次污染，可采用具塞磨口玻璃瓶，具塞无色聚乙烯塑料瓶或特制牛皮纸袋等。制样者与样品管理员同时核实清点，交接样品，在样品交接单上双方签字确认。制样过程中采样时的土壤标签与土壤始终放在一起，严禁混错，样品名称和编码始终不变；制样工具要严防交叉污染；分析挥发性、半挥发性有机物或可萃取有机物可直接用新鲜样按特定的方法进行。

2.实验室质量控制

环境监测实验室质量控制的作用又称内部质量控制，它是环境监测实验室分析人员对分析质量进行自我控制的过程。是分析实验室测定人员对分析质量测量进行自我控制和内部控制，并实施质量控制管理的过程。其目的在于控制监测人员的试验误差，使之达到容许限的范围，以保证测试结果的精密度和准确度能在给定的置信水平下。

2.1实验室分析质量控制

2.1.1精密度控制

精密度是指用特定分析程序，在受控条件下，重复分析均一样品所得测定结果的一直程度，它反映了分析方法或测量系统存在的随机误差，有平行性精密度、重复性精密度和再现性精密度。精密度控制需要每批样品每个项目分析时均须做20%平行样品；当5个样品以下时，平行样不少于1个。包括明码平行样和密码平行样两种。平行双样测定结果的误差在允许误差范围之内者为合格。当平行双样测定合格率低于95%时，除对当批样品重新测定外再增加样品数10%~20%的平行样，直至平行双样测定合格率大雨95%。

2.1.2准确度控制

a）实用标准物质或质控样品

例行分析中，每批要带测质控平行双样，在测定的精密度合格的前提下，质控样测定值必须落在质控样保证值（在95%的置信水平）范围之内，否则本批结果无效，需重新分析测定。

b）加标回收率的测定

当选测的项目无标准五指或质控样品时，可用加标回收实验来检查测定准确度。加标率：在一批试样中，随机抽取10%~20%试样进行加标回收测定。样品数不足10个时，适当增加加标比率。每批同类型试样中，加标试样不应小于1个。加标量：加标量被测组分含量而定，含量高的加入被测组分含量的0.5~1.0倍，含量低的加2~3倍加标回收率应在允许范围之内。

2.2土壤标准样品

土壤标准样品是直接用土壤样品或模拟土壤样品制得的一种固体物质。土壤标准样品具有良好的均匀性、稳定性和长期的保存性。土壤标准物质可用于分析方法的验证和标准化，校正并标定分析测定仪器，评价测定方法的准确度和测试人员的技术水平，进行质量保证工作，实现个实验室内及实验间，行业之间，国家之间数据可比性和一致性。是用土壤标准样品时，选择核实的标样，是标样的背景结构、组分、含量水平应尽可能与待测样品一致或近似。吐过与标样在化学性质和基本组成差异很大，由于基本干扰，用土壤标样作为标定或校正仪器的标准，有可能产生一定的系统误差。

3.报告数据处理质量控制

为确保监测数据准确无误，建立数据质量管理责任制，严格执行数据三级审核制度，对每个环节实施质量管理和检查验收，严把数据质量关，发现可疑数据或疑难问题，监测负责人组织有关人员查证分析解决，做到有疑问的数据绝不上报。

小结：

在土壤环境监测中质量控制目的是为了保证土壤环境质量监测数据具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性。在考虑经济成本和效益以及项目研究要求的基础上确定分析结果的质量要求，并根据实际情况采取有效的方法对分析结果进行质量评价，及时发现分析过程中的质量问题并纠正系统误差。

参考文献：

[1] 高月明，陈劲星.农产品质检实验室的安全管理探讨[J].现代农业科技，2011（16）：331-332.

[2] 徐剑，镇召国，周建华.浅析县级农产品质量检测实验室资质认定与规范化管理[J].农业环境与发展，2010（4）：48-51.

[3] 秦淑平，朱萍，张敏，等.浅谈农产品检测实验室内部管理[J].科技资讯，2013（21）：230.

论文作者:张丽娟

论文发表刊物:《基层建设》2015年24期供稿

论文发表时间:2016/3/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/27c39e4ce804752d8d93e278.html