# 关于城市供热系统节能的技术措施论文_高坤

摘要：节能工作是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的重要内容， 城市集中供热系统节能又是全社会节能的重要组成部分，本文对城市供热系统节能的技术措施进行分析。

关键词：城市供热；节能；技术措施

引言

随着城市的发展及节能降耗、散煤治理等工作的不断深入，城市供暖的集中度越来越高，集中供暖的面积越来越大，能源消耗也越来越多。因此，研究制定并实施集中供热系统节能措施，对集中供热企业效益和地方能源强度和总量“双控”目标、生态文明建设等有着重要影响。

一、城市集中供热的含义

供热系统和城市人们的日常生活息息相关，传统的供热方式只是通过烧煤或者烧木炭的方式进行取暖，这种供热方式会对环境造成巨大程度的污染，同时还会对自然资源造成破坏，因此就需要我国采取有效的节能措施，减少供热过程导致的雾霾、酸雨等情况。城市集中供热系统可以有效降低供热成本，具有较高的供热效率，有效保护了我国的自然环境。虽然我国的供热系统较之前相比已经取得了较大进步，供热过程对于环境的不良影响也越来越小，但是目前我国城市集中供热系统的节能方式还存在一些问题，这就要求我国有关部门应当采取有效措施，促进我国供热节能事业绿色、健康发展。

二、目前我国城市集中供热存在的问题

虽然我国城市集中供热系统的先进性较之前相比已经取得了较大程度的提升，但是目前我国供热系统的热网工作效率不高，设备的先进性不高，水利失调现象频发而且缺乏对于集中供热系统的有效管理。这种问题均会导致我国城市集中供热系统资源浪费情况严重，而且供暖情况也不好，居民与供热单位之间的矛盾关系更加尖锐。

2.1热网工作效率不高

供热系统的热源输送需要利用热网完成，热网效率不高会使热源损失较大，进而降低供热系统的供热效率，同时还会增加企业的供热成本，增加资源损耗。热源损失主要包括热源、热网、建筑以及冷热不均情况造成的损失，系统能效包括电能与热能的总体折合能量，因此热网供热效率不高会加大冷热不均情况导致的热量损失。热网工作效率不高是供热系统工作效率较低的主要影响因素，因此供热企业必须重视提高热网效率。

2.2设备先进性不高

虽然我国城市供热系统自动化程度较高，但在实际上并未彻底实现自动化。目前我国城市供热系统设备的仪表显示不准确，这就会使工作人员无法正确判断供热情况，进而影响供热系统的正常运行。自动化设备的型号不匹配也会降低供热效率，这会在一定程度上导致电磁调节阀无法发挥自身作用，换热站的热计量和热源总表数据存在较大差异，进而影响供热企业采取有效的节能策略。

2.3水利失调现象频发

城市集中供热系统的供热管铺设线路一般较长，这就导致一旦系统缺乏有效的调节设备就会导致热能损失，使用户无法调节室内温度。城市供暖方式不仅包括地暖，还包括挂暖、空调供暖等形式，供暖形式较多就会导致各供暖供回水压力以及温差不统一，进而影响供热系统的流量控制，为供热系统的顺利运行带来巨大阻碍。

2.4缺乏有效管理

管理水平不高会使工作人员责任心不强，不能及时发现供热系统出现的各种问题。因此我国供热企业应当重视加强对于工作人员的监督和管理，提高工作人员的综合素质以及专业能力，这样才能减少供热系统的运行损耗，及时调节热网平衡。城市集中供热系统较为复杂，只有工作人员具有较强的专业素质才能完成供热工作，帮助我国供热企业有效节省能源，降低资源损耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、城市集中供热系统的节能措施

针对目前我国城市集中供热系统存在的问题，供暖部门应当加强供热系统的管理，引用先进的供暖设备提高供热质量，供热企业还应当加强供热系统的监控检测，这样才能保障我国供热系统正常运行。通过这些有效措施可以帮助我国节约能源，同时还能实现节能降耗，促进我国社会主义事业绿色、生态、健康发展。

3.1加强供热系统节能管理

加强供热系统的节能管理可以提高城市集中供热的运行效率，有效控制供热系统的失水量，实现资源的节约利用。目前导致我国城市供热系统供热效率低下的主要原因就是供热系统调控设备先进性较低，这就会导致整个系统的失水量较大，进而极大程度地影响我国供热系统的运行效率。此外，内部系统管网老化、阀门紧密性不强以及用户放水情况增加也会导致供热系统出现漏水情况。我国供热企业应当加强对供热系统的管理，保障系统的正常运行效率，这样才能有效降低系统的失水量，进而达到节能的目的。我国城市供热企业还可以在管道内添加防丢水剂，这样可以有效防止系统漏水情况。相关工作人员还可以加强同住户的沟通和交流，通过宣讲会等形式增强住户的节水观念，使其可以有效控制自身的行为，增强供热系统的供热质量。此外，工作人员还应当加强对供热系统的检查，及时发现漏水问题，同时还要及时采取有效措施加以解决，减少失水情况的影响，保障供热系统的正常运行。

3.2引用先进的供热设备

提高城市供热系统的供热水平不仅需要加强供热系统的节能管理，同时还要不断更新自身的供热设备，保障供热系统运行的稳定性、安全性。工作人员必须严格控制供热系统的各种危险情况，提高设备的先进性以及自身的技术水平，为供热系统的稳定运行提供坚实支撑。供热企业可以根据建筑情况采取不同的供热系统，对于建筑情况良好而且使用年龄较低的住宅小区采用双管供热系统，对于条件较差的用户可以采用单管供热系统。工作人员还可以将恒温控制器、散热器以及平衡阀等设备加入到供热系统中，合理控制室内温度，保障室内的温度平衡。这种供热措施还可以有效减少用户的热量散失，保障城市集中供热系统可以正常运行。此外，多热源联网技术也可以有效降低供热企业的供热成本，采用能耗以及生产成本较低的热源，调峰热源也可以有效平衡能耗大的热源以及高成本能源之间的关系，保障供热系统的供热效率，保护我国生态环境。

3.3加强供热系统的检测

加强供热系统的检测也是提高城市集中供热系统供热质量的重要措施，加强集中供热系统的监控检测可以规范工作人员的行为，提高工作效率，保障供热系统的运行效率。工作人员可以在工作过程中对系统设备的各种数据进行规范记录，这样一旦系统发生故障工作人员就可以迅速找出故障发生的原因，降低供热损失，提高系统运行的稳定性。相关技术分析人员还可以对系统数据进行有效分析，进而总结出当前系统存在的问题以及实际供热效率，方便供热企业采取适当方式提高自身的供热能力，降低系统的能源损耗。我国供热企业还应当加强对于工作人员的监督和管理，使其可以认真执行检测任务，忠于自己的本职工作，避免出现由于工作人员的疏忽而导致的供热系统出现问题的情况。集中供热系统的检测是系统正常运行的重要保障行为，因此相关部门应当重视供热系统的检测，这样才能有效降低企业的供热成本，达到节能降耗的目的。

四、结束语

随着我国经济和科技的飞速发展，能源紧缺的问题也越来越紧迫，这就对我国供热系统提出了较高的要求。我国供热企业应当充分重视目前我国城市供热存在的问题，采取有效的节能措施进行节能管理，引进先进的技术以及设备提高供热效率，这样才能不断完善我国城市供热系统，促进我国生态、绿色、可持续发展。

参考文献：

[1]段铁民.城市集中供热系统对节能措施的探讨[J].黑龙江科学,2014,5(05):144.

[2]徐军杰. 城市集中供热系统节能优化新措施研究[D].天津大学,2012.

[3]张沈生. 城市供热模式评价理论方法及应用研究[D].吉林大学,2009.

[4]黄建春. 城市集中供热现状的经济性分析及供热系统优化方案、节能措施的研究[D].长安大学,2008.

论文作者:高坤

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷22期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/27e23f591bd45d4c7863ba52.html