# 浅析电气工程管理论文_阮佳磊

阮佳磊

（中国水利水电第五工程局有限公司机电制造安装分局 四川双流 610200）

摘要：电气工程是工程建设中非常重要的一个分支，随着建筑工程规模的逐渐发展，电气工程的作用和地位越来越受到人们的关注。电气工程的管理对整个工程的成本、质量、进度以及使用效果也具有重要的影响，所以，重视电气工程的管理工作越来越重要。本文首先介绍了电气工程在建筑工程中的重要作用，然后从电气工程师的角度出发，对电气工程的施工质量以及成本控制方面进行管理，提出管理工作中应该注意的问题。

关键词：电气工程 工程建设 管理

一 电气工程在建筑工程中的重要性

本文所讲的电气工程主要是针对民用建筑和工业上用到的强电和弱电工程，电气工程是工程项目中一个非常重要的方面，就像是计算机中的中央处理器。电气工程的质量对工程建筑在完工以后的使用功能、安全方面以及节能效果等方面起着直接的影响，对人们的工作和生活具有重要意义，电气工程质量如果达标，会提高人们工作和生活的舒适度、工作效率以及安全等。电气工程重视的是安全，所以涉及到的安全范围会非常广泛，比如，电气设备是否安全运行，线路是否存在火灾隐患或者漏电现象，联动控制系统是否完善，火灾报警系统是否可靠，应急照明供电是否可靠，消防设备是否齐全，保安监控系统是否正常完善等。

二 电气工程师应具有的责任心以及工作能力

电气工程师需要对电气工程质量高度重视，对所负责的电气工程要管理到位，要有高度的责任心，充分利用自己的专业知识和工作经验对电气工程的成本、质量、技术、施工进度以及安全等方面做好管理工作。一个好的工程师要做好以下几点：一是，要有过硬的专业知识，熟练掌握电气工程中各个系统中的内容和施工要求，还要有丰富的强电和弱电的经验积累。二是，在熟练掌握施工规范的基础上对电气工程有关的设计规范、有关主管部门的具体规定等方面也要熟悉和了解。三是，电气工程内容涉及的范围非常广，一些相关的知识更新的非常快，这就对电气工程师提出了更高的要求，需要工程师不断的学习和研究。四是，电气工程师要具备综合的业务水平和工作能力，不仅要做好工程概预算和工程的招标、投标工作，还要协调好工程在建设过程中各个工序的衔接以及各种关系的协调等。

三 电气工程师在设计审图以及图纸会审阶段需要注意的问题

电气工程师对图纸进行审查时要了解设计是否科学、合理，施工方案是否是最优的，是否符合有关技术质量标准以及有关规范等。尤其是对建筑智能化的设计，应该重视它的适用性，以免盲目求全而忽略实际，要充分考虑经济因素以及投资回报。对使用和设计的产品应该是开放型的，这样有助于信息共享、系统之间的扩展和互联。

电气工程师首先要了解业主对项目的具体要求和定位，然后依据项目工程的特点和功能为业主提出一些建议和意见，说明哪些系统是需要明确设置的，以便这些系统能够与工程建设同步进行。实际的工程建设中经常会发生主体工程建设完成以后才进行电气系统的设置，这就对建筑造成了严重的破坏。

对图纸的会审阶段要重视体现工程的施工便利性和经济性原则，在电气工程施工过程中重视运用一些先进技术。比如，高层建筑中对配电线缆的设计，一些部位可以不用耐火型的采用阻燃型的就可以；尽量多使用PVC线管或者镀锌线管，少量采用钢管，这样可以大大节约材料费用，降低成本又能方便施工。很多的电气工程在设计的过程中使用的变压器容量非常大，使初期的投资成本就增加很多，在完工后的使用阶段电费会非常高，需要返工，浪费人力、物力。

因此，电气工程师要对电气图纸的会审工作认真细心，考虑全面。不能应付了事，走过场，以影响工程质量，审图的过程中我们总结为以下几点：一是有线电视、通讯设备以及高压设备等的预埋套管的位置和标高是否科学、合理；二是户外的照明设备预埋套管和监控摄像头等是否安排合理；三是控制设计和动力配电是否满足专业要求；四是母线的连接、电缆桥架和线槽等位置和标高是否合理，要便于安装，不能和水管和风管等交叉、胡乱安置；五是需要的洞口和预留套管等是否有合理的平面布置图，其尺寸和标高等是否标注清楚；六是水房、浴室等一些特殊地方的电气安全保护是否满足施工要求等。在审图的过程中还有很多应该注意的地方，本文就不一一列举出来了。

四 电气工程师在成本控制方面应该注意的一些问题

一是电气工程师虽然不能与专业的造价工程师相比，但是要熟练了解工程造价控制与工程概预算有关的内容，对施工单位和业主之间签订的合同要全面了解。

二是电气工程师需要从工程的经济性角度出发，对影响工程成本的环节要认真研究和分析，要清楚同一个项目环节采用不同的方法会对工程成本造成不同的影响。

三是对工程建设中的工程量计算标准要熟悉掌握，对电缆、导线以及线管等材料的耗损量计入主材料费用中，对定额标准一般不进行调整。

四是对分项工程的完成情况进行及时检验，对工程量进行及时计算以便支付工程进度款。对没有检验的工程项目不能作为进度款申请内容。要注意的是对分项工程必须是彻底完成以后才能进行工程量的计算，比如，灯具安装环节，也应该包括线路绝缘测试以及对灯具检验亮度，如果只是安装完成确没有进行相关试验，就不能进行工程计量。

五是对施工现场签证的程序和原则要严格遵守，以免引起矛盾。所以，电气工程师一定要熟悉施工单位和业主签订的合同内容，比如，关于办理签证的项目是否有详细的规定，对单价、取费的标准是否详细的规定或者是否有让利的规定等。

五 电气工程师对电气工程的质量控制

1.施工准备阶段的质量控制

电气工程师要对设计图纸全面熟悉和了解，对存在的问题能够及时发现，并做出处理意见，不仅是对自己的提高也是维护了业主利益。首先，工程质量的好坏离不开施工队伍，所以，在工程施工之前要对施工队伍进行严格的考核和评估，调整好技术工人和普通施工工人的比例。对技术工人要持证上岗，对实际的操作水平要严格检验。其次，电气工程师要依据工程的实际情况编制施工技术方案并对其进行严格审查，建立完善的质量保障体系，以确保工程质量。对工程的各项技术措施要符合国家有关电气工程的施工和验收规定。最后，要依据业主的需求和工程建设的总体进度制定电气工程人员计划、施工设备使用计划、工程进度计划等，在组织和落实的过程中要依据实际情况进行修改和调整。

2.施工阶段的质量控制

首先，在施工过程中需要对存在的问题及时解决和处理，不能随意变更和设计，严格遵守和执行三检制度，对于一些关键部位要对施工人员进行全程的现场指导。其次，严格按照规范化的操作程序进行施工，制定符合规范和工艺标准的质量控制程序。最后，对电气工程建设有关的资料进行及时的收集和整理，尤其是一些隐蔽工程的签证资料和验收资料。隐蔽工程的验收表上必须经过签字验收以后才能进行下一道工序。总之，在施工阶段的质量控制涉及的细节有很多，电气工程师要善于抓住重点，考虑全面，对施工中的各个环节要做好检查和控制。

3.使用阶段的质量控制

电气工程在完工以后投入使用阶段也会出现很多的问题，因此, 做好这个阶段的质量控制也是非常有必要的。比如，对某一电气工程在使用中针对变压器继电保护不正确动作次数进行统计，如下表所示：

通过这个表中的数据我们可以见到，电气设备在使用的过程中，针对继电保护装置的操作出现问题最多的是运维部门和制造部门，通过实际调查，这两个部门涉及的电力设备也是最多的，所以，要对这两个部门的工作人员提高操技术水平，严格按照操作程序进行操作，明确工作责任制，提高操作人员对电气设备的重视。

总结

通过以上各个方面的介绍，我们了解到电气工程的管理对建筑工程越来越重要，这就对电气工程师提出了更高的要求。电气工程管理涉及的方面有很多，是一个比较复杂的系统工作，因此，电气工程师要不断的学习和积累经验，对电气工程中的各个环节进行严格的把控和管理，提高电气工程质量和管理水平。

参考文献

[1]刘英杰 住宅电气安装工程施工阶段的质量控制[J].工程质量，2013(08).

[2]王树彤 电气工程设计质量问题、原因以及对策[J].电气工程应用，2014(19).

个人简介

阮佳磊（1985---）甘肃白银人，助理工程师，学士学位，水利水电工程机电设备技术与管理工作。

论文作者:阮佳磊

论文发表刊物:《电力设备》2016年第11期

论文发表时间:2016/8/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2817f3a2f569d7561ac720d5.html