# 建筑水暖电安装质量通病及其预控宋智利论文_宋智利

摘要：建筑水暖电的质量影响着人们的居住体验，随着经济社会和人民生活水平的提高，对建筑中水暖电的安装质量提出了更高的要求。当前建筑水暖电的安装在质量上也确实存在很多的通病，影响了建筑的质量和人们的居住体验。本文主要是对建筑水暖电安装质量通病及其预防和控制的方法进行分析研究。

关键词：建筑；水暖电安装；质量通病；预控

1 引言

随着建筑工程施工数量的增加，水暖电施工作为建筑工程中重要环节，其质量也受到广泛关注。为了避免建筑工程投入使用后，水暖电工程给人们的生活带来困扰，需要对水暖电安装工艺要点进行分析，通过科学合理的施工技术，提升施工质量，以促进城市水资源的有效供给。

2 建筑水暖电安装的意义

建筑水暖电的安装与人们的日常生活有密切的联系，建筑水暖电安装的质量对人们的居住体验和生活质量有重要的影响。建筑水暖电安装工程在建筑施工中具有非常重要的位置，建筑水暖电安装工程贯穿于建筑施工的各个环节，而且建筑水暖电安装工程发生在建筑施工过程中的各个部位。建筑水暖电安装的质量问题虽然不会对建筑物的组织结构产生影响，但是对人们的居住体验和生活质量具有重要的影响。建筑水暖电的质量能够保证建筑物的质量，延长建筑物的使用期限，方便人们的生活。同时，建筑水暖电的安装也具有重要的生态环境意义，能够降低人们对其他能源的依赖程度，从而使建筑水暖电安装在经济效益和社会效益基础上具有生态效益。

3 建筑水暖电安装存在的质量通病

3.1 工程施工的图纸问题和施工配合问题

水暖电工程施工图纸是水暖安装的基本依据，但在实际施工过程中，因工程施工图纸的设计人员对水暖工程的各方面了解不到位，致使工程图纸在设计上存在不合理的问题，这导致水暖安装在实际安装过程中管道出现交叉冲突问题，为后续的正常使用埋下安全隐患。水暖电安装施工过程中，需要各单位之间协调配合才能高质量完成的工程施工建设，但在实际安装施工过程中，各单位施工人员之间施工调配不合理，导致工期延误依旧时有发生，对水暖工程的整体施工质量产生了不利影响。

3.2 重视程度不足，没有树立正确的施工理念

这是当前建筑工程水暖电管道施工过程中存在的最明显的缺陷与问题。虽然水暖电施工已经被证明了是建筑工程领域中不可或缺的步骤与环节，对建筑工程的整体质量与规划都起着十分重要的作用，但是建筑施工建设单位对于水暖电管道的施工活动仍然没有给予充分的重视，在施工过程中没有对质量与施工细节进行严格的把控。这主要是由于水暖电的施工成果并不是在表面的，而是埋在地下的，不会被人们看到，所以建筑施工建设单位也就放松了对水暖电的施工建设要求，使得建筑工程在完工之后，最容易出现问题的地方就是水暖电管道，严重的拉低了建筑工程的整体质量，不利于建筑行业的快速健康发展。

3.3 水暖管道漏水问题

水暖安装过程中，因管道安装端面接触不良、法兰垫片放置不合理、管道接头部位的垫片漏放，焊接不严等问题，容易造成室内给水管道漏水情况。因此在水暖安装过程中，应重视管道接头安装施工，确保给水管道接头的安装质量，避免漏水问题的发生。安装人员可以利用铅油涂抹管道连接螺纹，然后在螺纹上逆向缠绕防水带，最后将管道连接部位做好紧固处理，能有效提升给水管道接头的密闭性，避免漏水问题。

4 建筑水暖电安装质量通病的预控

4.1 水暖电管路预埋准备工作

在建筑水暖电管路预埋准备工作中，要做到两方面的准备工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，在建筑水暖电安装施工之前，要做好施工前期的技术交底工作，保证施工人员能够规范化、标准化施工。其次，要对施工人员的施工技术和施工经验进行严格的审查，确保施工人员具备高超的施工技术和丰富的施工经验，为建筑水暖电安装施工提供技术保障，从而保障建筑水暖电安装的质量。

4.2 转变建筑策略，加强重视程度

想要有效提升建筑工程水暖电施工技术，就要不断提升对水暖电施工技术的重视程度，不要因为水暖电被埋于地下就忽略了它的存在。建筑施工单位应该密切注意水暖电的施工技术，及时发现水暖电施工过程中存在的缺陷与问题，将建筑工程质量问题于安全隐患扼杀在摇篮里，通过实践的经验不断弥补水暖电施工技术中存在的缺陷与不足，促进建筑工程水暖电施工技术不断发展进步，有利于推动建筑行业的快速健康发展。

4.3 安装管道内的杂物要及时清理

通常在水暖管道安装施工中，为确保管道安装施工能够顺利开展，应对管道做好临时封口，避免水泥砂浆等杂物进入管道，同时应做好管道焊接工作，利用钢板焊接钢管，采用丝堵封闭分支管，运用水泥砂浆封住铸铁管。另外应合理选择排水立管的施工作业方式，目前水暖安装过程中多数使用隔断封闭处理。水暖管道安装完毕，应做好管道压力试验，并用水流进行冲洗，确保管道流水畅通，无渗漏点。

4.4 对水暖工程系统展开整体水压试验

水暖工程施工后，需要对管道进行水压测试，测试中阀门需要一直开启，方便工作人员寻找管道渗漏处。全方位检查压力表，转动管道所有支管阀门，查看其中是否有水声，并保持阀门可以处于开启状态，不影响管道正常工作。管道试压前不能安装水表与水设备，工作人员需要封堵管道敞口，当系统处于最低点时，向系统内冲水增压，压力到达系统最高点时，将管道中空气排出。测试时应保持压力缓慢上升，10分钟后如果压力下降不超过0.05MPa，可以将压力降低到管道正常工作压力，随后检查系统外观，确定无渗漏现象则管道试验合格。暖通管道施工后应进行通水试验，确保水流通常，在管道内不会发生堵塞，且管道接口处没有出现渗漏问题。某企业生产的DX-LSX-1多普勒超声波流量计利用声波在流体中传播的多普勒效应，通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移，得到管道中流体的速度，结合内置压力式水位计，利用速度面积法，即可测量液体的流量。

4.5 解决采暖通风系统设备噪音的措施

解决采暖通风系统设备噪音的问题，要做到两方面的措施。一方面，在建筑水暖电安装施工时，要将大型的设备布置在合理的位置，比如，小区地下车库。如果小区没有地下车库，就要考虑将这些大型设备布置在与居民区保持合适距离的地方。另一方面，对这些大型设备的位置有必要安装隔音墙、减震垫以及消音器等消音措施，避免或减少这些大型设备造成的噪音影响附近的居民正常生活。

5 结束语

建筑水暖电安装的质量对住户的居住体验和生活质量都由重大的影响，现在人们对建筑物的水暖电安装质量的要求越来越高，需要建筑施工单位加大对建筑水暖电安装质量的重视，认识建筑水暖电安装中出现的质量问题及其原因，做出必要的改善措施，保证建筑水暖电安装的质量。

参考文献：

[1] 王宝.建筑工程水暖安装出现的问题及对策分析[J].山东工业技术,2018(24):105.

[2] 赵志勇.建筑水暖管道卡架安装施工技术解析[J].建材与装饰,2018(37):205.

[3] 侯建国.探究建筑施工中的水暖安装配合问题及措施[J].山西建筑,2018,44(22):110-112.

[4] 董殿柱.建筑水暖管道卡架安装施工技术解析[J].甘肃科技纵横,2018,47(05):37-38+41.

[5] 胡希昌.浅析建筑工程水暖安装出现的问题及对策[J].建材与装饰,2018(04):53.

论文作者:宋智利

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/28a05ea69759317df6b0070e.html