# 我国输电线路运行现状及防雷保护论文_张洋,吴子达

（内蒙古锡林郭勒超高压供电局 内蒙古锡林浩特市 026000）

摘要：输电线路和维护是我国电网规划重点项目，对我国经济发展起到推动作用，尽管输电线路不断更新和维护，但目前我国输电线路维护仍然存在一些问题。不仅影响电力系统正常运行，同时由于雷电灾害影响到输电线路正常进行，因此下文将对目前输电线路运行现状进行分析，并结合实际情况对输电线路问题和防雷做出保护措施。

关键词：线路运行；防雷效果；防雷系统

电力产业在推动我国经济发展以及城市建设中起到举足轻重作用，由于部分线路跳闸和损伤都会造成很大经济损失，因此电力线路运行和防雷保护目前也是我国电力部门重要工作，但是由于输电线路覆盖面积比较大，跨越地区比较广，导致在输电线路建设，维护以及防护等工作都比较困难，因此防雷工作也是一项比较艰难的工作。要做好输电线路运行和防雷保护工作需要提高专业技术能力，和规范化管理模式，使输电线路运行和防雷保护系统正规化和科学化方式运行，确保电力系统正常工作。

一、我国输电线路运行现状分析

我国目前电力行业具有很大前景，供电方面得到很大发展，但是在实际工作运行中仍然存在很多细节上问题，很大程度上会影响电力系统正常工作，同时在也会影响到维护设备费用增加，以防雷来说有以下几点不足之处;

1.1 输电线路防雷体系还需完善

根据调查统计，我国现在很多地区输电线路仍然处于线路外漏状态，雷电也是一项很难预测的事情，雷电事宜也是影响输电线路最重要的问题，目前我国电力企业在雷电防护工作上还有很多意识认识不上去，只能限制在120KV上在雷电保护上具有一定防护措施，而在其他方面出现问题时没有完整科学化处理系统，只凭经验来解决。因此在防雷保护措施上首先需要安装自动重合闸，重合闸是作为线路防雷重要方式之一，同时保证因为雷击导致跳闸时可继续供电，不影响电力系统正常运行。其次可以采用消弧线圈接地方式，有雷电突发时使用消弧线圈接地的方式雷击时不会造成跳闸现象，输电线路防雷不只是一些措施可以彻底解决的，雷电是一种复杂的自然现象，需要电力部门合作以及综合方面彻底解决防雷电现象。

1.2 输电线路防雷规划不够合理

目前，很多地区在输电线路防雷规划设计上存在很多不规范状况，因此输电线路在设计技术上需解决的问题首先是加强对杆塔上导线是否牢固。其次是杆塔位置排列，在输电线路架设时导线松紧度是否合适确定防电保护系统安全。杆塔位置排列若是一条架设线路，杆塔距离过密导致费用增加，若过宽又会对杆塔产生较大拉力，所以解决这些问题需要在线路设计时关注这两方面。同时，做好输电线路防雷设计更需要具有专业性和实际经验人员进行操作。输电线路在通电前后都会发生不同的变化，所以防雷保护工作一定具备规范化流程，严格按照制度执行。另外根据区域不同防雷设备数量要求也不同，运用全面系统规划并按照标准工作流程执行，确保防雷保护工作安全顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3 输电线路的防雷设施还需强化

在输电线路防雷设施管理方面，还有很多问题需要改善。首先是，避雷器的安装没有按照相关标准执行，并且也没有确定是否是输电线路中的安全位置。这样很容易造成设备电能受到极大损耗。此外，在安装过程中由于操作不当也会导致相应问题发生，如电路绝缘指标没有达到相关标准，再加上雨季影响，相关电力公司没有及时检测输电线路设备，没有重视检测工作的关键性。其次，对于杆塔地基而言，需要及时改进，但部分输电公司没有严格执行，导致部分区域的杆塔接地效果不佳，要是赶上雷击频繁，这样的杆塔接地效果以及耐雷水平，绝对达不到现阶段输电线路对于防雷的要求。最后，如果不及时对输电线路的电闸装置进行更新，平时单单依靠工作人员管理或操作，这样一来输电线路在运行时，将会隐藏巨大的安全隐患。

二、输电线路运行过程中的防雷保护措施

通过对上文输电线路现状进行阐述可知，作为提升输电线路建设的一项关键因素，防雷保护工作一定要结合实际，具体可以参考以下两部分来加强防雷保护力度。

2.1 完善防雷体系，注重细节保护

通过分析当前输电线路雷击现象，根据线路不同的运行情况，要全面研究输电线路的运行情况，主要是对雷电危害区域的分布情况进行研究。此外，还需探析输电线路上雷击发生次数最多的部分，依照相关防雷标准，不断完善其防雷能力。根据雷击次数的不同，要设置不同形式的避雷设施，要及时改造杆塔等装置，针对不合理的防雷规划，要不断细化输电线路不同状态的防雷措施，不断提升输电线路的动态化防雷治理能力，更需要注重输电线路上不同区域的防雷保护改造，真正实现动态观测输电线路数据变化，只有这样才能有针对性的保障输电线路，使其可以更加平稳的运行下去。

2.2 加强防雷设施建设，提高防雷技术水平

通过调研我国大部分防雷设施建设现状可知，大部分防雷设施或多或少都存在漏洞，若想切实保证输电线路可以稳定运转下去，务必要不断提升线路的防雷水准，只有这样才能为输电线路建设打下基础，此外在加强防雷设施建设时，一定要合理的选择接地方式和绝缘方式，通过对先进绝缘方式的应用，以及避雷器的应用，进而提高避雷装置的专业性和先进性，同时提升输电线路的整体防雷技术能力。

三、结束语

通过对上文输电线路防雷保护的阐述可知，若想切实保证输电线路可以平稳运行下去，务必要加强防雷保护工作。通过分析问题产生的原因，进而提升对输电线路安全管理的力度，不断健全输电线路防雷系统，进一步推动防雷技术创新脚步，保证输电线路建设和运行的有效性。

参考文献

[1]王明,李文亮,王磊.关于如何做好输电线路运维工作的思考[J].科技创新与应用,2019(05)

[2]王兴嗣.探析输电线路运维及故障排除[J].科学技术创新,2019(33)

[3]李连铮.国内输电线路运行现状及防雷保护对策研究[J].工程建设与设计,2017(06)

论文作者:张洋,吴子达

论文发表刊物:《电力设备》2019年第24期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/28ae1cf4e38923f58c1c722c.html