# 供电系统继电保护的可靠性探究论文_仝扬扬,孟令员

国网山东省电力公司金乡县供电公司 272200

摘要：随着电力系统容量的不断提升，供电范围也越来越广泛，而要想真正实现安全供电，就必须要保障供电系统的可靠性，继电保护装饰作为供电系统的核心所在。在安全运行中能够快速、可靠的切除系统中的一系列不正常故障，这样能够有效遏制其系统故障的进一步发展，为供电系统的安全、可靠运行提供有力保障。

关键词：供电系统；继电保护；可靠性探究

前言：随着人们电能需求量的不断提升，电力企业要想为用户提供高质量、持续的电力供应，就必须要确保供电系统的稳定运行。而要想保持系统的正常运行，就必须要充分重视起相应装置、设备的可靠性。对此，继电保护装置是确保供电系统高效运行的重要基础，其可靠性的提升有着重要意义，也是电力工作人员一直以来关注的焦点问题，必须要结合当前实际情况做出恰当分析，进而妥善解决问题。

一、影响供电系统继电保护可靠性的因素

首先，在操作方面，继电保护装置的安全运行、电源操作之间往往都存在较为直接的关联，特别是电容储能装置，而在电容量不断减小，以及设备逐渐老化下，供电系统在出现一系列故障时，也难以做到及时有效的切除。所以说，其操作方面的各种影响因素若没有得到及时有效解决，继电保护装置的可靠性也会随之不断降低。再加上互感器质量相对较低，在长期操作运行下，其磨损程度不断增加，这也会对其工作效果、供电可靠性产生严重影响。

其次，在线路故障上，供电系统中出现的很多线路故障都是因为自然劣化或是雷击等因素而引发的，只有少数故障是由老化、材料等因素导致的。同时，线路故障的修复也往往需要较长实践，且此过程中经常会给继电保护可靠性带来不利影响。因此，只有对其故障点做出迅速判断、解决才能够将停电时间控制在最短范围内，保障其可靠性。

最后，在作业停运方面，主要是因为开展线路检修、施工等工作而导致其系统停运。其中施工方面的停运通常都与相应供电区域的具体运行情况有关，发展水平越高的区域其施工停运率就越低。同时，停运时间、施工作业的技术水平与复杂程度也有着密切联系，且经常会给供电系统继电保护的可靠性带来不利影响，相关人员在实际探究中应给予充分考虑与深入研究。

二、提高供电系统继电保护可靠性探究

（一）严格操作控制质量

认真对待继电保护装置的每个零件，且要对其制造质量做出严格把控，尽可能的选用具有较长生命周期元件，极大管理力度，严谨出现次品元件运用到实际制作当中。比如，对于电磁型继电器所采用的转动件来讲，不仅要具备良好的光洁度，还要保障尖锥度的准确性，结合各部件的具体需求见协调安装，插座电源的也要具有良好的接触性能[1]。同时，在进行晶体管继电保护装置的筛选时，必须要对其焊接效果给予足够1重视，并保障其在高温环境下，能够始终具备良好性能。另外，晶体管的抗干扰能力通常都比较弱，很容易被干扰物所影响，对此，在设计安装过程中，针对干扰源的排除应采用科学有效的措施，以此来对操作质量做出科学控制。比如，对于滤波器、隔离变压器的设置等方面来讲，可以通过监控仪器晶体管的高效运行来为继电保护可靠性提供有力保障。

（二）加强巡检保障安全

供电系统安全问题的预防对于提高继电保护可靠性有着重要意义，其实对于供电系统来来讲，很多可能对其正常运行带来威胁的故障都是可以在预防阶段解决的，因此，为了对各类安全事故作出科学控制，对于各项安全巡检工作的开展应给予足够重视，继电保护也是如此，为了有效预防各类故障的产生，促进其可靠性的不断提升，应对其二次回路进行定期巡检。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于巡检工作的具体执行来说，应对继电保护装置的开关安装、以及压板等部分作出认真细致的检查，查看警报铃、指示灯的运行是否正常，能够对按钮的开关作出正常指示。对自动装置能否全面适应调度要求，以及能够严格按照相关要求做出相应调整与转换做出全面检测，在确保继电器接口完好性的基础上，要仔细检查同路是否存在异味、松动与脱落等现象，保障线路的完整性等等。总之，即使是一个细小的巡查点都不能遗漏掉，也只有这样才能够为供电系统的安全、稳定运用提供有力支持[2]。

另外，还要加强保护动作分析。在保护动作跳闸后，不能随意复归掉牌信号，并对相应动作情况做出全面检验，明确其原因，进行详细记录。在供电恢复前，才可以将相应掉牌信号复归，并确保可以尽可能在短时间内恢复电气设备的运行。在此之后，还要对保护动作、运行分析记录进行综合分析，其中涉及到岗位、专业与结论等诸多方面。一旦出现不规范动作的保护装置，必须要及时组织各项检查、分析处理工作，明确其原因，并制定出科学有效的防范措施，避免其类似事故再次出现。

（三）落实好验收工作

在完成继电保护调试工作，以及自检验收等工作之后，应向检修、运行与生产三个部门提交验收单，同时进行保护整组开关合跳实验，并检验确认接线、元件等方面是否恢复正。在保护定值、二次回路变更过程中，对于相关注意事项、保护回路，以及整定值的核对工作应认真落实，同时将具体变更内容、时间与负责人员详细记录到更改薄上，且必须要经过运行班长签名确认。另外，对于保护主设备的改造来讲，还要开展相应的试运行及相关试验，也只有在试验合格后才能够正式投入运行当中。

（四）强化技术改造工作

首先，对于直流系统来讲，其往往都拥有较大的直流电压脉动系数，经常会在微机保护、晶体管等方面出现工作异常，对此应将其装置恰当改造成整流输出交流分量小，且具有较高可靠性的集成电路硅整流充电装置；对于雨季等天气经常引发的直流失电现象来讲，可以运用陶瓷端子来替换原本的户外端子中容易出现老化现象的部分，以此来促进二次绝缘水平的不断提升。同时，还要结合具体情况对二次回路做出恰当整改，以此来合理划分其孔子、保护与热工回路运行环节。

其次，对于存在较多缺陷，或者是一些难以满足电网需求的11kv、22kv线路的保护，可以将原本的晶体管型、整流型更换为微机线路保护等。而对于220kv的母线保护来讲，为了不断增加其保护动作时间，促进其切除故障速度的不断提升，还应将相位比较式更换成功能较多的集成型PMH-42/13母差保护，以此来促进系统稳定性的不断提升[3]。

第三，在整个技术改造过程中，对于保护的重新选型与配置，不仅要对满足可靠性、选择性等方面做出综合考虑，还要通过科学的运行维护与调试，为统一管理提供一定便捷。而对于个别的新保护，可以先针对具体情况进行少量的试运行，在积累一定经验之后在进行应用推广。

最后，对现场二次回路老化、电缆标识牌模糊不清，以及部分信号出现无标示等现象，应重新进行准确标示，真正做到美观、准确与清楚。同时，还要认真检查二次回路，绘制与实际运行情况相适应的二次图纸，有效避免因为回路出现错误，或者是寄生回路而引发的一系列不合理的保护动作。

结语：综上所述，供电系统的安全、高效运行与继电保护可靠性的高低有着密切联系。对此，相关技术人员应不断加强继电保护的可靠性研究，并通过各项实践探究总结优秀经验，对各种措施的实施做出进一步优化。同时，还应积极引进更新颖的继电保护技术，以此来促进其可靠性的不断增强，为供电系统的安全、稳定运行提供有力保障。

参考文献

[1] 陈乃松.供电系统继电保护的可靠性浅析[J].科技传播，2011，（3）：16-17.

[2] 夏蕾，刘亚林，刘亚伟等.浅谈供电系统继电保护的可靠性[J].科协论坛（下半月），2010，（1）：29-29.

[3] 陈绍波.关于提高10kv供电系统继电保护的可靠性[J].中国信息化，2013，（6）：316-316.

[4] 周树谦.论如何提高10kv供电系统继电保护的可靠性[J].建筑工程技术与设计，2016，（22）：1935-1935.

[5] 周柏青，张纵华.浅谈供电系统继电保护的可靠性[J].通信电源技术，2005，22（4）：20-22.

论文作者:仝扬扬,孟令员

论文发表刊物:《电力技术》2017年第2期

论文发表时间:2017/6/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/28ca15ea1c60385005ed6a72.html