# 工业自动化仪表与自动化控制技术张雨琦论文_张雨琦

摘要：我国正处于工业发展的关键阶段，伴随着网络技术、信息技术的高速发展，工业生产的自动化控制技术、自动监测技术也有了长足的进步，从工业监测的发展来看，自动化控制仪表、自动化控制技术在工业生产体系中的作用越发重要。雷达物位计、核子秤、电磁流量计、电动阀、电流检测计、温度传感器等等自动化仪表在工业生产中的作用也越发重要，因为许多企业在追求更低成本、更高效率的自动化仪表控制方式，所以现场总线技术、现场监控技术、基于zigbee、蓝牙等技术的现场局域网络等均得到了应用，但是这些技术在前期的投入均比较高，且技术应用安全性会直接受到现场生产影响。本文将对工业自动化仪表与自动化控制技术进行深入探讨，以供参考。

关键词：工业；自动化仪表；自动化控制技术

引言

在现代的工业生产中，电气自动化仪表以及自动化控制技术的应用，不仅可以有效提升工业生产的效率与质量，保障机械设备的正常运行，避免机械设备运转失灵对生产的不利影响，保障工业生产的安全性，而且可以进一步减少操作人员的工作强度，降低人力资源成本。这对于当今工业生产的发展以及社会经济的提升都有着十分积极的促进作用。

1工业电气自动化仪器仪表的主要类型特点

在科技的不断革新中，电气自动化技术也在不断的进行着革新，对工业的生产有着重要的作用，使得工业生产效率不断的提高。在工业的生产过程中，工业电气自动化主要是以自动化的工作模式进行生产工作，这使得对工业电气自动化仪器仪表的精密度有着极为严格的要求。在生产过程中，由于各个环节都由自动化进行对产物的生产，因此这些仪器仪表必须能够对各个环节进行科学合理的、严格的监控，确保生产过程中仪器的使用性，也确保了生产过程中对产物的要求能够达到要求。在现代工业生产的过程中，大部分的仪器仪表才用的是先进的超声波、红外线的检测方式，相对于传统的工业生产模式来说，这种创新技术更加有效的对生产过程中对产物的生产要求做出了保障。因此，在现代工业生产的过程中，无论是对电气自动化的仪器仪表的监控还是对仪器仪表的技术管理方面，都对技术人员的技术有着相当严格的要求。在现代化生产中，在工业生产中使用的工业电气自动化的技术，主要以采集生产信息、仪器预警工作与全面自动化控制进行工业生产工作的。在工业生产的过程中，为了有效的避免出现一些不必要的问题，技术人员通过对仪器仪表的监控进行科学、合理、有效的生产作业，在信息化不断革新之下，技术人员可以通过仪器仪表的数据，对生产过程中可能出现的问题进行预判，这样既避免了生产过程中对机器的损害，也保证了生产过程中对技术人员的人身安全。

2智能化监控功能

在科学技术不断发展的背景下，电气及仪表自动化控制系统愈发先进，被广泛应用在各大领域，通过利用智能检测和监控的功能，可有效监测实际工作参数，及周围的环境，并实现全天候智能化监测。多数情况下，通过高精度仪表传感器得到结果，既可以显示在仪表面板，也可以精确无误的显示在操作站显示器上。例如红外线发光模块，是组成电气及仪表自动化控制系统的主要构件，智能化监测功能实现机制如下：红外线发光二极管和光敏三极管相互配合共同组合成电气及仪表自动化控制系统收发系统信号源，在实际运行过程中，红外发射管持续不断的发射红外线进行监测，通过接收器来接收发射信号，接收到的信号再传输给单片机。但在具体运行中，一旦警戒线被遮挡，就无法有效接收到信号，没有信号传输给单片机。反之，与其相互对应的报警信号会传输给自动化控制基站，从而实现智能化监控。

3自动化保护功能

虽然在电力生产中，一些高压设备体积规格比较小，但在具体运行中，如果发现错误运行或者发生故障，会造成非常严重的后果。基于此，需要对高压设备运行情况进行全天候监测，一旦发现运行参数超过允许范围值，立即报警，提醒操作人员及时处理，避免酿成更大的安全事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电气及仪表自动化控制系统具有自动化保护功能，可全面有效的保护设备每个部分，因此，在电力生产中，合理布设和安装电气及仪表自动化控制系统，有助于保证设备运行的安全性，保障每项设备都能实现正常运行。

4仪表自动化应用的措施

4.1重视传感技术的应用

工人在进行信息的收集与使用时，传感器的工作效率以及工作质量是整个仪表工作的重中之重。这就说明，传感器的科技水平直接决定了仪表自动化的发展速度。传感器的使用大大提高了仪表对于有效信息采集的工作效率，由于传感器具有通过非线性调节手段来进行信息的实时记录以及反馈，在计算机的强大计算能力下进行数据的统计以及计算，传感器所记录的数据可以借助比例微积分的方式进行整合处理，这种工作模式大大减少了工人的工作量，使仪表自动化工作中的多回路的传输线路变得简单化、高效化。广大技术工作人员应该重视传感技术的升级以及盖帘，提高传感材料的质量以及抗腐蚀性，结合微电脑以及数据处理系统的升级，逐步提升仪表自动化。

4.2企业生产过程自动化

使用PLC作为数控机床的基础，可以执行在机械系统中工作时初始化的管理，还可以在工作开始时重置原点，并选择重置机床和原点。但是，请注意，此处的自动限制是根据重置原点的方式执行的，如果在重置机械原点的初始步骤中选择“重置”按钮，轴修改可以完成重置操作。初始化控制时，如果重置系统的操作原点，请确保电动机的操作，并定位机床，使机器的操作和控制命令相匹配。在整个坐标系中，机床坐标是参考基准，必须重置和确认加工起始位置的精度，系统初始化操作必须保证和实施数字命令，系统初始化操作中的机器操作得到保证，并满足实际要求。

4.3重视调节器的智能化

随着广大科技人员不断进行技术的突破与升级，调节器的发展逐渐向着智能化、数字化的发展方向前进，同时对着计算机科技的不断提升，调节器不断进行数字化处理，通过计算机的辅助运算功能使调节器的计算功能以及数据处理功能得到了很大的提升，运算的准确度以及速度都得到了很大程度的提高。随着调节器的不断智能化发展，可以将生产工作中的多种信号进行同时传送，通过PID自动设置技术等多种先进技术的应用，大大缩短了数据计算以及处理的时间，同时也简化了工人的操作步骤，提高了工人的工作效率。调节器的智能化加强了处理系统对于生产过程的质量把控以及数据控制，加强了仪表自动化进程

结束语

工业电气自动化仪器仪表有着非常多的种类。依照在产品生产的过程中对数据的类型进行划分，可以将工业电气自动化仪表分为对周围环境的压力、温度以及流量变化等数据测量的仪器仪表。如果从仪表的显示数据进行分类的话，可以将工业电气自动化仪器仪表分为对生产过程进行调节，对生产的过程进行显示以及对指令操作执行的类型。虽然工业电气自动化仪器仪表有着很多的分类，但是这些工业电气自动化仪器仪表基本上是利用平衡原理进行设计的。仪器通过传感器对周围的数据进行分析，然后转化为能够识别的数据，再将相关信号进行放大处理，同时传递到仪器的显示界面和仪器的反馈部分，最终使得仪表呈现出稳定的数据。

参考文献

[1]刘小洋,刘力源,郑晨.工业自动化仪表与自动化控制技术分析[J].科技经济导刊,2019,27(25):82.

[2]董峰.试谈工业自动化仪表与自动化控制技术[J].决策探索(中),2019(08):76-77.

[3]刘泽涯.电气自动化仪表与自动化控制技术的有效性探究[J].信息记录材料,2019,20(08):58-59.

[4]王帅.自动化仪表与自动化控制技术的应用[J].化工设计通讯,2019,45(07):96-97.

[5]宁静.电气自动化仪表与自动化控制技术要点分析[J].大众投资指南,2019(09):275.

论文作者:张雨琦

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/28f81daf3426dec458212451.html