# 关于水利水电工程施工质量控制的要点分析论文_李法文

潍坊隆通市政工程有限公司 山东潍坊 262100

摘要：在水利水电工程建设当中，施工质量向来都是关系着项目整体的质量，影响工程效益的关键性问题。尽管国家对此也制定了对应的制度法规，各级管理部门对于它的工程的施工质量控制也采取了各种监管策略，但是水利水电工程的质量控制拥有显著的繁重性和复杂性，并且存在比较多的问题与误区。如果想要对它的施工质量开展科学控制，就一定要准确掌控它的控制要点。

关键词：水利水电工程；施工质量；控制要点

引言

随着社会的快速发展和国民经济的显着改善，水利水电工程建设取得了巨大成就。但是，随着施工规模和工程量的不断提高，施工难度也越来越大，工程质量问题层出不穷。同时，对施工技术提出了更高的要求。因此，为了保证水利水电工程的及时完成并进一步提高工程质量，有必要确定工程质量控制点，探索有针对性的控制措施，充分保证工程质量。

1水利水电工程的施工质量控制的必要性

随着国家工程建设的发展，水利水电工程建设规模不断扩大。作为国家投资的主要建设项目之一，一方面投入了巨大的资金和人力资源；另一方面，国家投入了大量的人力和物力。另一方面，由于水利水电工程的建设与建设工程的建设不同，施工现场是河流和其他地区水文地质环境复杂的水利水电工程，因此需要开始建设这种困难的表面，并注意河流的排水，转移和基坑的维护。该项目易受外部环境的影响。另外，在这个特殊而困难的地区的建筑增加了建筑材料的购买和运输的难度，导致建筑投资成本的增加，使得水利水电工程机械设备的使用和操作更加困难。项目。因此，控制水利水电工程的施工质量，提高其使用寿命，将降低水利水电工程的建设效率，减少国家对工程建设的投资。

2水利水电工程施工中质量管理问题

2.1缺乏质量意识

从目前我国的水利水电工程建设现状来分析，还存在的很多的问题，影响了项目的整体施工质量。施工企业缺乏良好的质量意识是主要问题之一，有些施工企业在水利水电工程建设过程中，质量意识不强，不能严格按照规程进行，导致工程项目失去了质量保障。

2.2工程施工部分材料不合格

采用优质的施工材料是水利水电工程建设有较高质量的前提。但在具体施工过程中，常常会出现因为没有对原材料质量进行严格把关而导致大量不合格的施工材料流入施工现场。如，使用的砂石、水泥等材料不合格，会使混凝土质量的稳定性降低，导致工程建设还未建成就出现坍塌、倒斜等现象。还有企业在施工过程中过分追求经济利益而在水利水电工程建设中偷工减料，导致工程建设质量低下。

2.3工程施工资金、市场监管不到位

目前，施工人员主要受上级领导的安排。许多项目建设行政领导盲目改变项目建设程序，按照自己的意愿，任意压缩合理的预期建设工期，扣除和拖欠项目资金，致使项目建设资金不到位，严重影响了项目的总体建设质量。另外，由于施工监督管理体系的不完善，在水利水电工程施工管理过程中，监理人员经常离职，一些责任心低，素质低的施工人员也懒于施工。因此，有必要进一步规范相关监管制度，采取科学有效的方法对项目建设进行监督。

2.4施工人员的专业素养和技术水平有待提升

由于水利水电工程建设是一项大工程，需要众多的专业施工人员，而当前的施工人员多为刚毕业的学生，大部分未经过专业、系统的培训，对于水利水电工程建设的专业知识尚比较缺乏，其掌握的能力技术有待进一步更新和提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3有效提升施工质量控制要点分析

3.1施工前期准备工作

首先，在各级之间建立相应的责任制，从各个岗位和员工中选拔一个业务水平高，责任心强，工作态度认真的员工队伍，并纳入项目部门的管理。同时，招聘了一些熟练和有经验的操作员，以组成一组高效的建筑工人。其次，在审查设计图纸时，有必要加强审查过程，记录一些不清楚或不清楚的地方，并将其移交给设计院进行故障排除，以免造成设计问题对项目质量的影响。根据设计和具体施工条件，应编制施工组织设计方案，以确保施工方案和技术措施的可行性。同时，合理安排各种工艺之间的联系，避免因缺乏科学合理的施工方案而导致质量问题。

3.2施工中对原材料进行严格的把控

水泥，钢筋，沙子，石头和砖块都是水利水电项目建设的原材料。在使用这些原材料之前，必须将采样材料提交给相关的合格实验单位，并且只有在经过检验和测试后才能使用。只能在现场使用带有质量证书或工厂指示的钢筋。进入站点后，将模型和规格与设计进行比较，看它们是否一致。此外，原材料的抽样检查应在现场以标准化的形式进行。测试内容包括抗张强度和冷弯。未通过所有技术指标的，不得使用。如果钢筋以焊接形式连接，则应测试焊接接头，只有在合格后才能使用。对于水泥，请检查制造商是否正确，加固板和出厂合格证是否符合要求，合格证上的批号是否与实际批号一致，稳定性是否合格。另外，水泥的交货期不得超过3个月。必须在使用前进行抽样检查，并且只有在通过检查后才能进行使用。砌块的动员还需要抽样检查，以检查几何尺寸，抗压强度和抗弯强度是否满足相应指标。严禁在发生火灾时使用变形砖和生砖。水利水电项目不得使用不合格的原材料。如果发现原材料不合格，则必须重新加工。

3.3建立健全质量监督体系

为了提高工作效率，必须建立和完善相应的质量监督体系。政府部门应当建立项目质量监督机制；在实际施工过程中，水利工程技术人员应按照分级管理的原则，做好有关施工质量管理工作，工程质量监督部门要做好质量监督工作。水行政主管部门的质量监督组织应当在管理范围内做好项目质量监督部门和质量检测部门的规划工作，协调工作，做好有关部门的资格审查工作。各市，省，自治区应当建立自己的质量监督机构，对质量监督部门和水质检查单位水利工程行政区域进行统一规划和协调，并对有关单位进行资格审查工作。做得好。

3.4明确水利水电工程各参与方责任与义务

建设单位的项目法人应当承担项目质量管理的有关责任；监理单位，建设单位和设计单位的项目有关人员应当履行合同约定的项目职责；有关的质量监督机构应当履行自己的质量监督职责，但不能代替项目法人的监督环节，在设计环节和施工环节施工过程中所有参与者的水利需要反馈。及时到项目质量监督部门。施工单位，监理单位，设计单位，施工单位和其他参与单位的管理人员需要履行各自的工作职责。各单位负责人直接管理责任项目的质量工作网站，各单位工程技术管理人员需要加强工程技术质量管理体系。工程技术经理是工程技术质量的直接负责人。

4结语

简而言之，有关的建筑企业应正确认识到加强施工质量控制的重要性，提高水利水电工程的整体质量，确保其工程按时完成，工程质量的高低对工程建设具有重要的影响。社会的稳定发展和人们日常生活和工作的正常运转。因此，在特定建筑物中，施工企业应综合考虑项目的特点和具体情况，以准确控制其控制点，明确影响施工质量的各个因素，并且不遗漏任何细节，因此制定有针对性的控制计划。

参考文献

[1]季德琴.水利水电工程施工质量控制的要点及具体方法[J].大科技，2015(11):111－112.

[2]王玥.水利水电工程施工质量控制要点分析[J].科技传播，2011(9):33－35.359.

论文作者:李法文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/292be33820342d6834787a3b.html