# 中心氧气面罩雾化吸入法发生雾小的临床分析论文_冼泳东

冼泳东（广东省佛山市第一人民医院康复科 528000）

【摘要】目的 通过研究中心氧气面罩雾化吸入发生雾小的原因，从而改善雾化吸入的治疗效果，达到预期的目的。方法 对我科2012年住院病人中30个需要中心氧气雾化吸入的病人，采用观察及与病人和家属沟通的方式，了解并查找原因。结果 30个病人中心氧气面罩雾化时雾小，没有达到雾化吸入的效果。结论 及时准确地纠正雾小的原因，能使中心氧气面罩雾化吸入达到良好的治疗效果。

【关键词】中心氧气 面罩雾化 雾小的原因分析 改进方法

【中图分类号】R472 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2013）34-0166-02

1 资料与方法

1.1临床资料 我科2012年住院病人中30个需要墙式氧气雾化吸入的病人，其中男性8例，女性10例，成人10例，青年2例。

1.2用药方法 生理盐水3ml，沐舒坦2ml，普米克令舒1mg，时间为20分钟。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 护士的因素

2.1护士的宣教不到位，患者不能正确地使用面罩雾化器，致使氧气雾化的雾小。

2.2中心氧气装置连接不紧密，面罩雾化器的密封度不好，均存在漏气，护士没有及时发现存在的问题，原本是6-8ml/min的氧流量，因为漏气致使里面的压力不够，所以雾化器产生的雾小。

2.3通过我的临床观察，一般把药液配置的量控制在规定的刻度，大约8ml左右。配置的药液量太多，面罩雾化器所剩内容量空间不足，药物未能得到高速运转而变成微粒。

3 患者的因素

患者雾化时体位不当，使药液从面罩出雾口流出，雾化器作用的雾太小。

4 讨论

4.1 护士给病人做面罩雾化吸入时，应采用坐位或半座卧位，详细地讲解雾化吸入的注意事项并告知如果发现问题及时地通知护士。护士在做氧气雾化吸入时应先检查氧气雾化装置是否完好无漏气，如发现有漏气应及时更换；另外，也要检查面罩是否拧紧，防止通路漏气，并加强雾化期间的巡视力度，确保及时发现问题，及时解决病人在治疗过程中遇到的问题并指导患者及家属正确使用雾化器。

4.2氧气雾化吸入疗法是应用高速氧气把药物变成细微的气雾，给患者吸入进入气管、支气管和肺泡，起到稀释痰液、利于排痰、消炎、解痉、舒缓平滑肌。[1]在雾化过程中，可以持续得到充足的氧气，吸入雾气对患者呼吸道刺激性小，作用比较柔和、持久，舒适度较好，病人耐受性较好。[2]氨溴索可以将浓稠的痰液予以稀释，促进纤毛运动，更利于痰液排出，还可以降低肺泡表面张力，更好地防止肺泡萎缩与肺不张。[3]

参考文献

[1] 梁静芸. 氧射流雾化吸入治疗老年患者呼吸道疾病的不良反应及护理[J]. 广西医学，2004,26（7）：1054

[2] 武淑萍，谈燕聪. 老年慢性阻塞性肺疾病患者急性发作期雾化吸入方式的选择及护理. 中国全科医学，2006,9（23）：1944-1996.

[3] 杨晓燕，邹正东. 盐酸氨溴索治疗呼吸道疾病的临床疗效观察[J]. 临床和实验医学杂志，2008，7( 6) :133.

论文作者:冼泳东

论文发表刊物:《医药前沿》2013年12月第34期供稿

论文发表时间:2014-1-15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/297087ad9115eeddc8401032.html