# 关于对建筑电气工程中问题的思考论文_石忠土

身份证号码：45270119860723031X

摘要：随着我国经济的发展和社会的进步，人们对于住房质量的要求也越来越高，建筑电气工程成为建筑工程建设中所不可缺少的一部分，21世纪了，科技日新月异，生活飞速发展，人们对生活的成本要求越来越高，尤其是住房要求。本文主要针对于建筑电气工程中苟存问题、原因分析以及解决措施进行了一系列的研究与探讨。

关键词：建筑；电气工程；问题；措施

引言

随着建筑也得蓬勃发展，建筑电气安装工程也以非常快的速度发展起来，在整个建筑工程的施工过程中都贯穿有建筑电气的安装，而且就算是后期的使用期间也会存在电气安装工程的存在，所以说，整个建筑质量的好坏严重受到电气工程质量的优劣的影响。改革开放给建筑业带来了新的设备技术和方法，为我国的建筑也注入了新的活力，我国的电气工程也随着建筑业的发展而迅速发展起来了，但在这迅速发展的仍然苟存很多问题需要我们进行分析和探讨。

1用电气主要设备和材料问题

导线截面小于标称值、温度系数大、熔点低、电阻率高、尺寸不够数、机械性能差等；电缆抗腐蚀性差、耐压低、耐温低、绝缘电阻小。线芯与绝缘层严密性差、内部接头多；动力方面、插座箱子的外观差，箱体的强度受到影响，抗腐蚀的能力不够，几何尺寸有偏差，塑壳、钢板的厚度低；插座的导电值、开关与标准值不相符，金属片弹力不够，容易温度高，接触不良，达不到安全要求，塑料的抗温能力好，阻燃低，安全性能低等；光源、灯制作粗糙，强度差，防腐蚀和防生锈性能差，使用时间短等；各种电线镀锌面达不到标准，强度低，管壁薄，抗折性差等。例如，某些电气公司电气设备出厂的时候根本就没有出厂的合格证书，设备都不符合规范，强度很差，存在了很大的安全隐患。又有的一些公司为了利润和自身利益，偷工减料，导致设备严重不合格。

1.1相关原因分析：

电气的市场中，质量不过关和没有证的产品多，非常混乱。采购电气的人员辨别能力不高，没有很严格把关；采购材料时，采购员不了解国家的标准和规范，很多单位以降低成本来蒙混过关；电气装置安装工程接地装置施工及验收规范《GB50169-2006》和施工的一些规定施工管理员实施力度不高。

1.2解决措施

施工单位进入电气设备安装，施工单位协同监理人员，先要做的是检验是不是按照规范的要求，核实规格、性能的参数、设备、材料的型号是不是与设计相符；对于那些重要的材料，必须要有质量的证明书和出厂的合格证等。凡是工地上用的材料都要检验报告的，同时预埋施工中的材料必须由监理监督送检，检验合格后才能使用。

2室外进户管预埋问题

用薄壁替代厚壁；预埋深度太低，位置移动较大；用电焊烧弯转弯的地方，水平进户管与上墙管网用电焊接成90度角；地下室的外墙和进户管防水做的不到位。

2.1相关原因分析：

操作人员没有很熟练的焊接技术，责任心也不是很强，一般都是多面手焊工，立焊的工作水平还不是很好。气装置安装工程接地装置施工及验收规范《GB50169-2006》和施工的一些规定施工管理员实施力度不高；施工人员不太了解施工规范，有的基本上没有受到过专业的培训，技能还不够好；在工作中做事简陋，图方便，不关心负责，现场的工作人员监管力度也不够。

2.2 解决措施

进户预埋管必须要用标准的PVC管或者使用镀锌线管。一定要多多配合其他建筑行业的人员，室外地坪标高一定要弄准确，预埋的深度一定不能低于0.7米。对承包的工作人员和材料的采购人员要经常性的进行法规培训，材料进场检验这个要求监理人员一定要加强执行，不要其产生漏洞。使用弯管机让预埋钢管上墙的弯头弯曲，不要用烧焊和焊接来使之弯曲。弯制后的钢管，不能有裂痕和缝隙现象，弯扁的程序最好不要大于管子外径的10%，防水方面的问题要做好处理，由防水的专门人员来做好防水问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3防雷接地问题

没有按照有关规定和标准进行引避雷弯角出弯曲半径的设置，或者是引避雷弯角出弯曲半径与其他的弯角弧度存在差异，没有均匀的卡间距，没有对防雷接地测试点的金属物质进行防腐相关处理，没有合理的设置接地极测试点的电阻，没有做好铁爬梯、金属管道等容易引发雷击的设备与避雷装置的连接工作，使得避雷效果遭到严重的影响。

3.1原因分析

焊接人员的责任心不够，而且没有掌握足够的焊接技术，电工班里的多面手焊工是他们的主要组成部分，这些焊工专业知识相比较差，对于焊接技术的操作能力也比较差；另一方面现场管理检查不够，现场管理人员没有做好相应的检查工作，对于焊接问题的执行力度也不够，使得实际焊接工作与国家施工及验收规范的相关规范相差太远。

3.2解决措施

定期对焊工进行焊接技术相关的培训和考察工作，将平整均匀、焊缝饱满作为搭接焊处的焊接标准，且必须严格要求，对于仰焊、对立焊等特殊的高难度焊接必须进行严格的培训和学习，以增强焊工的专业知识和技能。加强焊工及相关管理人员的责任心的培养，建立奖惩制和责任制，将责任具体到个人，与个人利益紧密联系在一起，加强检查工作，对于不合格的部分要及时进行补焊工作，并做好焊渣的清除和防锈漆的粉刷工作。《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中指出，搭接焊接为避雷引下线的唯一连接方式，将圆钢直径的 6 倍作为搭接长度。搭接所用钢筋中螺纹钢是不被允许的，只能使用圆钢筋进行。

4住宅电气设计与家庭装修脱节问题

4.1原因分析

家庭的装修方面未与住宅的电气设计相辅相成，其相关人员没有对房间的布置和格局加以分析和思考进行布置；家庭生活中的用电需求没有在设计中放宽，所以带来了以后的维修等很多方面的不便。还有就是很多住户对这方面的专业知识尤其是安全方面的问题不是很了解，其相关专业知识的匮乏，往往开发商对于这些问题也是不够重视，很多住户会把原来的电气线路废掉而另外重新布线在装修的时候，其相关的施工质量就无法保证，还不能节约材料，还对以后的使用方面造成很多隐患。

4.2预防措施：

各个单位要对施工图纸的审查工作重视起来，包括：①在电气设计中要找到用电点的相对合适的位置，像是现在我们的家庭中电视柜的高度一般都是300mm，所以电视的插座与电视的信号插座、电话距地最好为600mm；又比如所厨房的装修一般就是吊柜和橱柜，吊柜的距地为1.6m，所以应该在橱柜和吊柜之间设置厨房的电源插座；②电源插座的数量是我们必须要考虑的一个因素在电气设计中，厨房的插座数量要满足厨房电器的需求，还要准备留一组以不备之需。

5电缆施工问题

电缆管口不平整以及长短不一等问题是进行电缆敷设的过程中常见的一种现象，而且死弯、凹痕以及多层重叠在电缆管出现频率也是极高的，接线比较零乱是机柜内、插座内以及配电箱内普遍存在的问题，在建筑电气工程中，配线颜色杂乱而标识不清问题也非常严重，这些都对日后的修理产生了严重影响。还有大电流电力电缆引发的涡流问题，电力电缆的转弯引起的机械性损伤问题，电力电缆防潮问题，中、低压电力电缆接地问题。

5.1原因分析

施工人员缺乏专业的施工知识及技能，责任心不强，施工马虎草率，施工不严格。监管机制不健全或监管不严。

5.2预防措施

连线和敷设是电缆系统施工的重中之重，对于电缆的配管和下料工作应该严格合理的按照电气工程设计与技术的要求和规范进行。而且要做好PVC管材的质量控制工作，禁止一切腐蚀性或强度低的管材。监理完善的检查监督体制，严格控制施工的技术和设计要求。确保线管的高度和平整度是进行电缆接线时的重点工作，注意用密封层和护套做好暴露和突出部位的处理工作。为且还要注意配线颜色的标识工作。

6结语

建筑物的存在与使用造就了建筑电气工程的发展，建筑电气工程与人们的生产生活息息相关，当然，建筑工程的使用性能以及安全性能也受其质量优劣的直接影响，具相关数据统计，在我国每年发生的各类火灾中，电气火灾居于榜首，像电气设备损坏事故和人身触电事故也经常性的在我们日常生活中发生，所以必须做好建筑电气工程苟存问题的处理工作，已将各种安全事故等不和谐问题降到最低。

参考文献：

[1]李舒。建筑电气工程施工过程中存在的质量问题及防治分析【J】。施工技术，2014，6。

[2]周子钰。建筑电气工程施工过程中常见的问题和对策分析【J】。城市建筑，2013，12：87。

论文作者:石忠土

论文发表刊物:《基层建设》2015年24期供稿

论文发表时间:2016/3/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29bb3c81829f1f2ced8a8d56.html