# 建筑工程测量误差的产生与控制措施论文_李淑媚

佛山市南海区房地产测绘中心 广东 佛山 528200

摘要：维护建筑工程的施工质量，需要在全过程施工中执行工程测量工作。在测量工作具体执行期间，需要为其制定科学、合理的控制措施，对其存在的测量误差进行控制，保证在维护建筑工程质量的同时，实现经济效益和社会效益。

关键词：建筑；工程测量；误差；控制

在整个建筑工程不断发展中，测量工作为其中的主要步骤，能够为工程施工工作提供有效保障，也能维护整体质量。在施工测量工作中，能够对工程施工进行定位，并对其中的基准点与控制桩标高进行控制，促进其建设地位的充分发挥。

一、建筑工程测量误差的产生

建筑工程的测量工作具备较强的实践性、技术性与专业性，在实践施工工作中，执行测量工作需要在几方面有效执行。第一，建筑工作测量工作中，由于人员流动性大，设备管理工作较为混乱。建筑工程施工现场中，测量技术人员发挥必要作用，他们在工作中，由于施工环境比较混乱，施工工期较长，所以，存在较大流动性。并且，对设备的管理、运输以及维护与保养等，如果不按照相关规定有效执行，都会引发问题的产生，影响测量数据信息的准确性。第二，测量人员的自身能力不足，根据相关调查显示，在施工企业中，不聘请专业的测量人员，具体的测量工作都是企业内其他技术人员临时或者兼职完成。在实际工作中，为了降低人力资源成本，甚至聘请一些没有经验的大学生，所以，测量技术人员的综合素质与自身经验都不够丰富，从而影响工作的测量质量。第三，在工程测量工作执行期间，监督管理工作力度较低，根据当前的发展行业，很多建筑工程的施工工作和管理工作存在明显不足，一般在验收后才发现问题，从而在整体上影响工程的建设质量，也造成较大的经济损失。第四，测量设备产生的问题。在现代建筑工程施工工作中，对其建设标准与建设要求都提出更高要求，尤其是一些先进测量设备的使用，都会贯穿于整个工程建设施工工作中[1]。

二、工程测量仪器的使用

在工程测量工作中，也会使用一些测量仪器。第一，水准仪的使用，为了对两点高差进行测量，可以使用水准仪，并对两个测量点之间的高差进行分析。当水准点仪器测量高差期间，随着测站数量的不断增多，其产生的误差也会不断增加。当前，为了对误差现象进行避免，可以使用激光水准仪。因为激光水准仪的使用，其积累的射程较长，在对立尺点之间进行测量期间，不仅能减少测站数量，也能促进测量工作效率的稳定提升。同时，激光水准仪的使用，也能将水准尺上的光斑读取出来，促进测量数据更准确，也能避免其错误的产生。第二，经纬仪的使用，在对水平角和竖直角进行测量期间，可以使用经纬仪。根据经纬仪，由于测量的精度不同，需要对普通的经纬仪和精密经纬仪进行思考。在对两个方向之间的水平夹角进行测量期间，也会使用到经纬仪。一般情况下，会利用经纬仪对直角进行测量，也能基于经纬仪和水准尺，分析两点之间的水平距离。经纬仪在使用期间，需要对中、整平以及归零。第三，对于全站仪的使用，其是由电子经纬仪、光电测距仪以及数据记录装置组成，应用到建筑工程测量工作中具有十分重要的作用[2]。

三、建筑工程测量误差的控制措施

（一）专业人才的建设

测量工作具备较强专业性，需要对从业人员和技术人才的业务能力进行提升，所以，企业可以对技术人员进行积极培养与引导。为了对专业的测量技术人员进行引进，可以定期对的测量技术人员进行培训，以促进其技术水平与技能水平的提升，这样在整体上才能促进工作环境和工作条件的完善性，以达到稳定人才的作用[3]。

（二）员工的职业培训

在工程测量人员上岗之前，要经过严格的培训与考核，保证在考核合格下，才能上岗工作，才能促进测量工作的优化完成，以满足相关的工作要求。在对工程测量工作前期，需要促进工作人员自身素质的提升，以保证能为建筑工程的测量工作积极开展提供有效的执行对策。在现代社会不断进步与发展下，建筑工程测量工作人员面对新的挑战，所以，为了使工作人员的思想意识符合现代社会发展需求，在当前的工程测量发展下，需要对工程测量仪器进行更新，促进其智能化发展，同时，测量人员还需要不断学习，掌握当前的测量动态以及发展方向，做好维护与保养工作，这样在整体上才能维护测量工作的有效执行，如图一所示[4]。

图一

（三）测量设备的配置

在当前发展时代下，随着生产力水平的提升，生产关系也产生较大变化。在工程测量工作中，为了提升测量工作生产力，促进施工质量的提升，需要引进一些先进的测量设备和先进技术，保证测量数据更准确、更精准。因此，需要为其投入大量资金，促进设备的配套性和优化性。设备的引进，不仅能符合现代社会的发展需求，控制好整体的工程质量，也能更新自身观念与思想，促进测量方式的优化使用[5]。

（四）监督管理工作

无论在工程施工前期、中期还是后期，在整个工程测量工作中，都需要执行监督与管理工作，保证为工程质量的提升提供有效保证。在实际工作执行期间，为了促进监督工作与管理工作的有效执行，需要对专业人员进行监管与验收，针对一些不符合要求的测量工作，要重新整顿，并再次执行测量工作与记录工作。同时，监督与管理工作中，还需要根据法律法规来执行，基于“公平、公正”发展原则，维护工程测量工作的整体质量，增强其可靠性，从而实现测量施工工作的有效监控[6]。

（五）各项管理制度的完善制定

在对测量工作进行管理期间，需要根据各个管理制度以及管理办法执行测量成果的交接、复测工作等各个环节，保证测量工作的整体质量。同时，还需要对工程测量人员进行培训与考核，基于制定的考核办法和奖惩制办法，促进工作的合理执行。

总结：

建筑工程测量工作能够对工程质量进行控制，在现代科学技术发展下，给建筑测量工作提出更高要求，为了使建筑工程符合当前的发展需求，需要根据现代社会发展需要，促进测量方式与测量方法的优化性，以保证能够符合现代社会的发展趋势。

参考文献：

[1] 徐传清.建筑工程测量放样误差分析及解决措施[J].新材料新装饰,2014(12):57-57.

[2] 马甜伟.浅析如何学好建筑工程测量[J].中小企业管理与科技,2013(34):204-204,205.

[3] 周德强.试述工程测量中放样误差现象与规避对策[J].建筑工程技术与设计,2016(9):2070-2070.

[4] 张卫民.谈建筑工程测量中误差的基本分析[J].科技创新导报,2014(33):35-35.

[5] 王雷.分析建筑工程测量常见错误及应对措施[J].城市建设理论研究（电子版）,2014(20):1066-1067.

[6] 刘成峰.如何对工程测量精度进行有效控制[J].城市建设理论研究（电子版）,2011(21).

论文作者:李淑媚

论文发表刊物:《防护工程》2017年第17期

论文发表时间:2017/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29ca006bd6e9302b56120b11.html