# 浅析电气自动化在电气工程中的应用论文_常延华

沈阳惠天热电股份有限公司 辽宁沈阳 110024

摘要：电气自动化在电气工程中的应用起到了非常好的效果。因而本文先介绍电气工程中电子自动化的设计理念，之后指出电气自动化在电气工程中的实际应用，最后提出电气自动化在电气工程中的前景，从而全面的促进其发展。

关键词：电气自动化；电气工程；应用探究

前言

随着我国经济的快速发展，科学技术水平也随之高速的发展起来，尤其近些年，电气自动化项目被很多行业领域所涉及和应用，从而使得电气自动化真正的走向人们的生活，参与到人们的工作中来；同时，电气自动化由于其自身具有非常多的优点，因此开始推行电气自动化与电气工程结合运用，从而既可以让电气工程的成本得到很好的控制，又可以全面的提高电气工程整体的自动化水平，进而为人们的生活做出更大的贡献，因此，对电气工程与电气自动化做好详细的探究，对社会的发展有着非常重要的作用意义。

1 电气工程中电气自动化的设计理念

1.1 远程监控技术的设计理念

在电气工程中，远程监控技术是非常重要的一项控制技术，通过计算机终端对其他相关设备进行操控和监控，从而保障其正常运转。而在电气工程中，设计远程监控就有其特殊的意义。首先，可以降低工程的成本，从而增大经济利润；其次，利用远程监控技术可以更好的操控电气工程中的各个设备，减少了人工操作的损耗度，从而提高其灵活性；最后，远程监控技术虽然有其相应的不足点，但是，只要采取合理的设置，从而提高其监控力度的稳定性，使得一般性的电气工程都可以用之，从而确保电气工程更好的工作。

1.2 综合监控技术的设计理念

电气工程采用综合监控技术，可以使得电气工程的日常操作更加便捷和方便，有利于电子气的工作效率更高，从而利用这种综合监控技术，确保电气工程的维护更为简单，改变了过去较为分散的监控技术，从而提高其运作效率，降低了材料成本，使得电气工程的质量更加稳定，确保电气工程的多数要求都可以通过综合监控技术来解决，进而实现高效率的工作模式。

1.3 现场总线监控技术的设计理念

在实际的电气工程中，电气自动化技术多数应用于现场总线的监控，其优势在于针对性比较强，这种技术对维持电气工程整体的工程质量有着非常重要的作用。在安装过程中，每间隔一段距离就要采用这种技术进行监控，从而可以更好的节约电气工程的费用成本，还可以确保在工程设备出现问题时，可以做到及时的控制和解决，以减少对其他设备造成的不良影响，因而保证了电气工程的安全和稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 电气自动化在电气工程中的实际应用

2.1 应用于电气工程管理

现今的电气自动化技术在电气工程中的应用之一就是管理，尤其是针对编程调试时的管理，电气工程应用电气自动化进行数据的采集、分析、监控和整理的工作，这就使得只用电气自动化技术就可以解决这些问题，从而可以降低维护的费用；同时，电气自动化还可以保证工程运行的管理更加严格，做好电气工程的质量控制工作，维持电气工程的稳定性，从而使得电气工程的管理更为紧密，管理水平更为安全和可靠，从而综合的提高其管理效果。

2.2 应用于电网调度过程

电气自动化把过去的电网调度实现为自动化模式，使得电网调度可以更好的把服务器和工作站等相关设备结合起来，从而实现自动化调度，全面的保证各个调度中心和变电站之间保持正常的关联，从而更好的对整个电气工程的运行系统实施监控，确保其运作正常；与此同时，电网调度自动化设施还能准确的进行数据采集和分析，从而得出可靠的结论，这有助于员工更好的了解电气工程的运转状态，从而对电气工程的安全和稳定起到了很好的监督和促进的作用。

2.3 应用于发电厂分散测控系统

发电厂隶属于电气工程项目，而电气自动化技术也对发电厂的分散测控系统进行了改进，从而使得分散测控系统可以更好的监测发电厂的运转情况。其主要是对发电厂进行分布控制，涉及到工作站、高速数据通讯网、太网等各个单元的控制，同时，电气自动化可以强化发电厂分散测控系统的监控力度，使得稳定性更高；另外，这种自动化测控系统还可以降低人工的相关费用，减少人工监控的误差，从而确保监控效率更高，可以全面的监控好每个单元的设备，达到对其实施有效控制的目的，这种自动化分散测控系统，使得发电厂的健康系统呈现智能化和系统化，进而对各种数据可以很好的传输和发送，这为相关工作人员的数据整理工作带来极大的便捷。

3 电气自动化在电气工程中的前景展望

电气自动化在电气工程中发展前景非常良好，这也使得电气自动化将被应用于更多的领域中，而电气自动化技术将获得更多的发展空间，充分的发挥其效用价值。

3.1 电力一次设备中实现智能化模式

多数而言，一次设备与二次设备支架一般需要相隔数十米或者数百米，而二者之间要想很好的关联，就必须通过强大的电流以及强信号的电缆来实现这一目的，而在未来，电气自动化技术完全可以实现智能化模式，即在电力一次设备中，通过智能化来实现节约控制电缆和电力信号电缆的目的，从而借助于二次设备来提高其节约和控制力度。

3.2 电力一次设备在线监测的实现模式

在电气工程中，往往要对变压器、发电机以及短路器等设备进行参数检测，而且还要求在检测参数的同时，还可以监测到一些数据的特殊变化，同时可以预测其变化趋势，这也是一种发展前景，更是对其技术的一种突破，通过这种技术，可以对设备的故障做出可行性的判断，延长其使用寿命，同时还为其他设备的正常运转和日后检修提供可靠的保障和数据支持。

4 结语

综上所述，我国的科技水平已经发展的愈加快速，这也使得电气自动化水平成为国家发展的主要衡量因素，由此可见，电气自动化在电气工程中得到合理的应用，就会有效的满足社会进步和发展的相关需求，再次基础上，不断的对电气自动化进行改进，从而实现其高效的运转，实现长久的发展。

参考文献：

[1]王伟.浅谈电气自动化技术在电气工程中的应用[J].黑龙江科技信息，2013（24）.

[2]毕疆，马驰. 浅析电气自动化在电气工程中的应用[J].科技与企业，2014（01）.

[3]刘大朋.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J].佳木斯教育学院学报，2013（12）

论文作者:常延华

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2018/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29d94ff989ba5ec144e69b21.html