# 浅析防火分隔技术在建筑消防中的应用论文_吴明仁

中山市公安消防支队横栏大队

摘要：跟着经济的不断发展，我国建筑技能不断地进步，建筑开始逐步的呈现出大型化与高层的发展趋势，这样的建筑虽然可以有用的节省建筑占地面积，进步建筑功能的多样性，可是却也给消防工作带来了很大难度。建筑内部空间过大，楼层过高导致建筑内部一旦发作火灾就比较简单延伸开来，对此消防部分应活跃立异防火技能，探求出可为大型及高层建筑保驾护航的防火措施。防火分隔技能的呈现，可有用进步大型、高层建筑的消防工作成效。本文就防火分隔技能在建筑消防中的使用策略，进行了具体探求。

关键词：建筑；消防；防火分隔技术；应用

建筑火灾往往给人们的财产安全和人身安全带来巨大的危害，一个火灾的发生伴随的可能是人员伤亡和财产损失。由于现代建筑规模较大，人们开始考虑将大型建筑分隔成多个小的空间单元，在空间单元的基础上设置防火措施，这样能够有效防止火势蔓延，为人员疏散争取时间，最终减小人员伤亡和财产的损失。这种防火措施就是防火分隔技术。

1.防火分隔的作用与分类

1.1防火分隔的作用

防火分隔选用耐火楼板、防火卷帘及耐火隔墙等耐火建筑构件对建筑建筑物内部进行区域区分，在必定时间内约束火灾向同一建筑物部分区域开展或延伸。用于防火别离的建筑构件具有耐火特点，能够将建筑很好的进行别离。火灾发作时，可减缓火灾延伸速度，便于处理火灾。耐火隔墙的资料在建筑防火区域中运用频频，尤其是耐火楼板、防火卷帘门等，可有用阻挠火灾时大火的延伸规模，减小对建筑的危害，修复建筑时省时省力。防火区域还可在火灾时作为安全分散通道，确保建筑物内人员安全逃生，一起便于消防人员进入建筑进行抢救救活作业。因而，在建筑物内实施防火别离技能防火效果显著，能够有用操控火势延伸，维护人们的生命和财产安全。

1.2防火分隔的分类

按照发生火灾时向上和向下蔓延的实际情况，可将防火分隔分为水平防火和垂直防火两类。（1）水平防火分隔利用防火门、防火卷帘、防火墙等对楼层进行区域划分，有效阻隔火灾在多层或高层建筑物每个楼层间的蔓延，保护建筑内人们的生命和财产安全。（2）垂直防火分隔上下楼层间采用具有防火性能的楼板或窗间墙，可有效阻止火势在楼层间蔓延。当发生火灾时，楼层中大多区域在短时间内并不会受到影响，为人员疏散和消防人员的救助提供了良好通道。

2.传统防火分隔技术的不足

传统防火分隔设计中多选用防火卷帘、耐火隔墙等水平防火分隔构件，但有些防火卷帘在发生火灾时，不能在必定时间内满足耐火完整性。上层高温烟气导致防火卷帘呈现整捆主动脱落的状况，失掉避免火灾延伸的作用。防火卷帘的装置关于带有中庭的高级商场以及购物中心来说，严重影响了其建筑全体的美观。并且因为耐火隔墙不通透，使得这一防火分隔办法在会展中心、大型商场等建筑使用中具有局限性，影响来该建筑物在视觉上的壮丽与富丽。因而，这些防火分隔使用中的不足需要选用新技术进行改善。

3.建筑消防工程中防火分隔技术的应用

3.1消防墙的使用

消防墙也就是防火墙，其一般是以混凝土为主题浇筑的墙体，在建筑设计阶段浇筑用来阻挠火势延伸的墙。墙体的组成资料，为不能够焚烧的资料所构成。如红砖、钢筋、混凝土、石头号拌和而成。关于防火墙的存在方式它是依靠型的，不可以单独存在，往往都是在基础上或者是钢筋混凝土的结构之上的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，排气管设备是不会呈现在防火墙上的，但是在一些住宅楼中如果需要装置的话，就要满足防火墙的两边的墙身横截面的厚度均大于12cm的要求。由于防火墙首要的作用为防火，因而墙面应坚持完好，避免呈现孔、洞等情况。若特别的情况，应合理的装置门窗，门窗需满足最好的防火门窗的要求，这些门窗需具有主动开、关的功用。建设消防墙的进程，不该设置空气管道，由于可燃气体管线不会穿过墙，如发生特别的情况，需合理的应用不燃资料，有效地将孔、洞部分进行封堵。

3.2新型防火分隔技术

随着材料技术及工艺的迅速发展，建筑消防分隔技术相关理论和产品都得到了持续的创新与完善，一些全新的技术和设备在实际消防工作中得到了广泛的应用。例如，当前开始推广应用的使用钢化玻璃进行防火分隔的技术。通过使用厚度在6cm左右的钢化玻璃，配置对应的玻璃喷头，使用密封剂、不燃烧树脂将两者结合起来。当火灾发生时，钢化玻璃在高温下依然不会破裂，持续的喷水能够避免温度继续升高，使得与火灾直接接触的玻璃不会因为温度过高而造成火势蔓延的情况发生。该技术的核心材料是窗玻璃，其就有一个热敏元件，能够感知周围温度，当判定出现火灾时，则利用玻璃喷头均匀喷出水帘，能够一定程度上控制温度上升，避免高温对玻璃的持续破坏，最终保证整个玻璃结构的完整性，达到阻断火势蔓延的目的。当前，该技术已经在建筑消防行业中得到了广泛的认可，更多的建筑企业愿意将该技术应用与消防设计工作中。

3.3水幕系统的应用

水幕系统是新型防火分隔技术最有代表性的一种。其原理是通过在各个防火空间单元利用建筑物固有的水管、水阀等可利用的因素，加装特殊水幕水阀、水管、警报器、感应器、水幕喷头，联动组成一种新型的防火水幕系统。应用时水幕有比较苛刻的要求，例如:水幕应具有足够的强度和能量;具有不被周围气流的干扰而丧失其固有功能的能力;具有足够的密度;水滴要有足够的粒度和致密性;具有一定厚度等。另外，消防水幕系统属于开放式自动喷水灭火系统，使用时间长了会有腐蚀、生锈等现象，这些现象往往导致通水能力的下降，影响水幕的正常开启，所以对水幕系统还需要开展防腐、防锈的保养。

3.4防火卷帘门的使用

一般在建筑物通道口、门口等具有大一些的洞口的当地运用防火卷帘，起到防火和隔热功用。防火卷帘，望文生义，采用可卷着的防火帘，使用卷轴的特色，在发作火灾时，平时卷起的防火帘就会受操控主动下降，将发作火灾的区域与周围地区分隔开，阻挠火势的蔓延。当时，人们于建筑房子的进程，愈加注严重空间。因而，人们关于建筑物体的美观性有着较高的要求。越来越多的建筑物体合理的使用防火卷帘门进行防火。通常情况下，平房、楼层较低的房子比较常用的方法为水幕进行防火。

4.新防火分隔技术应用的注意事项

防火分隔新技术在高层建筑中设计应用时，要考虑建筑的防火等级。通过明确防火等级的，再考虑其他因素。防火分隔新技术应用的注意事项主要有这样几点。

选择防火系统的注意事项在选择窗玻璃头时，选择带有独立式喷淋系统的产品窗玻璃头时，需要将其均匀分布在钢化玻璃两侧，以防止火灾从钢化玻璃的一侧蔓延至另一侧。

安装钢化玻璃的注意事项钢化玻璃热稳定性强于普通玻璃三倍以上，安装时，其框架采用不可燃材料。钢化玻璃与框架之间的缝隙一般采用三元乙丙橡胶条填充，两个钢化玻璃之间用硅密封剂连接。这样的方式有效的发挥了新技术最大的作用，确保了安装效果。

喷头水力计算的注意事项对于没有设置喷淋系统进行保护工作的建筑物，需要对最不利玻璃的一侧喷头水力进行计算。喷淋系统保护措施采用时，可以准确计算玻璃水力，提高防火效果。

结论

人们对于高层建筑物的结构防火功能要求是十分苛刻的，不仅仅要确保建筑物结构杰出的防火功能，同时也应特别注重于建筑物的高标准的美观性和人文性。钢化玻璃与窗玻璃喷头共同构成的防火分隔技能在更高、更大的建筑工程中的使用越来越遭到重视，原因就在于它能够补偿一般防火分隔技能在工程使用中的缺乏，也能够确保建筑物具有杰出的美观性，为更多相似工程提供可操作性。

参考文献：

[1]王卫平.防火分隔技术在建筑消防中的应用探讨[J].中华民居,2013.

[2]赵艳颖.建筑防火分隔技术[J].江西建材,2012.

[3]赵海龙.论建筑消防中防火分隔技术的有效应用[J].科技创新与应用,2011.

论文作者:吴明仁

论文发表刊物:《防护工程》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29dcbf9346747d63c89d8d86.html