# 智能建筑中机电设备自动化的实践探析黄永吉论文_黄永吉 刘荣涛

摘要：时代的进步使得人们对建筑工程有了更高标准的要求，随着科学技术的不断发展，智能建筑应运而生，使得人们的工作和生活变得更加高效和便利。近年来，我国逐渐加快现代化建设脚步，在建筑工程发展方面取得了前所未有的进步。为了更好的满足人们对建筑的使用需求，现代建筑工程必须有效的利用自动化机电设备，完善并优化自身的功能，以便更好地为人们服务。本文针对现阶段我国智能建筑中机电设备自动化的应用情况进行分析，探究了其未来的发展趋势，为智能建筑的长远发展打好基础。

关键词：智能建筑；机电设备；现代技术；自动化；实践探析

引言

分析我国智能建筑工程的发展历程，自动化机电设备的应用和发展起了至关重要的作用。在进行智能建筑的设计和规划过程中，相关工作人员要切实根据住户使用需求，不断地完善并优化自动化机电设备，从而为人们提供更为优质和舒适的居住环境。同时，随着社会的不断发展和进步，智能建筑的数量和规模也在逐渐增多，大大改善了人们居住环境质量，所以，相关工作人员必须对自动化机电设备进行不断的研究和探索，促进智能建筑快速发展。

1 智能建筑的定义和机电设备自动化的应用优势

1.1智能建筑的定义

智能建筑作为一种新兴的建筑理念，简单来说，就是将通信技术、计算机智能控制技术等多种智能化技术与建筑设计相融合，用最先进的优化设计来实现对智能建筑的管理运行，为居民的生活提供优质的现代化服务，同时也充分发挥出智能化的优势，体验信息化及自动化的生活品质，为人们的生活建立一个舒适安全、便利快捷的理想空间。智能建筑在一定程度上拥有多个完善的系统共同运行而成，其中包含自控系统，门禁系统以及安全监控系统等多个信息化系统，为了确保智能建筑服务质量，可以通过对系统的设定及控制来完成水电及天然气的智能抄表工作，并采用门禁设计来提升生活的安全性，在便利生活的前提下也提升了建筑设计的经济成本，但从另一点来看，也降低了建筑的管理成本及人工成本，增加了居民生活的便利性。因此，必须重视机电设备自动化技术的应用，提升智能建筑整体质量，为人们提供一个安全、便利的生活环境。

1.2机电设备自动化的应用优势

对于机电设备自动化设备是智能建筑的重要组成部分之一，所以，必须充分利用机电设备自动化优势，提升智能建筑整体效率和质量。分析现代机电设备自动化技术，是融合了设备电脑、网络技术、监控软件等为一体的综合性技术手段，将其应用在智能建筑中，能够有效的提升建筑的自动化控制水平，大幅度降低建筑管理成本，提升运行效率。首先，将机电设备自动化技术应用在智能建筑中，可以快速、准确的找到系统中存在的问题，并进行自动化分析处理，在现代化社会的发展背景下，智能建筑结构愈加复杂，要维持其正常工作和运营的成本也随之增加，而机电设备自动化技术的应用则可以大大提升建筑运行维护效率，精准发现故障问题根源，提升智能建筑稳定性。同时弥补人工管理方式的不足，消除设备引，并自动进行调整和维护，保证智能建筑质量。此外，机电设备自动化技术的应用，还能帮助智能建筑打造出一个统一、高效的管理平台，通过对子系统信息的集中保存和管理，准确反应出各个系统的运行情况，并及时出具运行报告，便于对智能建筑进行统一管理和控制，当一个子系统出现故障问题后，其他系统可以单独运行管理，保证智能建筑整体运行稳定性。

2 智能建筑机电设备自动化技术分析

2.1 供电系统

在所有建筑主城中，电力系统是重要的能量来源，尤其是对智能建筑而言，供电系统更是不可或缺的构成部分，能够为智能建筑提供主要的运行动力。所以在进行供电系统安装时，相关企业要以智能建筑设计原则为依据，不断的优化供电系统功能。首先，智能建筑施工企业要切实掌握工程实际的供电需求，统计好所有用电设施的供电量，确保供电系统可以满足所有设备用电需求，同时，合理化设计供电系统，制定合理的用电标准，保证供电系统稳定运行。。除此之外，还要对供电系统的病呀性进行合理的调配和科学的设置，弥补供电系统中存在的安全隐患，确保供电质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 照明系统

照明系统是智能建筑的另一重要组成部分，是机电设备自动化控制的关键，所以智能建筑施工单位要投入大量的成本和经费来选购合适的照明设施，并积极提升其自动化控制水平，以便在满足人们使用需求的同时提升建筑智能化水平。为了减少不必要的能源浪费，提升智能化控制水平，在公共空区域内，大部分施工企业都会选用声控性照明系统。除此之外，对于不同施工区域的照明系统还要进行有针对性的优化和改进，确保照明系统发挥出应有的功能和作用。

2.3 设备布线

科学、合理的设备布线，能够大幅度提升智能建筑机电设备运行的安全性。所以在实际工作中，相关企业要积极分析智能建筑布线需求，选用合适的布线施工技术，并不断的进行优化和创新，以便提升机械设备运行稳定性。同时，还可以利用高科技温度传感器水位浮子开关等设备来提升布线自动化水平，满足现代化智能建筑使用需求。除此之外，施工企业还要切实根据人们居住使用需求，进行标准化设备设计，从根本上提升机电设备运行智能性和稳定性。

2.4 火灾报警系统

对于现代化智能建筑而言，火灾报警系统是提升用户使用安全性的重要措施，相关单位和部门必须重视建筑内部环境保护工作，科学合理的安装火灾报警系统，提升火灾风险预警能力，保证智能建筑使用安全。。由于智能建筑中不同部分火灾风险程度不同，所以在进行火灾报警器安装选择时，要切实根据实际需求和火灾等级来进行选择。只有这样才能确保，在发生火灾时，能够将风险信息及时、准确的传递给相关人员，提升风险控制效率，最大限度地减少火灾带来的危害和损失。

3 建筑机电设备自动化技术的未来发展趋势

3.1 全面掌握发展趋势

由于智能建筑是未来建筑主要的发展趋势，所以相关人员必须充分认识到机电设备智能化技术的应用优势，全面掌握未来发展方向，提升智能建筑施工管理力度，科学合理的应用智能机电设备，从而在提升人们生活质量的同时降低建筑能源损失，提升智能建筑整体控制水平，确保建筑使用性能和安全性。

3.2 加强安装管理

为了提升智能建筑的使用质量，在进行机电设备自动化系统安装时，必须严格按照相关规定进行操作，加强相关设备的管理，确保智能建筑机电设备自动化系统能够发挥出应有的功能和作用，给人们提供优质的居住体验。除此之外，相关企业要结合自身发展水平，制定出科学合理到设备安装规范，以此提升机电设备使用安全。同时，要提升整个施工团队的责任心，规范施工流程，降低施工风险，尽可能的延长机电设备使用寿命。

3.3 体现节能设计理念

对于现代化智能建筑施工来说，必须摒弃老旧的施工理念，接受并采用全新的环保施工原则，根据实际施工需求设计出有针对性的节能方案，以便在确保自动化机电设备运行质量的同时降低能源消耗。除此之外，还要加强对智能建筑机电设备自动化节能管理，促进建筑行业健康稳定发展。

结束语

综上所述，智能机电设备的应用是未来建筑行业的主流发展趋势，是建筑行业可持续发展的重要保证。所以，为了更好的进行建筑智能化建设，应该把握机电设备自动化未来发展方向，充分发挥其应用优势，以便综合提升我国建筑智能化建设水平。

参考文献

[1]赵 波.智能建筑机电设备自动化技术的分析与研究[J].智能城市，2019，5（13）：209-210.

[2]苏 露，吕宝莹.智能建筑机电设备自动化技术分析[J].居舍，2019（11）：65.

[3]韩海星.智能建筑机电设备自动化技术的分析与研究[J].城市建设理论研究：电子版，2018（36）：3.

[4]华 斌.智能建筑机电设备自动化技术的分析与研究[J].住宅与房地产，2018（18）：174.

论文作者:黄永吉 刘荣涛

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29e2c9cc3ff2608e92bbc04e.html