# 探析建筑智能化工程施工质量问题及应对措施论文_许鹏

定西武阳水利水电工程有限公司

【摘 要】近年来，在建筑智能化工程的施工中，火灾、触电等意外事件频发，因此需引起我们的关注，并做好相关的应对策略，从而确保工程质量。基于此本文分析了建筑智能化工程施工质量问题及应对措施。

【关键词】建筑智能化工程；施工质量；问题；应对措施

1、建筑智能化工程特点

智能化系统建设是一项复杂程度很高的工程，在施工的过程中，它需要科学的管理，需要有全面的施工管理技术作为支持点。与此同时，职能化系统建设又是一项建设工程，它需要有建筑工程在实施过程中的条件和措施，这些条件和措施有质量控制、进度控制、工程规划等。就目前的情况来看，智能化系统具有了以下几个特点：①涉及广泛。当前实施过程中的相关人员需要和多个方面进行沟通，如业主、设计、质检和安检等部门。②系统门类多，且集成要求高。如今高程度智能化建筑的子系统一般有医院、体育、会展等。

2、建筑智能化工程施工中存在的质量问题

2.1、前期准备工作中的问题

在建筑智能化工程的施工中，前期准备工作至关重要，但却存在诸多问题：（1）在选择管材时，没有严格按照施工图纸的设计要求，进而出现一系列问题，比如导管壁厚不够等；（2）在处理钢管时，未能给予接地处理，或是没有考虑其实际大小，直接统一采用6mm的圆钢进行接地，导致无法达到接地效果；（3）在敷设处理中，对于需要暗敷的PCV管，未按照相关标准来施工，导致灰层强度不够，甚至出现裸露情况，如此一来，在穿线过程中出现墙面破损的情况。

2.2、安装中的问题

（1）在设备的运输、搬运等过程中，出现随意堆放的情况，且不注重对存储仓的管理，出现温度高、湿度高等问题，影响设备的运行。另外，很多建筑智能化系统属于精密设备，但相关人员没有轻拿轻放，导致其出现内部零件脱落等问题，影响后序安装调试，同时还会影响其使用性能；（2）成品保护不够，当完成设备安装工作后，对成本保护不够，特别是室外设备，未做好相关的防雨、防风措施，导致意外事件的发生。

2.3、调试、验收中的问题

通常情况下，当完成建筑智能化系统的安装后后，为确保其质量，需对其进行单体调试，然后再对整个系统进行调试、验收。但是，在实际的调试、验收中，却存在以下问题：（1）欠缺全局考虑，在调试和验收中，施工人员不能进行全局考虑，一旦出现问题，不能及时给予有效的解决措施。究其原因，主要是施工人员的技术水平不高，只掌握部分系统；（2）在试运行过程中，施工人员敷衍了事，未经正规试运行就填写相关单子，导致系统的运行周期缩短，给后期安全运行埋下安全隐患。

3、应对建筑智能化工程施工质量问题的策略

3.1、加强事前控制

事前控制是做好项目目管理前提条件。首先，做好施工图交底。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆项目经理在施工之前，应当组织技术负责人等有关人员来分析施工图纸，主要是分析其是不是全面、是不是有严重失误、据此施工后系统是不是可以符合设计指标要求等。审图时如果找出问题应当尽快和业主单位或者设计机构进行沟通，做好设计变更手续。在技术负责人理解图纸的基础上，还应当向施工技术人员做好交底工作，认真解答他们的问题。该环节必须进行记录，形成书面材料，然后由相关方进行签字并存档。其次，加强对相关有人的培训。施工中涉及到电、不同的机具，并且具有一定的危险性，因此，应当对施工人员进行技能与安全培训。在提高安全意识的基础上，提高他们的技术水平。最后，做好设备进场验收。材料员在现场仓库管理工作中，必须熟悉各种材料、设备的信息，按照工程进度与库存状况尽快对库存进行调整，相关材料设备进场时，一定要根据要求进行验收，认真检查，严格把关，严禁不达标的材料设备进场。

3.2、事中控制

首先，做好基础施工。这属于智能化系统工程质量的前提，基础施工主要包括管线预埋等诸多方面内容。线管敷设环节关系着工程质量，施工过程中，必须确保所用水煤气管壁厚满足相关标准，同时必须根据施工图纸选择合适的管材，防止以不达标的钢管来取代。同时根据施工图来加以检验，认真检查标高、粉刷层厚度等，必须确保预留的埋线盒位置的墙面平整。其次，做好设备安装。施工时必须严格按照相关要求进行，这个环节是比较精细的工作，相关技术工作者必须充分掌握设备特点以及安装流程等。这些设备均非常精密，搬运的时候必须注意，必须轻拿轻放，避免由于螺丝松动等原因导致其无法顺利运行。存放地点的温湿度必须适中，做好防粉尘工作。安装的时候更应该防止各种简单粗暴行为，要是部分接口很难进行连接，必须认真分析根由，而禁止用蛮力、外力，避免不正当的强行安装等。以防止设备受力不平衡等，使其发生应力疲劳损坏。安装工作结束之后必须注意成品保护，特别是当室外设备安装未结束的时候，应当选择相应的防雨、防风策略，以避免发生意外。最后做好调试与试运行工作。安装完智能化系统以后，一定要开展相应的调试与试运行。调试的时候必须统筹全局，对其中存在的系统问题必须选择科学合理的方式进行处理，调试工作者必须充分掌握系统，具有较高的技术水平，唯有如此，才能将该项工作做好。

3.3、事后控制

对于事后控制主要包括以下方面：1）对整个工程质量进行检验；2）检验质量检验报告和技术性文件。3）审核并提交竣工图4）进行联动试车5）对相关数据进行整理和分类。6）对数据报告进行再一次的检验。7）保证档案的完整性。对于这些工作需要我们认真对待。

总之，作为现代建筑的重要组成部分之一，建筑智能化的施工质量直接影响整个建筑的使用性能和安全性。目前，在实际的施工中，还存在一些质量问题，不利于其建筑智能化工程的良好发展，因此需要进一步加强对其的研究，并采取有效的措施解决，并在施工中必须认真对待，按照相关规范进行施工，唯有如此，才能有效控制各种通病，提高建筑整体质量。

参考文献：

[1]龚金辉.建筑智能化系统工程施工质量通病及控制措施[J].中国高新技术企业，2011，13：97-99.

[2]刘荣.建筑智能化系统工程项目集成管理研究[D].华中科技大学，2012.

[3]要华林.建筑电气施工的质量问题及其应对措施[J].山西建筑，2015，36：211-212.

论文作者:许鹏

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第7期

论文发表时间:2016/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29e8a99f91d46609167e9c25.html