# 现代暖通空调节能设计措施探讨论文_孙敏超

中国民航机场建设集团公司西北分公司 陕西省 710075

摘要：随着社会经济的发展，人们的生活水平也在不断改善，生活理念在逐渐转变，空调已走进千家万户，并成为人们夏季乘凉与冬季取暖的重要电器设备。当前暖通空调在建筑物的能源消耗中，所占比重非常大，约为总能耗的60%。较之于发达国家，我国的建筑暖通空调能源消耗及浪费情况十分严重，暖通空调节能设计优化与完善迫在眉睫。因此，我们在享受暖通空调系统给我们生活带来便利的同时，还应关注其对能源使用的影响，对周围环境的影响，一方面积极探索新材料的使用，另一方面在现有理论与技术条件下，改进暖通空调系统，以减少其耗能，实现社会经济与环境的持续发展。

关键词：现代暖通空调；节能设计；措施

我国暖通空调在进行节能设计的过程当中，还存在着一些问题需要进行优化，如果暖通空调系统的设计没有考虑到节能，不仅不利于我国节能减排理念的有效应用，同时也会影响到建筑工程空间的舒适型和健康程度。这样就对暖通空调设计工作人员提出了更高的要求，对设计中存在的问题，并使用有效的处理方式进行解决，不断的积累工作中的经验，同优秀的工作人员和团队进行交流，这样能够有效到促进我国建筑工程暖通空调节能设计的发展。

1节能环保技术在暖通空调系统中的地位

现代人们随着工作的方式和工作性质的变化，生活的物质水平不断提高。人们生活中有越来越多的时间都在室内度过，随着环境的不断恶化，建筑内环境也越来越封闭，也就使得室内环境成为了影响人们身体健康的主要因素。随着人口的发展，建筑水平的不断提高，高层建筑的也在不断地增加，而暖通空调作为高层建筑的主要空气调节方式，能够有效地对空气进行条件，为人们的工作生活提供更好的环境。在暖通空调的运行过程中，不可避免的会使用到大量的能源，而这些能源有一部分并没有得到很好的利用，而造成了不必要的能源浪费。严重不符合我国近年来提出的可持续发展战略，也不利于暖通空调今后的发展，为了降低能耗，实现暖通空调的节能环保，将暖通空调应用节能环保方向的技术进行改造，提高暖通空调对于清洁能源的使用情况和对能源的利用率，减少暖通空调使用过程中的能源消耗，更大程度地应用暖通空调于人们的生活中，为人们的工作生活营造一个舒适健康的环境。

2暖通空调系统的影响因素

在进行暖通空调系统的节能环保设计之前，需要了解建筑内外的结构体系特点，明确出建筑特点带给暖通空调设计的印象因素，平衡二者的关系，在实现暖通空调节能环保方面设计的同时，又能将建筑的理念进行正确的表达。

2.1建筑规划系统

建筑应用是建筑整体各方面节能设计的主要应用形式，也是一个非常重要的组成部分，因此在进行暖通空调系统的节能环保设计时，必须考虑到此类设计对于建筑应用方面后续工作的影响，在满足建筑应用的大方向下，进行暖通空调的节能环保的设计并应用其中，消除此项设计中对于建筑整体应用的干扰。

2.2围护结构

围护结构是建筑整体具备的保温、隔热、隔声、防水防潮等功能的重要应用形式。主要分为内部围护形式和外部围护形式。外部围护结构涉及到屋面，墙面等，内部围护结构涉及到地面与顶棚的设计建造。因此在建筑系统暖通空调的设计过程中，需要对系统的控制方向进行确定，分析与围护结构可能存在的差异，通过修改设计的方式或修改围护结构设计或修改暖通空调设计，使空调的设计能够满足建筑其他设计的要求。

3当前暖通空调系统节能设计中存在的问题分析

3.1对节能设计的重视度不足

在我国因为暖通空调系统的起步比较晚，所以不管是在结构设计方面还是在暖通空调性能参数方面都存在着很多问题。在并没有加强重视暖通空调的节能设计，导致目前暖通空调节能发展存在很大的困难。要使节能意识得到有效的增强就必须从设计与施工方面来加强管理，使用相应的措施进行解决，其中最主要的就是解决暖通空调节能设计人才短缺的问题。因为缺乏足够数量的专业型人才，导致暖通空调行业在发展的过程当中受到了很大的限制。对暖通空调系统节能设计的研究，需要大量的专业人才、物力和相关的资金投入，大部分专业型技术人员因为忙于对暖通空调组织技术的生产，并没有加强对节能设计的研究。不仅如此，在暖通空调系统施工的过程当中，对于暖通空调施工的质量，缺乏一定的管理标准。

3.2暖通空调系统在设计以及施工管理方面存在的问题

暖通空调系统本身的设计对于其节能的效果有着十分重要的影响，但是，在实际工作中，设计部门以及设计人员本身并没有得到真正的重视，另外，由于设计的时间比较短，导致一些技术性的问题并没有真正的解决，一些单位一味追求数量，往往忽视了质量，导致设计施工完成的系统不仅投资比较大，也没有起到节能环保的目的。另外，在进行施工的时候，由于专业技术人员本身的综合素质和技术水平参差不齐，导致一部分人员并不是相关专业，甚至没有经过任何的培训工作，对专业理论知识并不是十分的了解，采用惯用方案和经验进行施工，一旦设计与施工之间出现一定的问题，不能及时进行正确的处理，从而会导致暖通空调系统带来不良的后果，给管理留下安全隐患，在进行实际工作的时候，会带来巨大的经济损失。

3.3缺乏对节能方案的科学评价方法

暖通空调设计的过程当中，最主要的特点就是广泛性，随着我国社会对节能环保意识的不断加强，新型施工技术的不断出现，使得每一个设计方案都具有自身的优点及缺点，面对众多的设计方案，必须要使用不同的评价方式才能够保结果的准确性，如果评价结果不同，就会产生很多问题，因为科学设计方案的评价方法存在一定的缺失，导致设计人员并没有真正的对暖通空调进行节能设计，不能够及时地掌握最合适的节能设计方案，这也是困扰我国暖通空调设计人员的重要问题，此外如果评价方法不科学，就会存在误导的作用，引发非常大的经济损失。

4暖通空调节能设计原则与措施

4.1节能设计原则

暖通空调的节能设计主要遵循节能原则三、人文与科学。首先，能量守恒原理是暖通空调节能设计的必然要求。它力求达到降低能耗、不影响居住环境的舒适性的目标。随着季节的变化，空调的舒适性主要来自对室内温度的影响，气流的速度和空气湿度。因此，应将节能与舒适相结合，及时调整建筑外部气候系统，形成室内微气候系统，实现节能设计。其次，科学原理是空调暖通空调节能设计的重要原则，在新的时代，科学技术飞速发展，科技实力难以估计，人们更倾向于选择高技术含量的产品。坚持科学的原则，同时也确保暖通空调节能设计最大限度地发挥效力的关键。最后，暖通空调节能设计应遵循人性化原则，确保系统均匀受热，节省能源，节约能源。暖通空调设计与应用是为了人民，服务，以人为本的原则是设计的基本原则，注重在设计人的感情，按正常人的需求自动调节室内温度，在相同的温度适应性的个体差异明显，以确保热共享功能。同时，注意温控阀支路上的热入口调节装置的设计，以达到节能效果。

4.2节能设计措施

4.2.1冷却水、冷热水、风系统的节能设计

从暖通空调冷热水系统节能设计角度来看，本文认为应通过降低供回水冷却空调系统水温差，降低了系统的能耗，和闭环模式增加空调系统的使用寿命，减少传动系统的能量消耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆二是通过选择水泵的方法，减少检修、维护工作量，降低建筑能耗，节约工程造价。三，在水资源相对较少的地区，通过选择冷却塔的循环模式，降低循环泵和空调系统的能量消耗的头，在这个时候，我们应该注意冷却塔的位置和设计要求，通风效果好。从能源的暖通空调系统节能设计的角度出发，采用变风量设计是最好的，不仅可以对总风量控制的空调系统，还可准确的风荷载调整，以减少风机能耗，达到节能效果的操作能力。此外，有针对性的设计需要不同的用户和暖通空调根据实际运行情况，如不同地区的温湿度差异，不同用户使用的时间长短，以及使用次数的差异。如果用户没有特别的要求，可以设计单风道的空气，如果采用了大量的设计、空调的方式，这样有针对性的设计可以更合理的发挥空调的作用，避免能源的浪费，也能达到预期的效果。。

4.2.2采用热回收装置进行节能设计

在实际应用中，暖通空调系统的余热利用价值丰富，且热量非常大，如果热回收装置收集和余热回收利用，载热流体的不同状态，和热交换装置或热传递热量，减少冷热源的能耗空气空调，湿达到要求温度变化，它节省了空调系统的运行能耗。为了保证室内环境质量，空调系统的操作运行过程中排出空气，它也会增加系统的能耗，和新鲜的空气处理过程，又会增加系统的能耗，但是安装热回收设备，可以充分的空气能量回收系统排气，并用它来处理新风，这降低了系统的能耗，降低了机组的运行负荷，空调系统具有明显的节能优势和经济优势。目前，空调系统的热回收装置可以实现换热器、热泵系统、蓄冷、蓄热系统和热回收回路和热热交换器，冷凝热回收的过程，而且通过热水系统的组合和制冷机组，活水循环热处理日常水方便，从而达到节能的目的，减少能源的浪费。

4.2.3选择气流组织方式，优化输送系统

气流形态在建筑通风中起着重要作用，影响室内热、冷温度的舒适性，能否实现节能。建筑物的结构、温度和湿度，设计和布局，室内空调型号有不同程度的影响气流组织，是现在比较常见的气流主要包括两种，即超过分层式，给未来送回来，什么样的气流组织的具体应用应结合实际要求选择一个更开放的空间，如商场、大面积、多应用挂式组织，并与建筑的大玻璃窗的游泳池，因为窗玻璃容易凝结，分层空调多应用。运输系统的优化主要是通过减少供水量和供气温度来降低水和空气的能耗，尽量减少管径的使用，降低投资成本。同时，还可以选用先进的变频水泵和变频压缩机技术，使水、风无级变速，以提高能源输送效率，提高空调设备的运行效率。

4.2.4推广使用可再生能源或低品位能源的空调系统

在日常生活中，空调的使用越来越普及，导致空调的能源消耗越来越大，导致中国的能源消耗是非常严重的，为了实现社会的可持续发展，我们必须不断提高空调能耗，减少非再生能源和空调的消耗，从而达到节能环保的目的。可再生能源必须积极代替空调非可再生能源。更常见的可再生能源，包括太阳能、风能、地热能。通过这些能源的利用，不仅可以减少不可再生能源的消耗，而且可以有效地保护生态环境。另外，通过热泵空调技术，可将热量从低热源逐步向高热源延伸，达到节约部分热能的目的。同时，获得低热能的方法相对简单，能在人们日常生活的环境中达到节能环保的目的。

4.2.5提高系统的控制水平

当暖通空调设计，根据空调系统的空气温度和湿度等方面要求的设计，传统的设计方法主要是注意空气的温度和湿度，甚至空气温度的追求，空调不能真正满足人们的实际需求，人使用后会带来极大的危害，如没有不适感和如空调等问题。随着科学技术的快速发展，改善人民生活质量，人们对空调的要求越来越高，对控制水平有了更高的要求，尤其是设计和热量和水分的暖通空调系统的环境研究不断提高我国暖通空调系统的控制水平中的应用。不仅可以进一步促进我国暖通空调系统的先进性和科学化设计，而且可以有效地降低暖通空调的能耗，达到节能的目的。

4.2.6热工性能方面的优化设计措施

在建筑暖通空调系统当中，保温效能是非常重要的工作之一，保温效能在实际发挥作用的过程当中会消耗非常大的能量，必须加强对这一方面的控制。积极开展建筑工程暖通空调系统的节能设计，提高建筑暖通空调系统的整体使用效果。建筑工程本身的热功能性会受到一些外界因素的影响，其主要的影响因素是形体系数、建筑工程本身的保温性能以及遮阳情况。因此在建筑空调系统设计的过程当中，应该充分地使用绿色节能环保理念，需要将施工材料及设计方法进行有效的控制，科学的选择一些合理的设计方式，以地板的辐射采暖为例，在建筑工程中的应用程度比较高，能够有效的起到保温的效果，同时在设计的过程当中还具有一定的美观效果。建筑工程在使用地板辐射采暖方式的时候，需要根据相关的设计规范进行有效的计算，明确人们居住环境中地板的适宜温度，按照相关的规定，能够得知建筑工程中数值情况。

4.6.7自然风在暖通系统设计中的应用

自然风供冷就是利用可再生能源实现供冷，成为暖通空调应用的关键组成。自然风应用系统在整个设计系统中有一定的作用，需要根据室内外空气指数确定合理的系统指标。此外在后期应用阶段，需要采用新型设计形式，合理应用自然风提供的冷量。已有的设计形式在设计阶段会不断减少其他因素的消极影响，以为系统设计提供必要的冷量。和常规性空调系统相比，在运行过程中必须不断减少用电量，节省能源的同时，减少对环境的消极影响。

4.6.8低温地板辐射采暖技术

低温地板辐射技术目前较多地应用在居民住宅的冬季供暖当中，该技术通过在地板中埋设热水管的方式，使得冬季供暖的热量从地面辐射到室内。由于热量是以对流的方式从下方向上方传递，从而让室内的人们感受到脚暖的同时保持头顶的凉爽。低温地板辐射采暖技术不仅舒适性好，而且能减少扬程，有效节省空间，方便计量改造，从各方面节省了维修费用，可作为暖通空调的辅助替代技术。

4.6.9加快可再生能源空调推广

（1）地源热泵。随着地热泵技术的不断应用，其实用价值已经被人们所熟知，地源热泵主要是通过地热资源的有效利用，使用电能驱动，能够有效地实现，低温位能向高温位能的转换。这样不仅能够使空调有效的发挥制冷作用和制热作用，同时还能够达到节能的目的，地能温度在一年四季中都处于非常稳定的水平，进入夏季之后，可以通过使用地源热泵将地能转化为一种重要的能源进行使用。到了冬季，暖通空调系统有可以通过地源热泵将地能作为热量能源来进行使用，借助地源热泵的作用，将高温地能转化为室内采暖的主要能源，从暖通空调的蓄热器，可以有效的降低难度空调能源消耗问题。（2）太阳能。对于暖通空调系统来讲，应该加强对太阳能资源的有效利用，按照利用太阳能的方式可以划分成被动方式和主动方式。通常情况下，主动式建筑太阳能系统在设计的过程中比较复杂，通常需要电力辅助能源，这样就导致造价成本非常高，使用采暖降温系统主要的组件有地源热泵、泵以及风机等等，其中最主要的就是太阳能集热器。相比较来讲，被动式太阳能利用系统就比较简单了，在设计的过程当中不需要借助其他的辅助，只需要对建筑构件进行正确的处理，加强对建筑方位的合理布置，就能够有效的利用太阳能资源。

5结论

随着我国城市现代化进程日益加快，我国暖通空调系统被应用到各个领域内，并且随着人们生活水平质量的提高，其数量与日俱增，进而带来了巨大的能源消耗，为了能够实现我国社会的可持续性发展，必须要不断的完善和创新暖通空调系统的节能设计，不仅有利于我国社会的可持续性发展，还有助于我国和谐社会的构建。

参考文献

[1]杨步云.谈暖通空调节能技术在建筑工程中的应用[J].山西建筑，2016，42（02）：194-195.

[2]朱孝良.论暖通空调系统几项重点节能设计措施[J].工程建设与设计，2016，（04）：70-72.

[3]周涛.暖通空调系统的节能设计措施探讨[J].建材与装饰，2016，（09）：85-86.[2017-08-16].

[4]李秀辉.暖通空调节能优化设计措施探讨[J].黑龙江科技信息，2016，（19）：207.

论文作者:孙敏超

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第20期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a0f0743537f78facf25224f.html