# 低温工况热泵论文综述

##### 问：低温热泵的优势在哪里？它有什么缺点吗？

- 答：这个问题，我最有发言权。2010年我在河北邯郸安装了超低温热泵（可适应-25℃低温的那种），使用效果非常好。我们的设备基本上都设定在晚上23:00-9:00为主要加热时间段，去年我们这里最低温度到了-17℃，机器完全可以正常运行，没有任何故障。而且，这个时间段是在谷电时间，机器运行成本降低了至少一半，给客户节省了大笔的费用。由此可见，低温热泵优势是明显的。但是也有缺点，初装成本偏高这是一个问题，大概比普通热泵贵50%，还有就是万一压缩机烧了，没地方换去，市场上买不到，必须从厂家进。总体上感觉低温机的优势大于劣势，现在我们工程上主推这款机器。

- 答：低温热泵的优势就是在超低温环境下也能正常运行的，属于节能 环保产品，缺点是初投资大，但是性价比高

- 答：能够在北方一些寒冷地方使用，制热效果好。缺点估计就是比常规的贵一些吧

- 答：超低温热泵优势在冬季寒冷地区制热效果好。

##### 问：低温热泵的工作原理

- 答：低温热泵的工作原理：低温热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统，其内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡循环原理：液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽（汽化），汽化潜热即为所回收热量，而后经压缩机压缩成高温高压气体，进入冷凝器内冷凝成液态（液化）把吸收的热量发给需要的加热的水中，液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内，吸收热量蒸发而完成一个循环，如此往复，不断吸收低温源的热而输出所加热的水中，直接达到预定温度。原理图：

- 答：热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能，经过电力做功，提供可被人们所用的高品位热能的装置。 热泵实质上是一种热量提升装置，热泵的作用是从周围环境中吸取热量，并把它传递给被加热的对象（温度较高的物体），其工作原理与制冷机相同，都是按照逆卡诺循环工作的，所不同的只是工作温度范围不一样。 热泵在工作时，它本身消耗一部分能量，把环境介质中贮存的能量加以挖掘，通过传热工质循环系统提高温度进行利用，而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分，因此，采用热泵技术可以节约大量高品位能源。 热泵是以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统，它被形象的称为“热量倍增器”。目前在市场上广泛出现的家用冷暖空调器上，就已经广泛地应用了热泵制热，其制热系数已高达3以上。那么，利用热泵的原理来制取热水，消耗一度电所获得的热水，比普通电热水器消耗三度电所获得的热水还要多，这是传统热水器所不能企及的。

- 答：热泵和制冷模式没有本质区别，只是制冷模式下的冷凝器在制热模式下变成了蒸发器；同理，制冷模式下的蒸发器在制冷模式下变成了冷凝器，通过四通换向阀的切换来实现。

答：热泵的工作原理很简单啊，循环水带走下面的热量，反复循环。。

- 我语言组织能力不好，反正大概就是这个意思。

- 答：低温热泵和其他热泵一样，在工作时，它本身消耗一部分能量，把环境介质中贮存的能量加以挖掘，通过传热工质循环系统提高温度进行利用，而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分，因此，采用热泵技术可以节约大量高品位能源。 热泵是以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统，它被形象的称为“热量倍增器”。目前在市场上广泛出现的家用冷暖空调器上，就已经广泛地应用了热泵制热，其制热系数已高达3以上。那么，利用热泵的原理来制取热水，消耗一度电所获得的热水，比普通电热水器消耗三度电所获得的热水还要多，这是传统热水器所不能企及的。

##### 问：低温热泵的原理是什么？最低能达到多少温度？

答：低温热泵机组设备内专置一种吸热介质——冷媒，它在液化的状态下低于零下20℃，与外界温度存在着温差，因此，冷媒可吸收外界的热能，在蒸发器内部蒸发汽化，通过热泵机组中压缩机的工作提高冷媒的温度，再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态，在转化过程中，释放出大量的热量，传递给水箱中的储备水，使水温升高，达到制热水的目的，这便是该产品的独特之处，也是市场潜力的理由所在。

其最低的工作温度可低至-25℃， 在-15℃温度下出水温度为45 ℃ .

- 热泵机组的适用范围非常广泛，有专为宾馆、酒店、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、洗衣房、工矿等设计的各种型号的商用机，也有专为家庭设计的各种型号的家用机，同时还可以免费获取冷气，可实现全年供热。

- 答：全国也只有PHNIX一家公司可以做到啊

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a7a2cec58abc8aeaf2a0e12.html