# 试述建筑电气自动化在现代建筑中的应用论文_朱涛

杭州信达投资咨询估价监理有限公司 浙江 310000

摘要：随着经济发展推动建筑工业发展前行，建筑电气自动化技术已在日常生活中得到广泛应用。例如建筑中为人们提供通行助力的电梯设备，采暖控温的空调设备，公共场所的消防安全设备以及给排水运行系统等等皆离不开电气自动化。电气自动化的出现除了能够为人们生活提供助力以外，还能通过系统反馈数据与计算机平台监控系统的结合，对设备的运行状态进行实时监测，以保障在故障发生的第一时间进行判断及警示，这样既减少了人为的工作量，又降低了安全事故发生的机率，从而在保障人们生活便利的同时，提升建筑的整体安全系数，为人们创建一个便利且安全的生活及使用环境，因此建筑电气自动化的发展及应用才会备受人们的关注。

关键词：电气；自动化；应用

1建筑电气自动化技术的基本特点

1.1实时监控的特点

现代建筑中结构复杂的电气系统在为人们提供使用便利的同时，也因其系统繁复使得系统在运行中产生一定的风险及隐患，而这些风险及隐患的存在可能会对现代建筑造成一定程度的不利影响。针对这一现象，若能有效的在现代建筑中使用电气自动化的应用，充分利用电气自动化系统智能模块中的监控功能，对电气系统运行状况进行数字化的实时监控，从而第一时间得知系统运行中出现的故障，便可通过故障反馈数据在第一时间进行维修，如此便有效的降低了故障发生带来的风险，实现系统的稳定运行。

1.2联动性强的特点

在现代建筑应用中，电气自动化系统的应用有效的将建筑物中照明系统、消防系统、空调系统等不同的应用系统进行了有效链接，并使各系统间通过电气自动化系统产生联动效果，将各系统间的功能进行有机结合，当其中一个系统出现运行故障时，利用联动反应可以第一时间发现故障所在，进而确保了系统的稳定运行。

1.3安全状况良好的特点

在现代建筑应用中，系统应用安全故障的发生将会对建筑整体及使用者造成一定的威胁，而电气自动化的投入性应用将会有效的对系统应用中的运行风险进行有效的预控，并对系统运行中出现的故障进行专项性的处理，以此来保障建筑应用的安全状况良好性。

2电气自动化在现代建筑中的应用优势

2.1确保电气的安全

传统的建筑电气在运行时，或因周围环境的变化及人员操作失误等原因，而出现运行故障及功能性损坏的现象，使得建筑电气的应用出现安全隐患，进而影响建筑工程的整体运行。而自动化电气的出现，能够有效的降低这一情况造成的影响，工作人员可通过建筑电气自动化的应用，对设备的运行进行检测，同时通过系统反馈数据明确了解设备的使用状态，进而对可能会出现的安全隐患进行提前预防，有效提高了电气的稳定与安全。

2.2增强各系统间的关联联动性

建筑电气自动化因其具备的网络化及智能化的优势，优益于传统的建筑电气，在实际建筑工程进展中，建筑电气自动化可以有效的将建筑中所应用的各项系统进行有机结合，使建筑中应用的各项系统间因联动性形成统一管理模式，进而更容易的发现系统运行中的故障，有助于提升建筑整体的安全性应用，这是传统建筑电气无法做到的。

2.3提升管理效率

随着建筑行业的日益发展，建筑施工中内部结构也变得日益复杂化，这也就导致了建筑内部结构中出现安全隐患的机率大比幅上涨，而传统的建筑电气因其自身的原因无法对建筑进行大范围的监管，进而无法保障建筑整体的安全性，而电气自动化的出现，将有效的改善这一现象。人们可以通过电气自动化系统中的监控功能对建筑系统的运行进行全方位实时监管，一旦系统运行中出现故障，便可通过自动化系统对其进行处理，并利用回传的监控数据的整合实现对建筑内部结构的有效管理，进而实现管理效率的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电气自动化在当代建筑工程中的实际应用

3.1接地技术应用

日常生活中，离不开电力供给，而接地技术是电气工程中的一项关键应用技术，其包含直流、静电、屏蔽以及防雷接地几方面。直流接地技术一般被应用于建筑中数字电视连接以及计算机控制等电子设备上，并在使用过程中，依据绝缘铜芯实现绝缘保护；静电与屏蔽接地则是把电气设备远离于静电与辐射区，进而实现保障设备的安全；防雷接地是在雷电天气中防止雷电对于设备损害。电源是电气设备正常运转的前提保障，接地技术便是为了保障系统稳定运行而存在的，而当前建筑过程应用过程中，有效保障了接地正常平稳供电的情况下，还可以防止因触电而产生的人员伤亡及损失，为使用者提供创建一个相对安全的用电环境。

3.2门禁系统的应用

门禁系统是一项新型的现代安全管理系统，在现代建筑之中被广泛应用，该系统只要通过智能化的监管与控制技术，对建筑物指定区域进行实时监控。在门禁系统应用中，有效的利用建筑电气自动化技术，来对控制器、卡机、电控锁等设备进行安装，可以实现对出入口、电梯设备、安全重点控制中心等地点实施监控管理，进而为使用者提供相对安全的使用环境。

3.3建筑电气监控功能的应用

在现代建筑中监控设备的应用是整体建筑安全的基础保障，人们通过监控设备的应用来对建筑内部及周围进行监控，以此来保障建筑内部及周围的安全。电气自动化在监控功能中的应用在有效的降低人力的同时，还可以大幅度提升监控的作用范围及准确性，进而提升建筑的安全性，为使用者创建一个安全的使用环境。

3.4保护系统应用

当代建筑工程中，保护系统普遍应用于接地中，不但能够保障电气的稳定运行，同时可在系统遇到故障的时候，及时将保护措施进行启动，以保障用户的用电安全。如果用电的过程中，产生用电危险，电气保护系统将会自动启动断电功能，以此来保障使用者的人身及财产安全。

3.5给排水系统的应用

电气自动化技术在给排水系统中的应用，是利用计算机将信息传输技术、自动处理技术以及控制技术进行有效整合，并利用监控系统对水池中的水位进行监测，通过监控数据的回传作用于自动处理设备，使其根据与预先设定数据的比对差生成智能化控制指令，并将控制指令传输至水泵控制系统，通过水泵系统的指令工作来实现符合用户需求的供水处理，进而提升了供水系统的规范性操作以及科学管控水平。

3.6电力系统的应用

随着人们对于建筑使用需求的提升，在进行建筑规划和施工时，应针对使用者的需求进行调整与改进，进而实现建筑效用的提升。在现代建筑中，为实现在满足使用者对电力供给需求量的同时保障用电安全，需要提高对于建筑物内的电力系统设计。电气自动化系统的使用能够有效的完善建筑物内的电力系统设计，在建筑施工中将智能电压检测系统安装到每一户用户的电力线路上，若使用时一旦出现电流或电压异常的情况下，系统将直接进行断电处理，并于第一时间将数据回传至终端进行预警提示，以便工作人员能第一时间对问题进行处理，从而减低因电路问题引起火灾的事故发生率，保障使用者的人身及财产安全。

4结语

综上所述，建筑电气自动化在现代建筑中的运用，除了能够有效的提升电气系统的使用效率，同时还能有效的提升相关设备的使用安全系数。愿随着科学技术的不断进步，建筑电气自动化能够日益完善，进而为我国建筑领域的建设与发展提供有效助力。

参考文献

[1]杜杨平.浅析建筑电气自动化在现代建筑中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2017(19):136-138.

[2]周忠明.建筑电气自动化在现代建筑中的运用[J].建材与装饰,2018 (10):51.

[3]张宁.浅析建筑电气自动化在现代建筑中的应用[J].建材与装饰,2018 (16):214-215

论文作者:朱涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a85a5d63266278c1e884bd7.html