# 关于水利工程中泵站施工技术的研究论文_邓庆昌

44068319850920xxxx

摘要：水利工程是现代社会中主要的惠民工程，更是我国现阶段社会发展的重点施工项目。因此，相关建设部门应当提高责任意识，做好泵站的建设工作，完善泵站的施工技术，减少施工过程中的安全问题，提升工程质量，真正实现水利工程的价值。本文主要探究了当前我国水利泵站的施工难点以及施工技术要点，以供参考。

关键词：水利工程；泵站施工；施工难点；技术要点

引言：人们生活水平的不断提高，带动了各项产业的需求量加大，也带动了我国水利水电工程规模也不断扩大。水利工程建设的规模相对于其他建筑项目较大，目前我国水利工程发展尚未完善，还有很多提升的空间。泵站的建设具有复杂性，需要根据实际情况执行具有针对性的施工技术，因此应当不断完善泵站的建设质量，带动我国水利工程的顺利运行。

一、当前我国水利泵站的施工难点

水利水电工程不仅是我国的重要经济产业，更是直接关系着百姓的民生，与人们的生活水平息息相关。近年来我国水利水电工程数量增多，是现代化建设过程中的重要产业。加强水利工程的建设，能实现对于水资源的合理管理。泵站的建设是进行水利施工的重要内容，泵站施工的质量直接影响到了我国水利工程项目的质量。但是当前我国在进行泵站施工的过程中，还存在着一些问题，亟需解决。

1、施工环境差

在进行水利施工的过程中，因为基本都靠近水边，包括着在河流附近以及山涧内的水资源，属于水上施工，因此施工环境存在难度，难以将附近的河流环境进行改善。同时，水利工程施工的过程中，除了地面水如河流等之外，还存在很多的地下水，整个地质结构较为松软，难以有效的打牢地基，从而导致上层建筑物建设质量低，没有较高的强度来承载建筑物等带来的压力

2、施工难度大

泵站建设的内容较为复杂，除了建筑物的建设之外，还需要进行相关设备的安装，使其能合理的进行工作，对于施工技术的水平提出了很高的要求。泵站建设是水利工程的重点，有利于推动我国水利建设水平的提高，因此在进行泵站建设的过程中，相关建设部门应当提高自身责任意识，对工程中存在的问题进行改善，加强泵站施工管理力度，提高相关人员的技术手段，同时相关建筑企业在施工过程中要加大监督力度，不符合标准的施工项目不能交工使用。加强对于机械设备的管理，对于设备做好定期的养护工作，保证其的正常使用，避免应机械故障而阻碍工程的进度，为工程建设节约经济成本，增强安全系数，使得泵站施工能够科学合理的进行。

二、泵站施工技术要点

1、围堰施工

围堰施工是水利泵站建设中的重点技术。我国水利工程的建设大多是在水源附近，导致了土质偏软，同时，水源的分布是不一的，有的可能距离泵站的距离偏远，有的偏近，导致了建设过程中，泵站的选址问题和地基的打牢都存在着很大的难度。围堰施工技术是在建设泵站初期的主要使用技术，通过提前对于地形及地势、土壤结构等进行考察，有效的改善建设环境。在进行围堰施工技术的时候，首先要注重的是增强堰体填充技术的质量，根据实际情况选择填充物，保证填充物的质量达标。其次必须要根据现场的实际情况进行施工，考虑到现场的地势及水量等各个问题，制定有针对性的施工方案。最后要合理的选择施工技术，保证填充的效果达标，从而高效的建立泵站，实现对于水资源的合理调控，并且保证工程的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、基坑支护施工

因泵站施工现场地质相对较差，所以必须做好基坑支护工作。在基坑支护强度上，要保证起具有足够的承载能力，避免发生过多的下沉而造成泵站的质量问题。在实际施工中，可以采取钢板桩进行加固。在加固材料的选取上，要求钢板具有较高的强度，特别是承载能力上，必须达到或超过设计标准，避免缺少抗弯性而造成的施工危险事故的发展。现阶段的基坑支护工作多采取单桩打入的方式，利用工具对轴线进行测量，确定位置后进行打桩施工。基坑支护中的拔桩工作也是一个重点项目，通常是在涵洞或者出水口挡土墙工作完成后进行，拔桩施工主要有以下技术控点：一是在利用打拔桩机夹住钢板桩的头部进行震动过程中，时间应控制在1-2分钟内，通过震动来松动钢板桩周围的土，以减小桩所造成的摩擦。二是拔桩过程应缓慢进行，如果出现上拔困难等情况，应马上停止拔桩操作。

3、导流及降水施工

泵站施工过程中，受影响的因素较多，如自身的土质因素、天气因素等，因此，加强导流及降水施工，有效的排出下雨等天气在工程内部产生的降水量等，可以有效的提升工程质量。导流及降水施工主要是建设泵站排水设备，对于地下水等进行排出，加强土壤的坚硬程度。通常来说，应在地下水位埋深达到一百米左右的含水层位置进行泵站排水闸设置，设置的位置应该具有高含沙量。同时，根据水量的大小及地下的具体结构进行导流方式的选择，保证施工具有合理性。

4、土方施工

在泵站的施工中，需要对基础土方进行开挖，按照泵站的实际需求，对土方体积以及施工计划等做出详细方案，在土方施工时要注意分层开挖，同时要对土方底部及时进行距离标注，减少不必要的超挖情况。同时要注意是挖出来后的土方运输问题上，要确保运输路线保持畅通，避免因运输问题造成的施工延误。此外就是土方的及时回填，主要是为了避免降雨等问题对建筑产生浸泡。土方回填时要严格控制每层厚度以及减少回填物的含水量，确保泵站的基础具有足够的强度。

5、混凝土施工

混凝土作为建筑常用材料，在确保工程质量上起着至关重要的作用，特别是在泵站的建设中，进行混凝土施工是提升泵站强度的关键。泵站工程对混凝土的要求也是较为严格的，在混凝土材料的配比上，应按照水利工程的实际需求，对混凝土配比进行调整，在保证强度的同时减少成本上的投资。在实际施工时，需要对施工现场进行清理，避免一些杂物等混杂在混凝土中，如果杂物过多则会导致混凝土达不到应有的强度。此外要注意的就是施工场地的积水问题，包括降雨以及模板内串流过来的积水。现阶段主要采用的施工技术是分层连续浇筑，在施工时要保证各层进度保持一致，通常控制在1米范围内，每层的施工时间间隔要控制在两个小时内。在混凝土浇筑时，要配合振捣棒进行辅助，确保混凝土的均匀以及强度。最重要的一项工作是对模板以及钢筋结构的检查，这些结构出现松动时，会严重的影响工程质量，同时还会给施工造成安全隐患。

三、结束语

综上所述，水利泵站的建设存在一定的施工难度，地质环境也会对泵站的建设产生一定影响，所以当下急需提升现有的泵站施工技术，同时加强施工管理，做好施工设备的维护工作，避免泵站施工中的安全隐患，在根本上保证施工质量，实现水利工程建设的最终价值，为我国的经济建设发展做出一定贡献。

参考文献

[1]王毓沛.大中型泵站工程施工重点难点及技术探析[J].甘肃科技纵横，2018，47(09):49-51.

[2]王平.浅谈水利泵站施工技术[J].农业与技术，2017，37(24):87+95.

[3]王振.对水利工程泵站施工的研究[J].四川水泥，2017（12）：308-309.

[4]孔维玖.对水利工程泵站施工的研究[J].科技风，2018（15）：193.

[5]朱翔宇，蔡婷.水利泵站的施工技术与安全运行探析[J].科技风，2018(29):108.

论文作者:邓庆昌

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a8b12f484e34555d9297b4e.html