# 无损检测技术在建筑工程检测中的应用解析论文_高昆勇

中铁九局集团工程检测试验有限公司 辽宁沈阳 110025

摘要：无损检测技术的问世，使我国建筑工程检测工作上升到了一个新的层次，对其进行科学合理有效的应用，能够在不影响质量的前提之下，对建筑工程的实际施工质量进行准确的检测。下文围绕无损检测技术在建筑工程检测中的应用展开一系列的讨论。

关键词：无损检测技术；建筑工程；应用

引言

近年来，我国科学技术水平飞速发展，使得大量的先进施工技术和材料在建筑工程当中逐渐得到了广泛的应用，从而使我国建筑行业整体的工作能力和水平得到了很大的提升，同时也进一步提升了我国建筑工程的整体施工效果和质量。

1、常见的无损检测技术

1.1超声波无损检测技术

在建筑工程发展过程中，因为声波在不同结构中所反映出的工程数据存在着很大的差异，人们可以凭借这一点，通过超声波无损检测技术对建筑工程内部结构的质量问题进行准确的检测和分析，从而可以及时发现建筑工程内部结构存在的问题和缺陷。这种方式具有很强的灵活性，检测结果的准确性也可以得到切实的保障。不仅如此，还能够在降低成本的同时，提高建筑工程检测工作的效果和质量。但是这种方式存在一定的局限性，并不适用于一些复杂和精细的检测工作。如果建筑工程内部结构过于复杂，则会使超声波反射路径受到影响，进而使数据结果的准确性也随之有所下降。

1.2雷达波无损检测技术

雷达波无损检测技术属于微波检测技术的范畴。在当前的通信和医疗领域当中，雷达波得到了非常广泛的应用。从实际的角度而言，雷达波自身具有穿透性极强的特点，具有极高的应用价值，从而使得检测工作的范围得到了有效的扩大，将其用于混凝土结构的检测工作中，可以对混凝土结构的实际情况进行准确的判断和分析。通常情况下，工作人员只需要向目标区域发射雷达波，之后再对雷达波的方向和速度进行调整，就可以对混凝土结构的情况有一个明确的了解和掌握，在此基础之上，加以相应的分析和判断，就可以确定是否存在结构脱粘和裂缝分层的情况。

1.3磁粉探测技术

磁粉探测技术在当前的建筑工程检测工作中也十分常见，在应用过程中，首先将建筑物中的金属物质磁化，之后将磁粉涂抹在金属材料上，同时也要保证涂抹的均匀性。在此过程当中，如果磁粉能够在金属材料上吸附，说明材料性能没有异常；如果吸附情况不良，则说明材料当中存在裂缝。这种检测技术通常适用于一些细微金属裂缝的检测工作方面，具有成本低、操作简单的特点。

1.4射线检测

射线检测主要就是使射线穿透物体，并根据射线在不同部位反映出的强弱，而生成的内部不相连的图像，来判断检测对象的质量缺陷。这种检测技术不仅仅可以用来判定工程结构质量缺陷，而且还可以用来检测工程结构的承载力、强度等性能。具体来说，射线检测还可分为x射线检测，γ射线检测等。

1.5涡流检测

涡流检测的原理是电磁感应原理，即导体在磁场中会产生感应电流。但由于导体本身性质的不同，其产生感应电流也会不同。所以，通过这种现象就可判断导体的内部状态、性质。需要注意的是在应用这种方法时，需依靠线圈建立磁场。所以，在实际应用时，需要根据被检测对象的尺寸、材质等因素，合理确定线圈种类。

1.6冲击反射检测

这是一种新型的无损检测技术，可检测混凝土内结构的缺陷及厚度。其主要优点是检测结果直观、检测范围广。其实，不仅仅在混凝土结构缺陷及厚度检测中可以应用冲击发射检测技术，在混凝土板厚、混凝土裂缝深度、墙体预应力范围内的缺陷及厚度等检测中，也可以应用冲击发射检测技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、无损检测技术在建筑工程检测中的应用

2.1在混凝土结构检测中的应用

混凝土结构是房屋建筑工程的重要组成部分，其强度、稳定性直接决定了房屋建筑的安全性、牢固性。也正因为如此，混凝土结构检测也成为房屋建筑检测的关键。但若要应用无损检测技术进行混凝土结构的检测，则需结合工程实际。毕竟，合适的检测技术既能保证最终检测结果的精确性，也能加快房屋建筑工程的检测效率。另外，从实际来看，对于混凝土结构强度的检测多是采用回弹法、超声波法；对于混凝土结构内部质量、裂缝的检测，多是采用雷达法、超声波法等；对于混凝土结构几何尺寸的检测，如钢筋位置、保护层厚度等，主要是采用冲击回波法、雷达法等。需要注意的是在应用无损检测技术检测时，应依据相关技术规程。如超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程（CECS02：2005）、超声法检测混凝土缺陷技术规程（CECS21：2000）等。

2.2在桩基检测中的应用

桩基检测的内容主要包括桩基质量评价、桩基承载力确定。目前，较为常见的桩基有钻孔灌注桩、预制桩等。就灌注桩来说，经常会出现桩身强度不符合设计要求、结构不完整、沉渣过厚等问题。因此，需要应用无损检测技术确认桩基的施工质量。

在桩基无损检测中，最常用的就是超声波埋管法。即提前在桩基内埋置声波管，然后通过接收声波管发射的高频弹性脉冲波所表现出的波动特性，来判断桩基的完整性。但是应用这一检测技术的前提是要预先埋置声波管。另外，还应当注意以下要点!声波管的埋设数量需依据桩基直径来定；需采用合理的声波管排列方法；超声波检测技术的应用效果会受到桩基直径的影响。另外，可应用在桩基检测中的无损检测技术还有高应变方法、低应变方法。其应用原理就是借助小锤或重锤，冲击桩顶，得到桩顶冲击速度、桩基受力曲线图，然后结合波动理论进行分析。需要注意的是在应用高应变过程中，若桩基本身强度不足，就有可能发生桩基损坏的现象。所以，若桩基存在先期破坏的可能，就不能选择这种检测方法。

2.3在房屋渗漏中的应用

就目前来说，用于房屋渗漏检测的一般方法包括观察法、打开检查法。前者的应用效果不好，基本是依靠工作人员的经验。后者会造成房屋建筑的破坏。所以，可尝试应用无损检测技术进行房屋渗漏点的查找。比如红外热像法、超声检测法、电磁波检测法、高密度电法等无损检测技术，都可应用于房屋建筑的渗漏点查找。就红外热像法来说，其原理就是依据渗漏部位、不渗漏部位的水温差，进行红外热像探测，从而依据红外热像图中显示的不同颜色区域确定渗漏部位。而超声波检测主要是检测由混凝土开裂形成的渗漏问题。但是这种方法的检测效率、灵敏度都比较低。电磁波检测是指借助电磁波在穿透物体时，遇到干燥部位，其接收能量较小，遇到潮湿部位，则其接收的能量较多的现象，进行渗漏部位的判定。总之，通过有效的无损检测技术，能准确确定漏水部位，并尽量保证房屋建筑的完整性。

结语

上文围绕损检测技术在建筑工程检测中的应用，进行了简要的分析和描述。伴随着建筑行业的不断发展和进步，相应的检测技术能力和水平也随之提高，可以在不影响建筑工程自身的前提之下，完成对建筑工程质量的检测工作，检测成本有所降低，检测结果准确性明显提高，从而有力推动了我国建筑行业全面实现可持续发展。

参考文献：

[1]段舒.无损检测技术在建筑工程检测中的应用探析[J].建材与装饰，2019（23）.

[2]韩俊霞.无损检测技术在建筑工程检测中的应用[J].南方农机，2019（1）.

[3]劳荣国.研究建筑工程检测中无损检测技术的应用[J].低碳世界，2019（4）.

[4]覃倬.无损检测技术在建筑工程检测中的应用分析[J].低碳世界，2016（17）：165-166.

[5]项成林.研究无损检测技术在建筑工程检测中的应用[J].科技与创新，2016（8）：136-137.

论文作者:高昆勇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2a8cac3b1de047d09f9f34d2.html