# 怎样有效提升建筑给排水功能及水资源节约探究论文_林少珊

广东宇晟建设工程有限公司 510665

摘 要：建筑的绿色化发展，在给排水设计中要充分考虑到节能减排的问题。给排水施工中，要采用先进的技术结合使用环保材料，不仅可以达到节约能源的效果，污染物的排放量也会降低。建筑的运行成本降低了，城市环境形象得到提高。本论文针对提升建筑给排水功能及水资源节约的有关问题展开研究。

关键词：提升；建筑；给排水功能；水资源；节约

引言：

中国进入到进一步改革开放的关键期，环境越来越受到重视，居民对环境保护的呼声越来预告，还要求建筑使用中发挥节能减排效应。在建筑的给排水设计中，要紧紧把握住节能减排这个基本原则，从源头上控制资源，以达到良好的节能环保效果。

一、从节水的角度进行给排水设计的有效策略

（一）合理选用节水设备

在对建筑进行给排水设计中，要从建筑使用的实际出发进行节能减排设计，还需要考虑到环境条件以及建筑用户的使用需要，合理选择节水设备。在建筑中安装节水装置，目的是保证排水功能顺畅，还可以避免水资源浪费[1]。在选择节水设备的时候，如果没有考虑到其适用性，整个给排水系统的运行效率就会降低。此外，在建筑的后期施工中还要选择合适的节水附件，确保建筑给排水功能充分发挥，还可以获得良好的效果。

（二）保护水资源

建筑的给排水设计中，要注重保护水资源。水资源作为不可再生，在近年来严重消耗。虽然国家已经出台了有关节约水资源的制度，但是，在具体的工作中很难落实[2]。建筑物的建设和使用中都会消耗大量的水资源，就要在给排水设计中发挥其节水功能，充分利用水资源，明确用水标准，避免水资源浪费。

（三）浮球阀的设计

建筑给排水功能得到充分发挥，就要重视浮球阀设计。传统浮球阀为两部分构成，即阀和芯，其配重是打开水箱的关键。建筑物的水箱都是安置在屋顶，使用浮球阀设计，可以起到节约水资源的作用。现在的浮球阀设计多种多样，建筑物的给排水设计中，可以根据需要进行选择，包括双筒浮球阀、液压式浮球阀等等，合理使用都能获得良好的节水效果。虽然各种浮球阀的设计以及使用功能上有较高的相似度，但是，不同的浮球阀适应环境不同，使用原理也有较大的区别[3]。比如，导阀控制型浮球阀的设计中，摒弃了传统浮球阀所具有的缺点，将多种类型的浮球阀优势结合起来，使得浮球阀开关更容易，使用灵活。（图1：建筑给排水设计中的浮球阀设计）

二、建筑水资源节约理念探究

（一）基于建筑水资源节约理念应用节水型卫浴器

建筑用户缺乏节水意识，在用水的时候，就会导致水资源浪费。建筑安装节水型卫浴器，可以起到一定的节水效果。根据有关统计数据显示，使用节水型卫浴器进行应用，节水量高达30%。建主用户平均每年可以节约 23吨至25吨水。中国的人口多，在建筑物上安装节水型卫浴器，节水效果明显[4]。

（二）基于建筑水资源节约理念应用太阳能

太阳能的使用不仅经济环保，还可以满足热水需求。在设计建筑物的热水供应系统的烧开后，要提高热水的利用率，避免大量的热量散失。设计的过程中，要积极采用新型的保温材料。现在的人们正加大太阳能的研究力度，使得这种可再生能源合理利用，而且加热效果良好。

（三）基于建筑水资源节约理念应用二次供水设备

建筑给排水所使用的传统水泵是用水箱实现，水资源很容易被污染。现在，供水方式发生了变化，发挥气压的作用，通过调整气压实现的罐供水方式，或者使用变频调速供水方式，与传统的供水方式相比，不仅提高了水资源的洁净度，而且避免水污染[5]。应用高频高速供水方式，借助水量的大小，就可以对水泵循环启动，达到无极调速的效果。变频供水方式已经逐渐转向变频气压供水方式，通过变压变量调整供水量，可以获得非常好的节水效果。（图2：建筑的二次供水设备）

（四）基于建筑水资源节约理念应用新能源

从中国目前的能源使用情况来看，煤炭和石油依然占有明显的优势。中国的经济快速发展，煤炭和石油作为不可再生能源，应用广泛，开采量也逐渐增加，导致这些不可再生能源的储备量越来越少。从节约能源的角度出发，就要积极开发新能源[6]。太阳能和风能都是目前正在大力开发的新能源，用于建筑给排水设计中，合理利用太阳能，因地制宜地使用风能，已经成为建筑给排水设计工作的重要方向，需要深入探究，对可再生能源有效利用，降低水资源消耗。

结束语：

综上所述，近年来，节能减排备受关注，政府出台了相关的决策而且积极落实。随着人们节能环保观念的不断强化，建筑的给排水设计中，就要从节能的角度出发进行，降低污染物的排放量，水资源得到高效利用。在建筑给排水设计中，要积极引进先进技术，采用科学的管理模式，为节能减排创造良好的条件。

参考文献：

[1] 李志伟. 环保节能理念在建筑给排水设计中的应用研究[J]. 南方农机, 2018,49(11)：58-59.

[2] 卢阳城. 试论节能给排水技术在给排水工程设计中的应用[J]. 四川建材, 2017(05):74-75.

[3] 张幼知. 绿色建筑给排水系统设计中的节水措施研究[J]. 住宅与房地产, 2017(17):93-93.

[4] 吴伟. 现代绿色建筑给排水设计施工中环保节能新技术的应用[J]. 住宅与房地产, 2017(05):74-74.

[5] 官泓. 建筑给排水设计中节能减排设计常见问题及处理措施的研究[J]. 低碳世界, 2017(17):174-175.

[6] 张力夫. 探析建筑给排水设计存在的问题及其节能减排设计[J]. 建筑·建材·装饰, 2017(04):12-13.

论文作者:林少珊

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第07期

论文发表时间:2019/6/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2aa4441924364fb6a4abdeed.html